
Kraków dnia: 2024-05-29
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: DE - dzp.272-269/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa przenośnego systemu detekcji promieniowania jonizującego wraz z oprogramowaniem dla WEiP - DE - dzp.272-269/24” – znak sprawy DE - dzp.272-269/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:  
Pytanie 1:
W opisie przedmiotu zamówienia są dwa odrębne punkty: "wbudowane źródło kalibracyjne" i "zewnętrzne źródło kalibracyjne". Z racji tego że są to różne warianty tego samego elementu, czy jest konieczne dostarczenie obu źródeł, czy tylko jednej opcji?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednego źródła kalibracyjnego: w wariancie wewnętrznym lub zewnętrznym.


1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


