## Zadanie 1
Formularz asortymentowo - cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 1 : Płyny i materiały eksploatacyjne do terapii nerkozastępczych
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Worki na filtrat 10 litrów z zaworem spustowym | szt | 175 | 6 |  |  | 0 | 0
2 | Igła plastikowa typu Spike o długości 72 mm (opakowanie a 100 szt.) | szt | 8 | 7 |  |  | 0 | 0
3 | Dializat Ci-Ca K2 Plus - wodorowęglanowy dializat w dwukomorowych workach 5,0 l o składzie elektrolitowym: potas 2 mmol/l sód 133 mmol/l wapń 0 mmol/l fosforany 1,25 mmol/l wodorowęglan 20 mmol/l | szt | 750 | 8 |  |  | 0 | 0
4 | Dializat Ci-Ca K4 Plus - wodorowęglanowy dializat w dwukomorowych workach 5,0 l o składzie elektrolitowym: potas 2 mmol/l sód 133 mmol/l wapń 0 mmol/l fosforany 1,25 mmol/l wodorowęglan 20 mmol/l | szt | 2500 | 9 |  |  | 0 | 0
5 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów: -zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylnyy, filtratu, cytrynianu (z przyłączem typu SecuNect), roztworu wapnia (z przyłączem typu SecuNect) - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 - drenu dializatu | szt | 125 | 10 |  |  | 0 | 0
6 | 4% cytrynian sodu w workach po 1500 ml z portem podłączeniowym typu SecuNect | szt | 935 | 11 |  |  | 0 | 0
7 | Dwuwodny roztwór chlorku wapnia o stężeniu 100 mmol/l w workach po 1500 ml z portem podłączeniowym typu SecuNect | szt | 375 | 12 |  |  | 0 | 0
8 | Rozdzielacz 2x4 umożliwiający podłączenie 4 worków płynu do hemifiltracji z drenem substytutu/dializatu | szt | 250 | 13 |  |  | 0 | 0
9 | Środek farmakologiczny do zabezpieczania wkłucia głębokiego typu Dura-Lock c (46,7% cytrynian sodu), amp/5ml | szt | 125 | 14 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| data | [5 empty] | sporządził

## Zadanie 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie 2: Akcesoria do biopsji gruboigłowej i mammotomicznej.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igła do biopsji mammotomicznej piersi pod kontrolą. Zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na materiał tkankowy, mieszczący minimum15 wycinków. Funkcja automatycznego obrotu igły 360 stopni przy nieruchomej rękojeści Możliwosć podania środka anestetycznego w trakcie zabiegu poprzez kanał wewnątrz igły bez konieczności jej wyciągania. Możliwosć podania znacznika tkankowego w trakcie zabiegu poprzez kanał wewnątrz igły bez konieczności jej wyciągania.
1.1 | Igła do biobsji mammotomicznej 7 G | szt. | 180
1.2 | Igła do biobsji mammotomicznej 12 G | szt. | 60
2 | Przyrząd do biopsji do wykonywania biopsji gruboigłowej przeznaczonym do jednokrotnego użycia. Dostępny w kilku wersjach różniących się średnicą igły i jej długości dł. 14G X 16CM X 22MM | szt. | 60
3 | Drut do lokalizacji zmian chorobowych w piersiach, składający się z igły wprowadzającej i półsztywnego drutu z dwoma haczykami. Igła wprowadzająca z uformowanym plastikowym kielichem i ozaczeniem głębokości co 1 cm oraz wzmocnienie dla obrazu USG, RTG. Półsztywny drut z dwoma haczykami zawierający koralik na zakończeniu dystalnym i wyczuwalny koralik do umieszczenia oznaczenia punktu, w którym umieszczone zostaną haczyki na zakończeniu dystalnym drutu. 19GX9X20 | szt. | 30
4 | Zestaw ssąca płuczacy umożliwiający plukanie pobranego materiału | szt. | 120
5 | Pojemnik próżniowy 1400 ml | szt. | 120
6 | Znacznik tkankowy do biopsji składający się z aplikatora igły do jednorazowego użytku o ściętej końcówce zawierającego splot w kształcie pierścienia z drutu nitinolowego widoczny w USG, obrazie rentgenowskim i MRI. Splot przeznaczony do długotrwałego oznaczania tkanek na potrzeby badań radiologicznych. Aplikator wyposażony w igłę o ściętej końcówce w rozmiarze 17 G × 10 cm, blokowany tłok. Aplikator posiada czerwony wskaźnik informujący o odblokowaniu znacznika. Pierścień umieszczany w tkance przez ściętą końcówkę igły. Znacznik biopsyjny przeznaczony do wszczepiania do tkanki miękkiej w polu operacyjnym podczas otwartej biopsji chirurgicznej gruczołu sutkowego lub podczas przezskórnej biopsji gruczołu sutkowego, aby oznaczyć radiograficzne miejsce przeprowadzenia zabiegu biopsji. 17 g x 10 cm Needle, Nitinol | szt. | 20
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | sporządził

## Zadanie 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Akcesoria do aparatu Erbe VIO 300 D - 2 lata
| Lp | CPV | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.7*8) | Wartość brutto (kol. 7+9) | Nr. katalogowy
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1 | 33140000-0 | Wielorazowe kleszczyki bipolarne do zamykania dużych naczyń do 7 mm, włącznie z kablem przyłączeniowym do zabiegów tarczycowych, zakrzywione 23 stopni, okładki z powłoką ceramiczną, długość 15-16 cm.
|  |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2 | 33140000-0 | BiClamp 210, zakrzywiony 25 stopni, okładki ze żłobieniem, długość 210 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF
|  | 33140000-0 |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 33140000-0 | BiClamp 210, zakrzywiony 25 stopni, okładki gładkie, długość 210 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF
|  | 33140000-0 |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4 | 33140000-0 | Kabel elektrody neutralnej dł. 5 m
|  | 33140000-0 |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 5 | 33140000-0 | Uchwyt do elektrody 4 mm, szeroki, 2 pzryciski, wtyk 1 bolec, z kablem
|  | 33140000-0 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 6 | 33140000-0 | Disektor typu Meryland, okładki radełkowe, śr.5,0 mm, dł. 340 mm
|  | 33140000-0 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 7 | 33140000-0 | Nożyczki typ Metzenbaun, śr. 5 mm, dł. 340 mm
|  | 33140000-0 |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8 | 33140000-0 | Kabel do narzędzi z poz. 6 i 7 dł. 4 m
|  | 33140000-0 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 9 | 33140000-0 | Kabel z rączką do narzędzi laparoskopowych, gniazdo MF, dł. 4 m
|  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Data |  |  | Podpis i pieczęć osoby reprezentującej firmę

## Zadanie 4
Formularz asortymentowo - cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 4 : Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 13,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym o długościach: 15 cm, 20 cm, 24 cm | szt | 100
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0