## zadania 1-6
L.p. | Nazwa materiału, środka | Postać | Dawka | Ilość sztuk w opak | Ilość zamawiana | J.m | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Cena jedn. netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ZADANIE NR 1 - Hemostatyk powierzchniowy
1 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% ultenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego), postać tkanej włókniny. Czas hemostazy 2-4 min. Czas wchłaniania max. do 14 dni, właściwości bakteriobójcze, odczyn pH 2,5-3,5, do zastosowania w neurochirurgii (do operacji wewnątrzczaszkowych, a w szczególności w operacjach onkologicznych i naczyniowych z możliwością kontaktu z rdzeniem kręgowym i koniecznością pozostawienia wewnątrz mózgowia). | Gaza | 7,5cmx10cm | 12 | 140 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% ultenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego), postać tkanej włókniny. Czas hemostazy 3-4 min. Czas wchłaniania max. do 14 dni, właściwości bakteriobójcze, odczyn pH 2,5-3,5, do zastosowania w neurochirurgii (do operacji wewnątrzczaszkowych, a w szczególności w operacjach onkologicznych i naczyniowych z możliwością kontaktu z rdzeniem kręgowym i koniecznością pozostawienia wewnątrz mózgowia). | Gaza | 10cmx20cm | 12 | 12 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [10 empty] | 0 | 0
ZADANIE NR 2 - Matryca hemostatycza
1 | Matryca hemostatyczna typu Floseal Hemostatic Matrix 5ml z bazy żelatynowej pochodzenia wołowego oraz trombiną pochodzenia ludzkiego z końcówkami do aplikacji i akcesoriami do mieszania. | Zestaw | 5 ml | 1 | 200 | zest. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [10 empty] | 0 | 0
ZADANIE NR 3 - Klej tkankowy
1 | Klej tkankowy na bazie wołowej oczyszczonej albuminy surowiczej (BSA) oraz glutaraldehydu, stosowany jako klej i uszczelniacz na linie szwów oraz sródściennie przy rozwarstwieniach tętnic, tworzy elastyczne uszczelnienie o dużej wytrzymałości mechanicznej i silnych właściwościach adhezyjnych, w postaci gotowej do użycia dwukomorowej strzykawki, pełne wiązanie około 2 minuty, nie wymagający mieszania składników, dostępny w aplikatorze pojemności 5ml. | Klej | 5ml | 1 | 40 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | aplikator o długości 10cm do kleju kompatybilne z klejem z poz. 1 | Aplikator | długość 10cm | 1 | 1 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [10 empty] | 0 | 0
*Zamawiający wymaga zakupu wyrobu medycznego a 1 szt.
ZADANIE NR 4 - Szczeliwo Hydrożelowe
1 | System elastycznego szczeliwa do uszczelniania do zastosowania w neurochirurgii w operacjach czaszkowych na bazie glikolu polietylenowego z okresem wchłaniania >4 tygodni, urządzenie sterylne, jednorazowe, objętość co najmniej 5 ml typu Adherus, Duraseal. | szczeliwo hydrożelowe |  | 1 | 40 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [10 empty] | 0 | 0
ZADANIE NR 5 - Środek hemostatyczny
1 | Sterylny, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej z trombiną do miejscowych wstrzyknięć z plastyczną kaniulą (pamięcią kształtu) do aplikacji o długości co najmniej 10 cm. Objętość środka co najmniej 7 ml. | klej |  | 1 | 24 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE NR 6 - Implanty opony twardej
1 | Niewchłanialny substytut opony twardej o powierzchni minimum 150 cm². | Impl.opony twardej | - | 1 | 4 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Wchłanialny substytut opony twardej do zastosowania wewnętrzczaszkowo i w kanalekręgowym, dwuwarstwowy. Jedna warstwa dostosowana do przylegania do opony twardej, elastyczny, łatwo dopasowujący się, mozliwość mocowania w technice bezszwowej, szwowej i za pomocą kleju fibrynowego, sterylny. | Impl.opony twardej | 2,5 cm x 2,5 cm | 1 | 4 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Wchłanialny substytut opony twardej do zastosowania wewnętrzczaszkowo i w kanalekręgowym, dwuwarstwowy. Jedna warstwa dostosowana do przylegania do opony twardej, elastyczny, łatwo dopasowujący się, mozliwość mocowania w technice bezszwowej, szwowej i za pomocą kleju fibrynowego, sterylny. | Impl.opony twardej | 5 cm x 5 cm | 1 | 5 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wchłanialny substytut opony twardej do zastosowania wewnętrzczaszkowo i w kanalekręgowym, dwuwarstwowy. Jedna warstwa dostosowana do przylegania do opony twardej, elastyczny, łatwo dopasowujący się, mozliwość mocowania w technice bezszwowej, szwowej i za pomocą kleju fibrynowego, sterylny. | Impl.opony twardej | 2,5 cm x 7,5 cm | 1 | 5 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wchłanialny substytut opony twardej do zastosowania wewnętrzczaszkowo i w kanalekręgowym, dwuwarstwowy. Jedna warstwa dostosowana do przylegania do opony twardej, elastyczny, łatwo dopasowujący się, mozliwość mocowania w technice bezszwowej, szwowej i za pomocą kleju fibrynowego, sterylny. | Impl.opony twardej | 7,5 cm x 7,5 cm | 1 | 6 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Wchłanialny substytut opony twardej do zastosowania wewnętrzczaszkowo i w kanalekręgowym, dwuwarstwowy. Jedna warstwa dostosowana do przylegania do opony twardej, elastyczny, łatwo dopasowujący się, mozliwość mocowania w technice bezszwowej, szwowej i za pomocą kleju fibrynowego, sterylny. | Impl.opony twardej | 10 cm x 12,5 cm | 1 | 10 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0

## zadania 7-10
L.p. | Opis produktu | ilość sztuk w opakowaniu | Ilość zamawiana | j.m. | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zadanie 7 - Barwniki stosowane w zabiegu witrektomii
1 | Barwnik do barwienia błon przedsiatkówkowych, PVR i ILM. Błękit tryptanu 0,75 mg, Brillant blue G 0,125, polietylenoglikol 4%, amp.-strzyk. o poj. roztworu 0,5ml. | 1 | 90 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Barwnik do barwienia błony granicznej wewnętrznej - Brilant Blue G o stęż. do 0,025% i 4% polietylenoglikolu 3350 amp.-strzyk. o poj. roztworu 0,5ml. | 1 | 5 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Barwnik do barwienia torebki soczewki - błękit trypanu o stęż. 0,06%, fiolka o poj. 1,0 ml. | 10 | 60 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0
Zadanie 8 - Wyroby medyczne stosowane w zabiegu witrektomii
1 | Olej silikonowy jałowy, apirogenny, gotowy do użycia, lepkość (25ºC) 1000-1500 mPa-s, gęstość (25ºC) 0,97 g/cm³, wskaźnik refrakcji (25ºC) 1,401-1,405, amp.-strzyk. poj. 7,0-10,0 ml. | 1 | 10 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Olej silikonowy jałowy, apirogenny, gotowy do użycia, lepkość (25ºC) 5000-5900 mPa-s, gęstość (25ºC) 0,97 g/cm³, wskaźnik refrakcji (25ºC) 1,401-1,405 amp.-strzykawka poj.7,0- 10,0 ml. | 1 | 40 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Perfluorodekalina - tzw.dekalina. Fluorowany w 100% perflokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%), związków perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluorocykloheksylobutan < 4%, perfluorohydrindan <2 %), gęstość (25ºC) 1,908-1,960 g/ml, wskaźnik refrakcji (20-25ºC) 1,313-1,316, fiolka poj. 5,0-7,0 ml. | 1 | 40 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
Zadanie 9 - Gąbki celulozowe
1 | Gąbki celulozowe (strzałki), na uchwycie, jałowe, pakowane do 5 szt., stosowane podczas operacji okulistycznej. | 100 | 40 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 10 - Wyroby medyczne okulistyczne
1 | Paski fluoresceinowe BioGlo | 100 | 22 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Roztwór mikronizowany Tramcinolone Acetonide 4,0 g/100ml, fiolka 2 ml. Zawiesina acetonidu tramcinolonu w roztworze soli fizjologicznej o pH 7,2, do wybarwiania ciała szklistego podczas witreoktomii i usuwania błony nasiatkówkowej membrany wykorzystywana podczas chirurgii witreoretinalnej. Sterylna, gotowa do użycia, bez konserwantów. | 1 | 15 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Testy Schirmera opakowanie 100szt. | 100 | 10 | op. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0

## zadanie 11
L.p. | Nazwa materiału, środka | Ilość kompletów w zestawie | J.m | Ilość | J.m. | Nazwa producenta | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Cena jedn. Netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
Wypełnia Wykonawca
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ZADANIE NR 11 - True test
1 | True test 36 - 1 komplet zawiera 3 panele z alergenami (3 plastry), 12 płatków na każdym panelu, 35 płatków zawierających alergeny, 1 płatek pusty. | 10 |  | 20 | zestaw |  |  |  |  | 0 | 0 | 0