Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.Dz.KA-2/ 324 /2024                                                        KRAKÓW dnia: 2024-06-03

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Remont i przebudowa toalet z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami w bud. PP-1(11-1) Pałacu w Łobzowie przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/042/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań z dnia 27.05.2024 r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania 1. Czy Zamawiający zakłada montaż pod dozownikami na mydło podkładek chroniących przed kapaniem mydła na ziemię? 2. Czy wymiary obok miski ustępowej na piętrach (rysunek w załączniku) umożliwiają osobie na wózku swobodne przemieszczenie się na z wózka na miskę ustępową? 3. Czy lokalizacja koszy przy misce ustępowej nie powoduje kolizji z podjeżdżającym tyłem wózkiem? 4. Czy drzwi do toalet otwierają się samoczynnie czy ręcznie? 5. Czy przestrzeń manewrowa przed drzwiami do sanitariatu nachodzi na pochylnie/rampę? 6. Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcia pomieszczeń. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1 Zamawiający nie przewiduje montażu pod dozownikami na mydło podkładek chroniących przed kapaniem.

Ad.2 Tak.

Ad.3  Kosz nie jest elementem na stałe przytwierdzonym do podłogi.

Ad.4 Drzwi do toalet dla niepełnosprawnych otwierają się automatycznie.

Ad.5  Drzwi do sanitariatu przy rampie powinny otwierać się w drugą stronę (lewe).

W projekcie budowlanym i technicznym są zaznaczone prawidłowo.

Ad.6  Zamawiający nie  zamieszcza zdjęć pomieszczeń, dokumentacja techniczna na podstawie której należy wycenić ofertę znajduje się załączniku nr 1 do SWZ.