| ## Pakiet 1 – Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Lp. | Opis zamawianego produktu | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Ilość na 12 m-cy | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki | Okres gwarancji / Termin ważności (w m-c) |
| ## 1 | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni o działaniu na B (włącznie z MRSA), F, V w czasie nie dłuższym niż 1 min. Nadające się do dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na alkohole jak: głowice USG, inkubatory i sprzęt rehabilitacyjny, lampy, fotele zabiegowe itp. Nadające się do dezynfekcji sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, szkła akrylowego. Przebadane zgodnie z normami dla środków dezynfekcyjnych. Dozowniki zawierające 100szt. chusteczek. Rozmiar chusteczki 19,5 x 14 cm (+/- 1cm). |  |  | 400 dozowników |  |  |  |  |  |  | 1 op. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |

Wartość pakietu z VAT słownie ……………………

Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania.

| ## Pakiet 2 – Żywica do uzdatniaczy wody w myjniach do narzędzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Lp. | Opis zamawianego produktu | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w litrach | Cena jednostkowa 1 opak. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki | Okres gwarancji / Termin ważności (w m-c) |
| ## 1 | Żywica jonowymienna typu Amberlite MB 20 do uzdatniaczy Aqua Purificator Miele G 7895/1 współpracujących z dwoma myjniami do narzędzi Miele typ G 7892 do narzędzi, w opakowaniach po 25 litrów. |  |  | 100 L |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |

Wartość pakietu z VAT słownie ……………………

Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania.

| ## Pakiet 3 – Sporobójcze chusteczki do dezynfekcji wyrobów medycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Lp. | Opis zamawianego produktu | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Ilość na 12 m-cy | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki | Okres gwarancji / Termin ważności (w m-c) |
| ## 1 | Chusteczki inkrustowane chlorem o właściwościach dezynfekująco myjących (zawartość detergentu > 3%) do powierzchni zanieczyszczonych organicznie w tym skażonych resztkami moczu. Pełne spektrum w 15 minut. B, Tbc (M. terrae, avium), F, V (polio, Adeno), S (C. difficile 027, C. perfringens, B. subtilis). Chusteczki suche aktywowane wodą, uwalniające 10 000 ppm chloru. Przebadane wg. normy EN 16615 w warunkach brudnych. Oświadczenie producenta o możliwości stosowania w obecności pacjentów oraz do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Stabilność produktu po otwarciu min. 12 miesięcy. Opakowanie 25 sztuk. |  |  | 70 op. |  |  |  |  |  |  | 1 op. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |

Wartość pakietu z VAT słownie ……………………

Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania.

| ## Pakiet 4 – Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych na bazie alkoholu bez aldehydów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Lp. | Opis zamawianego produktu | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Ilość na 12 m-cy | Cena jednostk. bez VAT | Wart. bez VAT | VAT w zł i w % | Wart. z VAT | Nr katalog. | Producent | Próbki | Okres gwarancji / Termin ważności (w m-c) |
| ## 1 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych do powierzchni małych. Preparat na bazie dwóch alkoholi (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g płynu, bez zawartości izopropanolu. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny, pH 6-8. Wykazujący dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem – potwierdzona badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B- EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) – EN13624, Tbc (M.Terrae) – EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Produkt o podwójnej rejestracji (wyrób medyczny i preparat biobójczy). Produkt nie wymagający szczególnych warunków przechowywania. Opakowanie – butelka 1 litrowa z nakrętką zabezpieczona kapslem. Produkt wyposażony w systemy dozowania typu spryskiwacz zwykły i spieniający, co pozwala zamawiającemu stosować preparat zależnie od potrzeb w postaci płynu lub w rozprysku i pianki. Wydajność 50ml/m₂. Produkt wytwarzany zgodnie ze standardami GMP. |  |  | 900 but. |  |  |  |  |  |  | 1 op. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |

Wartość pakietu z VAT słownie ……………………

Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania.

Badania laboratoryjne potwierdzające kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną,

polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem należy złożyć wraz z ofertą.