Bydgoszcz dnia: 2024-06-11

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 4671/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych oraz dostawa narzędzi chirurgicznych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 76/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet nr 5 Czy Zamawiający wymaga określonej długości kaniul, jeśli tak to jakich? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga a dopuszcza kaniulę o długości od 8 do 10 cm

Pytanie nr 2 1; Pakiet NR 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu grawer narzędziach na których ze względu na małą ilość miejsca, materiał (np. mata silikonowa) wykonie oznakowania jest niemożliwe? Lp; Przykładowy Symbol; Nazwa towaru. 20; DC81912-01; KOSZ STALOWY I DO STERYLIZACJI ZESTAWU YAN O WYMIARACH 540X250X70MM, Z AKCESORIAMI NA POSZCZEGOLNE CZESCI. 21; O595170; KOSZYK STALOWY, PERFOROWANY DO STERYLIZACJI O WYM. 485MMx245MMX70MM. 22; O595000; PRZYKRYWA DO KOSZYKA DO STERYLIZACJI O WYM. 485MMx245MM. 23; O611842; MATA SILIKONOWA TZW JEZYK DO KOSZYKA O WYM. 475MMx230MM. 25; E503000; UNIWERSALNE ALUMINIOWE MOCOWANIE OD 10MM DO 40MM-DO RAMIENIA CHIRURGICZNEGO, SR. 16MM.. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. M. Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data: 11.06.2024 r.