10WSzKzP SPZOZ							 Bydgoszcz dnia: 2024-06-11

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo nr: 4676/24

Sprawa nr: 71/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne wyrobów medycznych hemostatycznych oraz wyrobów medycznych do witrektomii. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 71/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: Wnioskujemy o wydzielenie z zadania 10 - Wyroby medyczne okulistyczne pozycji nr 2 " Roztwór mikronizowany Tramcinolone Acetonide 4,0 g/100ml, fiolka 2 ml. Zawiesina acetonidu tramcinolonu w roztworze soli fizjologicznej o pH 7,2, do wybarwiania ciała szklistego podczas witreoktomii i usuwania błony nasiatkówkowej membrany wykorzystywana podczas chirurgii witreoretinalnej. Sterylna, gotowa do użycia, bez konserwantów " do osobnego zadanie. Wydzielenie pozwoli na udział większej ilości oferentów i uzyskanie korzystniejszej ceny. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 2: Czy zamawiający dopuści paski fluoresceinowe o tych samych parametrach innego producenta? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3: Pytanie 1 dot. Pak. 6 poz. 2-6 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania implantu odpornego na wyciąganie szwów tzn. z możliwością zastosowania szwów bez konieczności stosowania techniki szycia beznapięciowej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

PYTANIE NR 4: 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 3: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, 3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9, 4) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy przypadek naruszenia. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

PYTANIE NR 5: Pytanie do Zadania nr 3: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 3 w pozycji 1 zaoferowanie 8 opakowań po 5 sztuk (co da 40 sztuk produktu)? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 6: 1. Czy Zamawiający w Zadaniu 7 pozycja 1 i 2 dopuści barwniki pakowane po 5 sztuk, w odpowiednim przeliczeniu z pojedynczych sztuk, pozycja 1- 18 opakowań, pozycja 2 – 1 opakowanie? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 7: Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 8 ust. 1 pkt. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie: „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 4) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 1% nieopłaconego wynagrodzenia podwykonawcy, za każdy przypadek naruszenia.” Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.” Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym? Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy dotyczącemu limitu kar umownych, poprzez obniżenie limitu kar umownych do 30%. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.” Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 8 Czy w zadaniu nr 6 - Implanty opony twardej, Zamawiający dopuści zaoferowanie wchłanialnego substytutu opony twardej spełniającego pozostałe wymagania specyfikacji, ale o wymiarach odpowiednio: - 2,0 cm x 3,0 cm; szt. 4, - 4,0 cm x 5,0 cm; szt. 5, - 2,0 cm x 10,0 cm; szt. 5, - 6,0 cm x 8,0 cm; szt. 6, - 8,0 cm x 11,0 cm; szt. 10. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

PYTANIE NR 9: Pytanie 1 - Pakiet 7 pozycja 1 : Czy zamawiający dopuści również barwnik o poniższych parametrach: Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% oraz brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikol o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml, ph 6.5-8.0, osmolarność 270-400 mOsm/kg, sterylny. Opakowanie 1 sztuka. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2 - Pakiet 7 pozycja 2 : Czy zamawiający dopuści również barwnik o poniższych parametrach: Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% oraz brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikol o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml, ph 6.5-8.0, osmolarność 270-400 mOsm/kg, sterylny. Opakowanie 1 sztuka. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3 - Pakiet 8 pozycja 1 : Czy zamawiający dopuści również lepkość w zakresie 950-1050 mPas? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4 - Pakiet 8 pozycja 2 : Czy zamawiający dopuści również lepkość w zakresie 4500-5550 mPas i wskaźnik refrakcji 1,400-1,405 mPas? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 5 - Pakiet 8 pozycja 3 : Czy zamawiający dopuści również decalinę o poniższych parametrach: Perfluorowęglowodór dziesięciowęglowy C10F18 (perfluorodekalina) w szklanej fiolce 5 ml, czysty płyn, nie zawiera konserwantów ani żadnych innych składników, chemicznie obojętny, nie miesza się z wodą i jest nietoksyczny w przyrodzie. Jałowy, apirogenny, optycznie przeźroczysty, wysoce oczyszczony, 100% fluorowany cieczą perfluorowęglowodorową, czysty płyn, ciężar właściwy w temperaturze 25 stopni C 1,91 +- 0,02, współczynnik załamania światła w temp. 25st.C 1.3100 do 1,3150, lepkość w temperaturze 25 stopni C +-2 stopnie C od 2.66cSt do 2,66 cSt, napięcie powierzchniowe w temp. 25 st.C od 17 do 27 mN/m, temperatura wrzenia 142 st.C, stosowany podczas zabiegów chirurgii witreoretinalnej, w zabiegu chirurgicznego leczenia odwarstwienia siatkówki. Sterylizacja parą wodną. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 6 - Pakiet 9 : Czy zamawiający dopuści również strzałki zapakowane w sterylne blistry po 5 sztuk opakowanie zbiorcze zawiera 50 saszetek (250 sztuk) możliwość zamawiania na blistry. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2024-06-11