Kraków dnia: 2024-06-14

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Remont toalet w budynku W-13 (10-29) WIL PK przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/050/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I KOREKTA PRZEDMIARU

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Proszę o informację dotyczącą: 1. PRZEDSIONKA 1.1 braku konieczności wydzielenia kabiny z przestrzeni przedsionka z umywalką poprzez budowę ścian na pełną wysokość pomieszczenia (i tym samym zmianę wymiarów w pomieszczeniu) 1.2 braku montażu drzwi "90" z samozamykaczem i kratką do pomieszczenia opisanego w 1.1. (wg rysunku - kabiny) 1.3 braku indywidualnego podłączenia wydzielonego pomieszczenia do pionu wentylacyjnego/instalacji wyciągowej 1.4 montażu umywalki w odległości min. 30 cm od ściany 2. POMIESZCZENIA - TOALETY DLA OzN 2.1 jaka jest odległość muszli od ściany 2.2. jaka jest odległość muszli od umywalki 2.3 w jaki sposób otwierane są drzwi przez osobę na wózku 2.4 powodu zmiany sposobu otwierania drzwi do pomieszczenia (drzwi do sanitariatu "prawe", do pomieszczenia dla OzN "lewe") Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 1.1 Zakres należy wykonać zgodnie z zaktualizowanym rysunkiem, załącznik (plik) - poziom 0.pdf 1.2 Zakres należy wykonać zgodnie z zaktualizowanym rysunkiem, załącznik (plik) - poziom 0.pdf 1.3 Zakres zależy wykonać zgodnie z opublikowaną dokumentacją przetargową (wraz z zaktualizowanym rysunkiem) oraz aktualnie obowiązującymi przepisami 1.4 Należy wykonać zgodnie z zaktualizowanym rysunkiem, załącznik (plik) - poziom 0.pdf 1.5 Należy wykonać zgodnie z zaktualizowanym rysunkiem, załącznik (plik) - poziom 0.pdf 1.6 Należy wykonać zgodnie z zaktualizowanym rysunkiem, załącznik (plik) - poziom 0.pdf 1.7 Należy wykonać zgodnie z zaktualizowanym rysunkiem, załącznik (plik) - poziom 0.pdf 1.8 Należy wykonać zgodnie z zaktualizowanym rysunkiem, załącznik (plik) - poziom 0.pdf Pytanie nr 2 czy Zamawiający dopuszcza zmiany w: 1.1 projekcie umowie 1.2 projekcie, na podstawie którego będzie realizowana przebudowa sanitariatów na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami wg załączonej propozycji Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pełny katalog rodzaju i zakresu zmian oraz szczegółowe warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy.

Ponadto, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), informuje o korekcie przedmiaru robót. Przedmiar robót opublikowany z załącznikiem nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (plik zip. ) jest już nieaktualny.

Obowiązujący w postępowaniu przedmiar zostaje opublikowany pod nazwą :                        Przedmiar NOWY.

ZAMAWIAJĄCY