Bydgoszcz dnia: 2024-06-14

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 4843/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Chirurgii Naczyniowej na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 70/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1 pkt. 2) Ze względu na rażąco wysoką cenę liczoną za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w uzupełnieniu "banku", prosimy o modyfikacje zapisu zgodnie z poniższym: 2) 0,5 % wartości niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 2 1.Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycja 1 dopuści prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym polimerową powłoką hydrofilną. Zakończenie proste, zagięte 45 stopni, J-Tip, Standard Long Taper, Stiff Long Taper. Srednice: 0.018”, 0.035”, 0.038”. Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm. 2 rodzaje sztywności prowadnika Stiff i Standard? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 2.Czy zamawiąjący w pakiecie 1 pozycja 2 Prowadnik specjalistyczny 0.014” i 0.018”. Długości: 130, 190 i 300 cm Końcówka prowadnika: prosta - kształtowalna bądź zagięta ‘’J”. Dedykowany do tętnic nerkowych bez powłoki hydrofilnej. Prowadnik z dostępny w wersji z długim i krótkim taperowaniem. Wersja 0.014" posiadająca platynowy dystalny marker o długości 3cm, 0.018" o długości 5cm a następnie 3 platynowe znaczniki cieniujące w odległościach 5mm dla obydwu wersji. Tip Load końcówek 1,3g i 1,7g dla wersji 0,014" oraz 2g i 4g dla wersji 0,018" ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 3.Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 3 prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej powłoką ICE. Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm. Kształtowalny koniec o długości 2cm. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm. Sztywności końcówek 6g i 8g. Rdzeń ze stali nierdzewnej 304V oraz prowadnik z rdzeniem ze stali nierdzewnej pokrywany hydrofilnie w części dystalnej oraz PTFE w części proksymalnej. Sztywności końcówek 3g i 6g. Końcówka cieniująca o długości 2cm. Średnica 0,014” (0,37mm), długości 182 i 300cm. Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta. Dystalna część taperowana na długości 8 oraz 11cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 4.Czy zamawiający dopusci w pakiecie 2 stent samorozprężalny, zamkniętokomorkowy, repozycjonowalny stent wykonany ze stopu stali stopu stopu kobaltu, chromu, żelaza, niklu i molibdenu, pleciony na kształt siatki z drutu z platynowym rdzeniem, o dużej odporności na ściskaniej i elastyczności, całkowicie repozycjonowany, dobrze widoczny we fluoroskopii, bez konieczności posiadania markerów. Srednice w naczyniu 2-23 mm i długości w naczyniu od 20 mm do 145 mm, system wprowadzający 75 cm i 135 cm, dedykowany do stosowania w tętnicach i żyłach obwodowych. System dostawczy 0,035 OTW. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 Czy w zadaniu nr 1 Zamawiający dopuszcza dostarczanie wyrobu w opakowaniach zbiorczych i stosowanie opakowania zbiorczego jako jednostki rozliczeniowej? Rozliczenie następowałoby za całe opakowanie zbiorcze po pobraniu pierwszej sztuki z opakowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza w zadaniu 1 dostarczenie asortymentu w opakowaniu zbiorczym po 5 szt. Rozliczenie nastąpi po ostatniej zużytej sztuce z opakowania. 2. Zał.10 do SWZ Par. 2 ust. 5 - Asortyment znajdujący się w „banku” pozostaje własnością Wykonawcy do momentu jego pobrania przez Zamawiającego. Zamawiający nie powinien korzystać z pozostawionego asortymentu po zakończeniu umowy, gdyż mogłoby to prowadzić do bezpodstawnego przedłużenia obowiązywania umowy i tym samym naruszenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zabrać asortyment pozostały po zakończeniu umowy, jednak nie możemy się zgodzić na wprowadzenie mechanizmu bezpłatnego przejścia zużywanego asortymentu na rzecz Zamawiającego. Prosimy o następującą zmianę postanowień umownych, poprzez wykreślenie drugiego zdania w ust. 5 w paragrafie 2 wzoru umowy: „Rozliczenie banku (ilościowe i wartościowe) musi nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia ilościowego lub terminowego umowy.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmienia termin rozliczenia banku z 5 do 14 dni w projekcie umowy – załącznik 9 do SWZ w §2 ust. 12 oraz w projekcie umowy przechowania – załącznik nr 10 do SWZ w §2 ust 5. Uaktualnione projekty umów zostają zamieszczone na platformie https://e-propublico.pl oraz stronie internetowej Zamawiającego www.10wsk.mil.pl pod nazwami „Projekt umowy uaktualniony 17-06-2024” oraz „Projekt umowy przechowania uaktualniony 17-06-2024” 3.Zał.9 do SWZ Par. 2 ust. 5 - Asortyment znajdujący się w „banku” pozostaje własnością Wykonawcy do momentu jego pobrania przez Zamawiającego. Zamawiający nie powinien korzystać z pozostawionego asortymentu po zakończeniu umowy, gdyż mogłoby to prowadzić do bezpodstawnego przedłużenia obowiązywania umowy i tym samym naruszenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zabrać asortyment pozostały po zakończeniu umowy, jednak nie możemy się zgodzić na wprowadzenie mechanizmu bezpłatnego przejścia zużywanego asortymentu na rzecz Zamawiającego. Prosimy o następującą zmianę postanowień umownych, poprzez wykreślenie drugiego zdania w ust. 12 w paragrafie 2 wzoru umowy: „Rozliczenie banku (ilościowe i wartościowe) musi nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia ilościowego lub terminowego umowy.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmienia termin rozliczenia banku z 5 do 14 dni w projekcie umowy – załącznik 9 do SWZ w §2 ust. 12 oraz w projekcie umowy przechowania – załącznik nr 10 do SWZ w §2 ust 5. Uaktualnione projekty umów zostają zamieszczone na platformie https://e-propublico.pl oraz stronie internetowej Zamawiającego www.10wsk.mil.pl pod nazwami „Projekt umowy uaktualniony 17-06-2024” oraz „Projekt umowy przechowania uaktualniony 17-06-2024” 4. Prosimy o doprecyzowanie umowy znajdującej się w Załączniku nr 10 do SWZ poprzez dodanie [§8 ust.4] o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się pobierać z magazynu komisowego w pierwszej kolejności wyroby z najkrótszą datą ważności, zgodnie z zasadą first expired/first out”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje § 8 ust 3 umowy przechowania, który przyjmuje brzmienie: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany asortymentu z „banku’ z kończącym się terminem ważności na asortyment z terminem przydatności nie krótszym niż 6 miesięcy, przy czym zobowiązuje się do wykorzystania w pierwszej kolejności asortymentu z najkrótszą datą przydatności do użycia. 5. Prosimy o doprecyzowanie umowy znajdującej się w Załączniku nr 9 do SWZ poprzez nadanie [§ 8 ust.1 pkt 2] następującego brzmienia: „0,5 % wartości niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania;” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 17.06.2024 r.