Kraków dnia: 2024-06-18

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych I” – znak sprawy ZP/35/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek do dezynfekcji małych powierzchni o działaniu na B (włącznie z MRSA), F, V, tbc w czasie nie dłuższym niż 1 min. Nadające się do dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na alkohole jak: głowice USG, inkubatory i sprzęt rehabilitacyjny, lampy, fotele zabiegowe itp. Nadające się do dezynfekcji sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, szkła akrylowego. Przebadane zgodnie z normami dla środków dezynfekcyjnych. Opakowanie zawierające 100szt. chusteczek. Rozmiar chusteczki 20x 25 cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 20x25cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Pakiet 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek inkrustowanych chlorem o właściwościach dezynfekująco myjących (zawartość związków powierzchniowo czynnych) do powierzchni zanieczyszczonych organicznie Pełne spektrum w 15 minut: B, Tbc (M.bovis), F, V (polio, Adeno), S (C. difficile B. subtilis). Chusteczki gotowe do użycia, uwalniające 6000 ppm chloru. Przebadane wg. normy EN 16615 w warunkach brudnych. Oświadczenie producenta o możliwości stosowania w obecności pacjentów Stabilność produktu po otwarciu 1miesiące, wyrób medyczny kl.II a. Opakowanie 50 sztuk z przeliczeniem ilości Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagana stabilność produktu po otwarciu 12 miesięcy. Pakiet 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowego do użycia alkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych do powierzchni małych. Preparat na bazie dwóch alkoholi (w tym etanol, 2 propanol) w ilości max. 75g/100g płynu. Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny, pH 7. Wykazujący dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem – potwierdzona przez producenta preparatu. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B- EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) – EN13624, Tbc (M.Terrae) – EN 14348, V (Rota, Vaccinia, Noro, Polio, Adeno) w czasie do 1 min. Produkt o podwójnej rejestracji (wyrób medyczny i preparat biobójczy).Produkt nie wymagający szczególnych warunków przechowywania. Opakowanie – butelka 1 litrowa z nakrętką zabezpieczona kapslem. Produkt wyposażony w systemy dozowania typu spryskiwacz. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagane ilości dwóch alkoholi w ilości max. 60g/100g płynu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol