Kraków dnia: 2024-06-18

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/34/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 3 pozycja 12 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie wymaganego profilu igły. Odpowiedź: Igła okrągła z zaostrzonym końcem >. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie https://www.narutowicz.krakow.pl/. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. pakiet 3 pozycja 17 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie wymaganego profilu igły. Odpowiedź: Igła okrągła z zaostrzonym końcem >. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie https://www.narutowicz.krakow.pl/. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. pakiet 3 pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 63 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. pakiet 3 pozycja 26 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie wymaganego profilu igły. Odpowiedź: Igła ostra z tnącym ostrzem. pakiet 3 pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 48 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Magdalena Głuszak-Ayeligeya