Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.Dz.KA-2/  355 /2024                                                      KRAKÓW dnia: 2024-06-20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Remont i przebudowa toalet z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami w bud. PP-1(11-1) Pałacu w Łobzowie przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/055/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania 1. Czy Zamawiający może zamieścić zdjęcia stanu istniejącego pomieszczeń przeznaczonych do remontu? 2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności na rysunkach dotyczących kierunku otwierania drzwi na III p. do sanitariatów dla OzN (3.1, 3.6) 3. Proszę o wyjaśnienie kolizji wrysowanej przestrzeni manewrowej wózka (kwadrat o boku 150x150 cm) z wyposażeniem stałym pomieszczeń dla OzN (umywalka, grzejnik, pochwyt) - wg potencjalnego wykonawcy jest to rażący błąd 4. Proszę o wyjaśnienie jak osoba z wózka przesiądzie się na wsuniętą we wnękę muszlę długości min. 70 cm - pom 3.1 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ad1) Zamawiający zachęca Wykonawców do przeprowadzenie indywidualnej wizji lokalnej po uprzednim umówieniu się z administratorem obiektu. - patrz wyjaśnienia i odpowiedź z dnia 17.06.2024r. ad2) Ew. zmiana kierunku otwierania drzwi będzie ustalana z Wykonawcą w trybie roboczym podczas realizacji zadania. ad3) patrz odpowiedź ad4) ad4) Ew. przesunięcie stelaża z muszlą (wraz z zabudowaniem wnęki) lub ew. rezygnacja z jego wykonania będzie ustalana z Wykonawcą w trybie roboczym podczas realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany aranżacyjne przyjętych w projekcie technicznym rozwiązań.