Znak Sprawy : ZP3/1960/24




Załącznik A do SWZ


	Lp
	Opis
	Ilość

	
	Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Umultowska 89, Poznań
	

	1
	Krzesła pracownicze

krzesła pracownicze, obrotowe z zagłówkiem spełniające następującą specyfikację: Krzesło powinno posiadać wymiary zawarte w przedziałach: 

• Szerokość oparcia: 430 mm 

• Wysokość oparcia: 70-640 mm 

• Szerokość siedziska: 460mm, 

• Głębokość siedziska: 420 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm.

• Wysokość siedziska w najniższym położeniu ma mieścić się w zakresie: 420- 550 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm 

• Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980-1180 mm. 

• Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie min. 60mm + regulacja kąta pochylenia 

• Tapicerowana część zagłówka o wysokości 165-225mm 

• Szerokość zagłówka 250mm 

• Średnica podstawy: 700 mm 

Krzesło musi posiadać : 

• Siedzisko i zagłówek tapicerowane 

• Oparcie siatkowe 

• Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

• Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i EN 1021-2. 

• Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. 

• Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down. 

• Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7- warstwowej gr. min.10mm. 

• Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej) 

• Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach 

• Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie. 

• Regulacja głębokości siedziska 

• Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem. 

• Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm, 

• Podłokietniki 3D, regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, ruch nakładki w zakresie tył/przód – min. 50mm oraz ruch obrotowy nakładki o min. +/-25°. 

• Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

• Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej . 

• Kółka o średnicy fi 65 mm do miękkich lub twardych powierzchni, 

• Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 

• Skład: 100% poliester 

• Gramatura: min. 360 g/m2 

• Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, 

• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 

Wymagane dokumenty , które należy złożyć wraz z ofertą: 

• Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335 

• Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973) 

Powyższe parametry spełnia np. krzesło Navigo Mesh firmy Nowy Styl
	16

	
	Sekcja Spraw Studenckich, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Meble do Biura Samorządu Studentów
	

	2
	Stół konferencyjny z mediaportami.

Wymiary: 

•
Szerokość: 2800 mm

•
Głębokość: 1200 mm

•
Wysokość: 748 mm 

Budowa:

•
Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu.

•
Stelaż stołu składający się z czterech głównych nóg (dwóch mostów) oraz dwóch środkowych nóg odpowiednio cofniętych do wnętrza stołu. Nogi połączone ze sobą za pomocą czterech rzędów belek metalowych, biegnących wzdłuż blatu stołu.

•
Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo.

•
Cztery rzędy belek wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny.

•
Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż.

•
Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 8 mm

•
Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40 mm, pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa jak najbardziej zbliżona do istniejących już mebli do wyboru z wzornika producenta. Metalowe mosty w kolorze czarnym (RAL 9005).

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

•
Certyfikat zgodności wg. normy PN-EN 15372  

W blacie stołu zamontowane 2 mediaporty o konfiguracji: 

uchylna kaseta podblatowa w kolorze RAL 9005 (czarny), 4 modułowa, z listwą w kolorze czarnym wyposażona w:

2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł. 3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V

1 moduł do wkładek zatrzaskowych z zamontowanym gniazdem HDMI z przelotką na kablu dł. 0,1 m, zakończonym gniazdem żeńskim

1 moduł ładowarki USB 5V/2,1A (USB-A + USB-C)

Każdy mediaport wyposażony w pionową elastyczną prowadnicę do kabli wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym.

Zdjęcie poglądowe:

[image: image1.png]



Powyższe wymagania spełnia stół CS 5040 + 2 x mediaporty
	1

	3
	Szafa z drzwiami płytowymi przesuwnymi z nadstawką: 1200 x 445 h 2225 mm

Część dolna z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach:

Część dolna: szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1155 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową i 2x2 półki.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Nadstawka z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1070 mm.

Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x2 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy.

Kolorystyka: płyta meblowa jak najbardziej zbliżona do istniejących już mebli do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Zdęcie poglądowe:

[image: image2.png]



Powyższe parametry spełnia szafa Easy Space.
	1

	4
	Zestaw narożny na płozach składający się z trzech modułów.  

Zestaw składa się z trzech modułów, modułu dwuosobowego, narożnego oraz trzyosobowego, połączonych ze sobą pod kątem prostym za pomocą zaczepów. Całość tworzy kształt litery L.

Wymiary:

•
Narożnik o całkowitej długości 2050 mm x 2750 mm

•
Szerokość siedziska podwójnego –1220 mm 

•
Szerokość siedziska potrójnego –1920 mm 

•
Wysokość kanapy 795 mm

•
Głębokość siedziska 530 mm

•
Wysokość siedziska 430 mm 

•
Wysokość oparcia 365 mm 

•
Głębokość całkowita jednego elementu 820 mm

Wykonanie:

•
Szkielet wykonany na bazie sklejki i płyty wiórowej oraz drewnianych listew

•
Oparcie posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są gumowe pasy tapicerskie

•
Oparcie ma kształt klina zwężającego się ku górze

•
Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są sprężyny faliste. Nie dopuszcza się modułów z siedziskiem bez sprężyn.  

•
Tapicerka elementów bocznych zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami. 

•
Stelaż o kształcie płozy wykonany z malowanego proszkowo kształtownika o profilu 40 mm x  5 mm o długości 725 mm i wysokości 125 mm

•
Siedziska boczne posiadają tylko jedną płozę na skraju 

•
Element narożny po środku posiada dwie płozy 

Kanapa tapicerowana tkaniną typu welur o parametrach nie gorszych niż :

•
Skład: 100% poliester

•
Gramatura 402 g/m2

•
Ścieralność : 100.000 cykli Martindale

•
Trudnopalność według normy BS 5852:Part 1  

•
Odporność na światło 5 

•
Odporność na pilling 4

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

•
Sprawozdanie z badań  wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09

•
Potwierdzenie dokumentami parametrów tapicerki 

Zdjęcie poglądowe:

  [image: image3.jpg]



Powyższe parametry spełnia zestaw Voo Voo 4021 + C + 4031.
	1

	5
	Fotel z bokami na płozach.

Wymiary:

•
Szerokość siedziska 585 mm 

•
Szerokość oparcia 585 mm 

•
Wysokość fotela 790 mm

•
Głębokość siedziska 530 mm

•
Wysokość siedziska 430 mm 

•
Wysokość oparcia 365 mm 

•
Szerokość całkowita 810 mm

•
Głębokość całkowita 830 mm

•
Elementy boków o szerokości 120 mm

Wykonanie:

•
Szkielet fotela wykonany na bazie sklejki i płyty wiórowej i drewnianych listew

•
Oparcie posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są gumowe pasy tapicerskie

•
Oparcie ma kształt klina zwężającego się ku górze

•
Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są sprężyny faliste 

•
Pianka o cechach trudnopalnych 

•
Nie dopuszcza się braku sprężyn w siedzisku.

•
Elementy boczne opadające do przodu.

•
Elementy boczne o mniejszej głębokości niż fotel. 

•
Tapicerka elementów bocznych zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami. 

•
Stelaż malowany proszkowo o kształcie płozy wykonany z kształtownika o profilu 40 mm x  5 mm o długości 725 mm i wysokości 125 mm

•
Płozy montowane do elementów bocznych

•
Możliwość tworzenia systemowych rozwiązań w postaci narożników i dłuższych ciągów siedzisk

Fotel tapicerowany tkaniną typu welur o parametrach nie gorszych niż :

•
Skład : 100% poliester

•
Gramatura 402 g/m2

•
Ścieralność : 100.000 cykli Martindale

•
Trudnopalność według normy BS 5852:Part 1  

•
Odporność na światło 5 

•
Odporność na pilling 4

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

•
Sprawozdanie z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 

•
Potwierdzenie dokumentami parametrów tapicerki 

Zdjęcie poglądowe:

[image: image4.png]



Powyższe parametry spełnia fotel Voo Voo 421.
	1

	6
	Stolik okolicznościowy prostokątny. 

Wymiary:

•
Wysokość całkowita 540 mm 

•
Szerokość całkowita 700 mm 

•
Głębokość całkowita 780 mm

•
Blat 700 mm x 700 mm 

Wykonanie:

•
Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokryty obustronnie melaminą. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. W przypadku płyt równoważnych Oferent zobowiązany jest załączyć próbki do oferty celem akceptacji przez Zamawiającego. 

•
Obrzeże blatu oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze blatu. 

•
Stelaż malowany proszkowo o kształcie płozy wykonany z kształtownika o profilu 40mm x  5 mm i ramy pod blatem z kształtownika o profilu 35 mmx 15 mm

•
Stelaż posiada dwie symetryczne płozy 

•
Płozy zwężają się ku górze z wymiaru szerokości 780 mm do 700 mm

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą
•
Sprawozdanie z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 12521:2016-02

Zdjęcie poglądowe:

  [image: image5.png]



Powyższe parametry spełnia stolik Voo Voo TS5
	2

	7
	Fotel tapicerowany.

Wymiary: 

•
Wysokość siedziska: 475 mm

•
Wysokość całkowita: 770 mm

•
Szerokość siedziska: 500 mm

•
Szerokość oparcia: 500 mm

•
Głębokość siedziska: 470 mm

•
Głębokość całkowita: 590 mm

•
Szerokość całkowita: 670 mm

Wykonanie:

•
Kubełek w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem.

•
Oparcie płynnie przechodzi w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola.  W widoku bocznym zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska. 

•
Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20-40 mm i gęstości 50 kg/m3 z przodu oraz grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m3 z tyłu. 

•
Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg/m3.

•
Na wewnętrznej części oparcia widoczne dwa wyraźne przeszycia, biegnące w kierunku siedziska.

•
4 nogi wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø22x2 mm. Nogi malowane proszkowo na kolor czarny.

•
Stopki przegubowe, wykonane z czarnego tworzywa, przeznaczone do wykładzin dywanowych.

•
Kolorystyka – tkanina tapicerska – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.

Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach:

•
Skład: 100% poliester, 

•
Gramatura: 250g/m2

•
Ścieralność: 150 000 cykli Martindale

•
Trudnozapalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2

Zdjęcie poglądowe:

[image: image6.png]



Powyższe parametry spełnia fotel Naudu Armchair 4L.
	10

	8
	 Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach z podłokietnikami i tapicerowanym siedziskiem i oparciem.

Wymiary:

· całkowita wysokość 830mm.

· wysokość siedziska 450 mm.

· szerokość siedziska 420mm.

· szerokość całkowita 550mm

· szerokość oparcia 420mm.

· głębokość siedziska 450 mm.

· całkowita głębokość krzesła 565mm

Wykonanie:

Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonane ze sklejki bukowej ośmiowarstwowej, o grubości 10,5  mm. 

Sklejka barwiona, lakierowana. Kubełek w całości tapicerowany.

Podstawa: 

4 nogi metalowe malowane proszkowo na kolor czrny RAL 9005,  konstrukcja z rury fi 18x2 mm.

Podłokietniki otwarte do tyłu, zintegrowane z ramą.

Nakładki wykonane  ze sklejki bukowej barwionej i lakierowanej

Wszystkie łączenia estetyczne. 

Stopki do powierzchni twardych wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym

Krzesło, jako zabezpieczenie w czasie sztaplowania, posiada zamocowane do ramy dystanse z elastomeru

Kolorystyka- sklejka bukowa - 10 kolorów do wyboru ze wzornika producenta.

Sztaplowanie do 4 sztuk w słupku lub do 10szt na wózku.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 

Skład: 100 % poliester

Gramatura: 250 g/m2

Odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindale

Wymagane dokumenty : 

-  atest wytrzymałościowy- zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022

Zdjęcie poglądowe:

[image: image7.png]



Powyższe parametry spełnia krzesło Fen 4L Arm.
	15

	
	Ogród Botaniczny, ul. Dąbrowskiego 165, Poznań 
	

	9
	Lada recepcyjna   o wymiarach całkowitych: szerokość 220  wysokość  112 cm. 
Blat roboczy na wysokości 74cm o wymiarach długość 220cm głębokość 70cm. 
Blat przewieszony z prawej strony za linię nogi 30cm, narożniki przewieszonego blatu zaokrąglone. Blat i nogi lady wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
Na blacie znajduje się nadstawka o wymiarach: wysokość 38cm, głębokość blatu 35cm, szerokość 190cm. 
W połowie wysokości nadstawki znajduje się półka odkładacz na całej szerokości nadstawki. 
Lada  posiada stopki umożliwiające poziomowanie jej w zakresie +15 mm. 
Front  poprowadzony do ziemi, nadający sztywność konstrukcji, pełniący jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. 
	1

	10
	Biurko prostokątne o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  
Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. 
Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, ma głębokość przekroju   u podłoża  95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka ma także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z 12 kolorów z wzornika producenta. 
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2,
 - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
- Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
	1

	11
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wys.: 600 mm. 
Kontener  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  
Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. 
Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. 
Kontener posiada piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny nachodzi na szuflady i licuje się  z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad jest montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.
Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
Szuflady na prowadnicach rolkowych. Kontener wyposażony w  4 kółka fi 40mm, w tym 2  posiadają hamulec. 
Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
	2

	
	Rysunek przedstawia oczekiwania Użytkownika
[image: image22.jpg]



	

	
	Biuro Rektora, ul. Wieniawskiego 1, Poznań
	

	12
	Krzesło stacjonarne na płozie z podłokietnikami, o wymiarach zawartych w przedziałach:

•
Szerokość siedziska 460-480 mm 

•
Szerokość oparcia 460-480 mm 

•
Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 930-950 mm 

•
Wysokość siedziska 470-485 mm 

•
Całkowita szerokość krzesła (łącznie z podłokietnikami) 570-590 mm 

•
Całkowita głębokość krzesła 560-570 mm 

Krzesło powinno posiadać:

•
Poduszki siedziska i oparcia tapicerowane skórą naturalną licową, barwioną na wskroś 

•
Siedzisko i oparcie, zbudowane na bazie min. 8-warstwowej sklejki grubości min. 12 mm, obłożonej gąbką. 

•
Lakierowaną sklejkę widoczną na tylnej części oparcia i spodniej stronie siedziska.

•
Podłokietniki będące przedłużeniem nogi krzesła, z nakładkami z drewna. 

•
Stelaż wykonany z rur stalowych, chromowanych.

•
Stopki tworzywowe do twardych powierzchni.

•
Kolorystyka: skóra naturalna – w kolorze jasnym SD06 z wzornika producenta, 
Elementy drewniane –w kolorze dobranym do koloru wykończeni krzeseł i foteli stanowiących wyposażenie gabinetu.
[image: image8.jpg]



	5

	13
	Demontaż istniejącego stelaża stołu, wymiana ramy znajdującej się pod blatem na dłuższą  ( o długości 200cm) w wyniku czego uzyskamy stelaż do stołu o wymiarze blatu 120cm x 220cm.                                                                                      

Rama spawana stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny biurka wykonana z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki min 2mm. Szerokość ramy liczona w krańcowych punktach rur wzdłużnych to  400 mm.  Na końcach ramy musi występować perforowany, przyspawany, profil „C” służący do montażu podstaw. Rama malowana proszkowo na kolor czarny

	1

	14
	Wykonanie oraz montaż nowego blatu fornirowanego o wymiarze 120x220cm w kolorze znajdujących się w pomieszczeniu mebli fornirowanych. Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie fornirowanej,  grubości 25 mm, krawędzie oklejone fornirem, w kolorze blatu. 
	1

	
	Dom Studencki Hanka, al. Niepodległości 26, Poznań 
	

	15
	Zabudowa kuchenna dolna o szer. całkowitej 336 cm do pomieszczenia socjalnego (1 zestaw kuchenny).

Wykonanie szafek (podane wymiary w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia):

Wysokość zabudowy dolnej dostosowana do wysokości położonych już płytek około 88 cm, głębokość szafek min. 50 cm, wysokość cokołu 10 cm.

Korpusy wyposażone w nóżki z możliwością regulacji poziomu oraz cokół z listwą uszczelniającą. 

Meble winny być skręcane za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi 15 mm z użyciem kołków drewnianych. Wszelkie otwory montażowe np. otwór w którym jest mimośród należy zaślepić zaślepką w kolorze płyty.

Korpusy, fronty, cokół oraz półki wykonane z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty.

Na ściankach bocznych szafek nawiercone otwory w równych odstępach dla możliwości regulacji ustawienia półek. Szafki wyposażone w system mocowania półek zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu.

Plecy szafek wykonane z białej płyty HDF o grubości 4 mm, wsuwane w nafrezowane boki i wieńce szaf, przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów co 10-15 cm. Nie dopuszcza się pleców nakładanych.

Zawiasy drzwi wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że drzwi zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki. Zawiasy o kącie rozwarcia min. 100° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zawiasy muszą mieć wytłoczoną nazwę producenta.

Szuflady wyposażone w prowadnice z pełnym wysuwem i zintegrowanym samodomykaniem o min. nośności 30kg. Mają posiadać regulację w co najmniej 3 płaszczyznach zapewniającą optymalny układ szczelin. Szybką i komfortową regulację boczną i wysokości (+/- 2 mm).

Blat kuchenny o grubości 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm, zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku krawędzi blatu ze ścianami wykończone silikonem w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków, silikon w kolorze blatu.

Fronty wyposażone w metalowe uchwyty typu reling marki GAMET RE81 / L-192 INOX lub równoważne, mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej, wykończenie inox, rozstaw śrub 192 mm, długość całkowita 198 mm, wysokość 30 mm, szerokość 12 mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z min. 12 kolorów z wzornika producenta.

Dodatkowo do Wykonawcy należy:

· Montaż i osadzenie zlewozmywaka z poz. 17 na silikon, montaż baterii zlewozmywakowej z poz. 18 oraz prawidłowe podłączenie całości do podejścia wod-kan z wykorzystaniem odpowiednich trójników i złączek.

· W miejscu wskazanym przez Zamawiającego należy zainstalować i podłączyć, do istniejącego gniazda prądowego, gniazdo kuchenne z poz. 19.

· Wstawienie istniejącej lodówki do wnęki i podłączenie jej do sieci elektrycznej. 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

Płyty meblowe użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny. 

Blat kuchenny użyty do produkcji musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością.

Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015.

Certyfikat potwierdzający testowanie prowadnic zgodnie z normą EN 15338 oraz ich nośność / dopuszczalne obciążenie.

Rysunek poglądowy:

[image: image9.jpg]NNy
L/ I 1 \f |

e





Na zestaw kuchenny składają się szafki stojące oraz szafki wiszące (od lewej):
	

	a)
	Szafka 1 – szafka dwudrzwiowa 75 cm, 2 półki 

Uwaga: w szafce 1 należy wykonać otwór rewizyjny w plecach, do gniazda prądowego zlokalizowanego na ścianie.
	1

	b)
	Szafka 2 – wnęka na lodówkę 


	1

	c)
	Szafka 3 – szafka z 3 szufladami (2 x płytka, 1x głęboka) 60 cm 


	1

	d)
	Szafka 4 - szafka jednodrzwiowa 60 cm, 2 półki


	1

	e)
	Szafka 5 -  szafka dwudrzwiowa zlewozmywakowa 80 cm, 1 półka


	1

	f)
	Blat długość 336 cm, głębokość 600 mm.
	1

	16
	Zabudowa kuchenna górna o szer. całkowitej 336 cm do pomieszczenia socjalnego.

Wykonanie szafek (podane wymiary w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia):

Wysokość zabudowy górnej 72 cm, głębokość szafek 32 cm. Szafki zawieszone na listwach mocowanych do ściany oraz zawieszkach hakowych z mechanizmem stalowym w obudowie z tworzywa sztucznego. Mocowanie na wkręty. Obciążenie dynamiczne min. 120 kg na parę. Zawieszka posiada regulację w zakresie: wysokości min. 16 mm (w dół 6 mm, w górę 10 mm) oraz głębokości min. 14 mm (do tyłu 3 mm, do przodu 11 mm).

Meble winny być skręcane za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi 15 mm z użyciem kołków drewnianych. Wszelkie otwory montażowe np. otwór w którym jest mimośród należy zaślepić zaślepką w kolorze płyty.

Korpusy, fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty.

Na ściankach bocznych szafek nawiercone otwory w równych odstępach dla możliwości regulacji ustawienia półek. Szafki wyposażone w system mocowania półek zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu.

Plecy szafek wykonane z białej płyty HDF o grubości 4 mm, wsuwane w nafrezowane boki i wieńce szaf, przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów co 10-15 cm. Nie dopuszcza się pleców nakładanych.

Zawiasy drzwi wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że drzwi zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki. Zawiasy o kącie rozwarcia min. 100° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zawiasy muszą mieć wytłoczoną nazwę producenta.

Fronty wyposażone w metalowe uchwyty typu reling marki GAMET RE81 / L-192 INOX lub równoważne, mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej, wykończenie inox, rozstaw śrub 192 mm, długość całkowita 198 mm, wysokość 30 mm, szerokość 12 mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z min. 12 kolorów z wzornika producenta.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

Płyty meblowe użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny. 

Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015.

Rysunek poglądowy:

[image: image10.jpg]NNy
L/ I 1 \f |

e





Na zestaw kuchenny składają się szafki stojące oraz szafki wiszące (od lewej):


	

	a)
	Szafka 1 – szafka wisząca dwudrzwiowa 75 cm, 2 półki


	1

	b)
	Szafka 2 – szafka wisząca jednodrzwiowa 60 cm, 2 półki


	1

	c)
	Szafka 3 – szafka wisząca jednodrzwiowa 60 cm, 2 półki


	1

	d)
	Szafka 4 - szafka wisząca jednodrzwiowa 60 cm, 2 półki
	1

	e)
	Szafka 5 - szafka wisząca dwudrzwiowa 80 cm, 2 półki


	1

	17
	Zlewozmywak z ociekaczem, wpuszczany w blat (1 sztuka).

Materiał: stal szlachetna, liczba komór – 1, kolor – stal, wykończenie – len.

Wymiary zgodne z rysunkiem technicznym.

Odpływ - 3 1/2" w zestawie.

Położenie ociekacza - ociekacz odwracalny.

     [image: image11.jpg]— T




                [image: image12.jpg]



Powyższe wymagania spełnia zlewozmywak marki Franke Spark SKL 611-79.


	1

	18
	Bateria zlewozmywakowa (1 sztuka).

Wykończenie – chrom. Rodzaj baterii - jednouchwytowa, mieszaczowa. Sposób montażu – stojący.

Klasa przepływu [l/min] - 4-9 l/min. Grupa akustyczna [dB] - II (20 < x ≤ 30). Zawory zwrotne – tak.

Rozmiar głowicy ceramicznej - 25 mm. Rodzaj wylewki - wyciągana, obrotowa. Zasięg wylewki bateryjnej [mm] – 233.

Typ aeratora – ruchomy. Rozmiar aeratora - M18.5. Długość [mm] – 450. Gwint od instalacji - 3/8''. Gwint przyłącza - M8.

Długość [mm] – 1500. Rodzaj oplotu - pojedynczo pleciony.

[image: image13.png]



Powyższe parametry spełnia bateria Deante SILIA BQS_073M.


	1

	19
	Gniazdo prądowe kuchenne 3x2P+Z (1 sztuka).

Wysokość: 64 mm. Szerokość: 200 mm. Długość: 64 mm.

Standard gniazd: French (typ E). Max. obciążenie: 3680W. Liczba gniazd typu francuskiego (typ E) - 3.

Materiał: Tworzywo sztuczne + aluminium. Stopień ochrony (IP): IP20.

[image: image14.png]



Powyższe wymagania spełnia gniazdo OR-GM-9001/B-G firmy ORNO.
	1

	20
	Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach z podłokietnikami (2 sztuki).

Wymiary:

· całkowita wysokość 830 mm.

· wysokość siedziska 450 mm.

· szerokość siedziska 420 mm.

· szerokość całkowita 550 mm.

· szerokość oparcia 420 mm.

· głębokość siedziska 450 mm.

· całkowita głębokość krzesła 565 mm.

Wykonanie:

Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonane ze sklejki bukowej ośmiowarstwowej, o grubości 10,5  mm. 

Sklejka barwiona, lakierowana.

Podstawa: 

4 nogi metalowe malowane proszkowo na kolor czrny RAL 9005,  konstrukcja z rury fi 18x2 mm.

Podłokietniki otwarte do tyłu, zintegrowane z ramą. Nakładki wykonane ze sklejki bukowej barwionej i lakierowanej.

Stopki do powierzchni twardych wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Kolorystyka - sklejka bukowa - 10 kolorów do wyboru ze wzornika producenta.

Sztaplowanie do 4 sztuk w słupku lub do 10szt na wózku.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

Atest wytrzymałościowy - zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022
Zdjęcie poglądowe:

[image: image15.png]



Powyższe parametry spełnia krzesło Fen 4L Arm.


	2

	21
	Stół kwadratowy o wym.: szer. 80cm, gł. 80 cm, wys. 73,5 cm (1 sztuka).

Opis wykonania:

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu, profil krawędzi R 1,5 mm. 

Stół ze stelażem ramowym na 4 nogach metalowych, nogi i rama wykonane z profili stalowych zamkniętych o przekroju kwadratowym 30x30 mm. Nogi wyposażone w stopki z możliwością regulacji poziomu - 15 mm. Nogi stołu malowane proszkowo na kolor grafitowy (black grey).
[image: image23.png]



Zdjęcie poglądowe:

Powyższe wymagania spełnia stół Simple firmy Nowy Styl.
	1

	
	Sekcja Promocji ul. Święty Marcin 78, Poznań
	

	22
	Regał z drzwiami, biały, o wymiarach 77x77 cm 
Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Farba akrylowa, Wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu (100% z recyklingu), Krawędź z tworzywa sztucznego, Krawędź z tworzywa sztucznego, Krawędź z tworzywa sztucznego

Wkład z drzwiami: Części główne:

Płyta pilśniowa, Folia plastikowa

drzwi:

Płyta wiórowa, Folia plastikowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Krawędź z tworzywa sztucznego

Szerokość: 77 cm

Głębokość: 39 cm

Wysokość: 77 cm

Obciążenie półki: max 13 kg

[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]76.5 cm (30 %") 39 cm (15 %")

33.5cm
13w")

76.5 cm (30

=
=
§
0
@
a





Powyższe parametry spełnia regał z drzwiami Kalax, Ikea
	1

	23
	Rama do regału nośna, biała
Regulowana długość nóg
Materiały: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Wymiary

Obudowa, głębokość: 39 cm

Obudowa, szerokość: 76 cm

Wysokość: 18 cm

[image: image18.jpg]



Powyższe parametry spełnia rama Kalax, Ikea
	2

	24
	Kosz, rattan
Materiały
Warstwa użytkowa: rattan, Bezbarwny lakier akrylowy

Rama: lite drewno

Zawiasy: Tworzywo polipropylenowe

Zszywka/ Śruba: stal, galwanizowane

Filcowy bloczek: 100% poliester

Wymiary

Szerokość: 32 cm

Głębokość: 34 cm

Wysokość: 32 cm

[image: image19.jpg]R
LU e
?:::::;: \

AR RRARAR
r.:::::
y::f:;\





Powyższe parametry spełnia kosz BRANÄS Ikea
	4

	
	Sekcja Płac, ul. Wieniawskiego 1, Poznań
	

	25
	Krzesło obrotowe 
· Siedzisko oraz oparcie są obustronnie tapicerowane, kolor tapicerki do wyboru przed realizacją zamówienia, po podpisaniu umowy 

· Regulowany podłokietnikiem R1 z regulacją w trzech płaszczyznach: 

- góra-dół w zakresie 70 mm, 

- przód - tył w zakresie 60 mm,

- kąt położenia nakładki w zakresie +/- 15 stopni. 

· Podłokietnik z miękką nakładką
· Oparcie ergonomicznie profilowane, a jego wysokość jest stała. 
· Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
· Podstawa jezdna krzesła jest aluminiowa, polerowana do koloru chrome.
· Kółka do powierzchni miękkich, 
· Fotel posiada Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR "Remodex" Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego, z dopuszczalnym obciążeniem 150 kg.
· Mechanizm SF2 Plus (Synchro Self SF2 Plus): oparcie nieustannie podpiera plecy, zapewniając ergonomiczną postawę ciała, mechanizm umożliwia płynne odchylanie się oparcia i siedziska, przy czym oparcie porusza się szybciej i dalej aniżeli siedzisko, możliwość zablokowania oparcia w wybranych pozycjach, opór jaki stawia oparcie jest regulowane za pomocą śruby pod siedziskiem, regulacja głębokości siedziska oraz funkcję Anti-Shock, czyli zabezpieczenie przed uderzeniem oparciem w plecy po zwolnieniu blokady ruchu oparcia. 
· Regulacji głębokości siedziska

· . W mechanizmie SF2 Plus opór jaki stawia oparcie, automatycznie dostosowuje się do wagi Użytkownika (funkcja Self). 

[image: image20.jpg]/ Mechanizm
Do wyboru:

SYNCHRO S1
Synchroniczny ruch
oparcia i siedziska
nasladujacy ruchy
uzytkownika,

Mozliwose blokady
wybranego kata

wychylenia,

jasi Poditokietniki
Regulacja sily oporu v n
oparcia za pomoca Do wyboru:

okretla,

e = R6-regulacja
SYNCHRO SELF gora-dotw zakresie
SF2 PLUS 70 mm.

Synchroniczny ruch
oparcia i siedziska
nasladujacy ruchy
uzytkownika,

R1- dodatkowo
requlaca przod-tyt
w zakresie

60 mm i zmiana kata
polozenia naktadki

Mozliwos¢ blokady 124
ozliwosc blokady 1z w zakresie 15 stopni.

pozycji wychylenia,

Regulacja glebokosci
siedziska,

Autornatyczna .
regulacja sity oporu Tapicerowane
oparcia, oparcie i siedzisko

L

Bogata paleta tkanin

Funkcja AntiShock
unkcja AntiShocl do wyboru.

zapobiegajaca
uderzeniu oparciem

w plecy po zwolnieniu
blokadly.

V Migkkie kétka

Zmniejszone zuzycie

podiog twardych. / Podstawa

Do wyboru:

Dobre uzytkowanie
na dywanach
iwykiadzinach.

Chrorne - polerowane
alurninium.




Wymiary modelu:

[image: image21.jpg]



Siedzisko: 480 (szerokość) x 460 (głębokość)

Krzesło Team PLUS Chrome SF2 Plus (mechanizm) R1 (podłokietnik)
	6


10

