Poznań dnia: 2024-06-27

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Środki dezynfekcyjne. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/50/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. Zadanie 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gazików typu Prevantics 2% CHG do dezynfekcji i odkażania produktów medycznych. Gaziki nasączone 2% glukonianem chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylenowym, zwalczający bakterie i drożdże, pakowany pojedynczo. Wymagany czas dezynfekcji dla produktów medycznych 60 sekund. Rozmiar gazika 150 mm * 129 mm (rozłożony). Przydatność do użycia 24 miesiące od daty produkcji. Opisy na opakowaniu w języku polskim. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkty z Zadania 4 poz. 1 i 2 i czy dopuści:

Szczelnie zamknięte, opisane, perforowane suche chusty w rolkach do nasączania dowolnym środkiem myjąco-dezynfekcyjnym lub dezynfekującym, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych lub osuszania mokrych powierzchni wyrobów medycznych, chusty z wysokogatunkowego materiału, wykonane z mieszanki celulozy, wiskozy i poliestru o gramaturze 70g/m2, wymiarze 30x34cm, dostarczane w zwojach liczących 100sztuk, chusty nie pozostawiają włókien, są niepylące, nierozpuszczalne w wodzie, charakteryzujące się dużą wydajnością nawilżania dekontaminowanych powierzchni, możliwość nawilżania jedną chusteczką do około 2 m2, system nadający się do poboru pojedynczych chust oddzielonych perforacją pozwalającą na łatwe indywidualne ich pobierania, przy pierwszej dostawie nieodpłatnie dostarczymy kompatybilny do wielkości chusteczek, trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku system dozujący w ilości minimum 100szt. (lub ilości podanej w odpowiedzi na to pytanie), ze szczelnym zamknięciem zapobiegającym wysychaniu nasączonych chust, pojemniki są trwałe, z plastikowym uchwytem, nieoznakowane piktogramami (z opisem słownym) przedstawiającymi kolejność postępowania przy przygotowywaniu chust do użycia, pojemniki są niewrażliwe na działanie preparatów dezynfekcyjnych, nadające się do maszynowego mycia w temperaturze powyżej 55oC, do każdej rolki dołączona naklejka informacyjną, częściowo zadrukowana pozwalająca na wpisanie: nazwa preparatu i jego stężenie, data nasączenia, data ważności - przydatności nasączonych chust, dane osoby przygotowującej, z możliwością uzupełnienia innymi informacjami, każda rolka indywidualnie opakowana posiada opis określający co najmniej: nazwę produktu z przeznaczeniem, rodzaj, typ, gatunek produktu, liczbę chust w opakowaniu i ich wielkość, inne istotne parametry chust, zgodnie z przepisami dopuszczającymi na terenie Polski. Oraz kompatybilny z nimi pojemnik z plastikowym uchwytem, wielokrotnego użytku, wyposażony w specjalny system dozujący zapobiegający kontaminacji chust oraz ich wysychania, niewrażliwy na działanie preparatów dezynfekcyjnych, nadający się do maszynowego mycia w temperaturze powyżej 55oC, system zawiera dodatkowo etykietę identyfikacyjną zawartości, pojemnik kompatybilny z systemem suchych chust. lub Szczelnie zamknięte, opisane, perforowane suche chusty w rolkach do nasączania dowolnym środkiem myjąco-dezynfekcyjnym lub dezynfekującym, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych lub osuszania mokrych powierzchni wyrobów medycznych, chusty z wysokogatunkowego materiału, wykonane z mieszanki celulozy, wiskozy i poliestru o gramaturze 70g/m2, wymiarze 18x25cm, dostarczane w zwojach liczących 300sztuk, chusty nie pozostawiają włókien, są niepylące, nierozpuszczalne w wodzie, charakteryzujące się dużą wydajnością nawilżania dekontaminowanych powierzchni, możliwość nawilżania jedną chusteczką do około 2 m2, system nadający się do poboru pojedynczych chust oddzielonych perforacją pozwalającą na łatwe indywidualne ich pobierania, przy pierwszej dostawie nieodpłatnie dostarczymy kompatybilny do wielkości chusteczek, trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku system dozujący w ilości minimum 100szt. (lub ilości podanej w odpowiedzi na to pytanie), ze szczelnym zamknięciem zapobiegającym wysychaniu nasączonych chust, pojemniki są trwałe, z plastikowym uchwytem, nieoznakowane piktogramami (z opisem słownym) przedstawiającymi kolejność postępowania przy przygotowywaniu chust do użycia, pojemniki są niewrażliwe na działanie preparatów dezynfekcyjnych, nadające się do maszynowego mycia w temperaturze powyżej 55oC, do każdej rolki dołączona naklejka informacyjną, częściowo zadrukowana pozwalająca na wpisanie: nazwa preparatu i jego stężenie, data nasączenia, data ważności - przydatności nasączonych chust, dane osoby przygotowującej, z możliwością uzupełnienia innymi informacjami, każda rolka indywidualnie opakowana posiada opis określający co najmniej: nazwę produktu z przeznaczeniem, rodzaj, typ, gatunek produktu, liczbę chust w opakowaniu i ich wielkość, inne istotne parametry chust, zgodnie z przepisami dopuszczającymi na terenie Polski. Oraz kompatybilny z nimi pojemnik z plastikowym uchwytem, wielokrotnego użytku, wyposażony w specjalny system dozujący zapobiegający kontaminacji chust oraz ich wysychania, niewrażliwy na działanie preparatów dezynfekcyjnych, nadający się do maszynowego mycia w temperaturze powyżej 55oC, system zawiera dodatkowo etykietę identyfikacyjną zawartości, pojemnik kompatybilny z systemem suchych chust. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA WKŁADÓW DO POJEMNIKÓW, ILOŚCI PUSTYCH POJEMNIKÓW NIEODPŁATYNYCH I ILOŚCI PUSTYCH POJEMNIKÓW ODPŁATNYCH. JEŚLI NASZE POJEMNIKI MAJĄ PLASTIKOWE UCHWYTY PROSIMY W PRZYPADKU ZGODY O ZLIKWIDOWANIE POZYCJI 3 W ZADANIU 4.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 dopuści: Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0.5% glukonianem chlorheksydyny, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, spektrum B,F w czasie do 15 sekund, przydatność do użycia 24 miesiące od daty produkcji. Opisy na opakowaniu w języku polskim.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dot. umowy

prosimy do paragrafu 11 dopisać na końcu ustęp 7 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub o dopisanie na końcu paragrafu 11 ustęp 7 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, jednak nie mniej niż 50.00zł za każdy dzień zwłoki w płatności danej faktury.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kara umowna musi spełniać swoją funkcję, w szczególności stymulująca do należytego wykonywania umowy. Kara umowna może być stosowna jedynie do nienależytego wykonywania świadczeń niepieniężnych, nie może być stosowana do świadczeń pieniężnych.

Pytanie nr 5 – dot. zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający może wskazać do jakiego urządzenia będzie zastosowany środek wymieniony w powyższym zadaniu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Do Fumatorów firmy: VirusGet oraz HyperDRY MIST

Pytanie nr 6 – dot. zadania nr 6 poz. 1

Czy zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka  oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie nr 7 – dot. zadania nr 6 poz. 1

Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 8 – dot. zadania nr 6 poz. 1

Czy zamawiający dopuści środek prądkobójczy wobec Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści , przy zachowaniu na działanie pozostałych wymienionych w SWZ.

Pytanie nr 9

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1, 2:

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówionego, a niedostarczonego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu), jednak nie mniej niż 50,00 zł,  za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową.

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru  pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 0,5% wartości zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), jednak nie mniej niż 30,00 zł,  za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kara umowna musi spełniać swoją funkcję, w szczególności stymulująca do należytego wykonywania umowy.

Pytanie nr 10 - dot.  Zadanie nr 2, Pozycja nr 1.

Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści ofertę preparat BMAsept surf&air w formie płynu w butelce 1L ze spryskiwaczem, bazujący na kwasie podchlorawym – substancji całkowicie bezpiecznej dla ludzi, niedrażniącej, nietoksycznej (w przeciwieństwie do dwutlenku chloru), niekorozyjnej, nie pozostawiającej osadów i nie wymagającej ścierania. Preparat spełnia m.in. normy bakteriobójczości EN 1276, EN 13697, EN 13727, EN 14561 i EN 16615 w czasie 1-5 minut oraz sporobójczości EN 13704 oraz EN 17126? W załączeniu karta katalogowa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 - dot. Zadanie nr 2, Pozycja nr 2.

Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści ofertę preparat BMAsept surf&air w formie płynu w butelce 1L ze spryskiwaczem, bazujący na kwasie podchlorawym – substancji całkowicie bezpiecznej dla ludzi, niedrażniącej, nietoksycznej (w przeciwieństwie do dwutlenku chloru), niekorozyjnej, nie pozostawiającej osadów i nie wymagającej ścierania. Preparat spełnia m.in. normy bakteriobójczości EN 1276, EN 13697, EN 13727, EN 14561 i EN 16615 w czasie 1-5 minut oraz sporobójczości EN 13704 oraz EN 17126? W załączeniu karta katalogowa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 - dot. Zadanie nr 6, Pozycja nr 1.

Czy na zasadzie równoważności i przy spełnieniu pozostałych wymagań Zamawiający dopuści ofertę preparat BMAsept air na bazie kwasu podchlorawego, dedykowany do zamgławiania, w formie płynu w butelce 1L, spełniający w pełni normę i przebadany w akredytowanym laboratorium wg EN 17272: 2020 z zamgławiaczami turbinowymi i pneumatycznymi tj. Nocospray, Mikrozamgławiacz 99MB, Virusjet, DeconLite? Preparat ten posiada pełne spektrum biobójcze oraz wykazuje bardzo wysokie bezpieczeństwo względem ekspozycji ludzi, skutkujące możliwością wejścia do zamgławianych pomieszczeń bez środków ochrony indywidulanej w czasie zamgławiania oraz natychmiast po procesie dezynfekcji (nieprzakraczone poziomy NDS i NDSH). Preparat umożliwia skrócenie czasu niedostępności pomieszczeń. W załączeniu karta katalogowa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 - dot. Zadanie nr 6, Pozycja nr 1.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia 500 butelek do przelania preparatu? Produkt dostarczany jest w butelkach 1L kompatybilnych z różnymi zamgławiaczami, co nie wymaga przelewania preparatu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstępuje, w przypadku zapakowanie preparatu oryginalne 1 l butelki.

Pytanie nr 14 – dot. Zadanie nr 6, Pozycja nr 1.

Czy Zamawiający wymaga zgodności z normą EN 17272 dotyczącą automatycznego zamgławiania pomieszczeń, co jest gwarancją odpowiedniej dystrybucji preparatu oraz skuteczności przeciwdrobnoustrojowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga

Pytanie nr 15 – dot. Zadanie nr 6, Pozycja nr 2

Czy Zamawiający wymaga zgodności z normą (np. EN 17272 i/lub NF T72-281 dotyczącą automatycznego zamgławiania pomieszczeń)  i/lub przedstawienia badań dotyczących skutecznej dyspersji preparatu w pomieszczeniach, co jest gwarancją odpowiedniej dystrybucji preparatu oraz skuteczności przeciwdrobnoustrojowej ? Zwracamy uwagę, że Zamawiający wymaga aby „dezynfekcja powierzchni za pomocą dyfuzji środka dezynfekcyjnego pozwalała na równomierne dotarcie mikrocząsteczek środka dezynfekcyjnego do miejsc trudno dostępnych”, a przedstawione w OPZ normy oraz informacje producenta tego preparatu nie dotyczą dezynfekcji drogą powietrzną, co wskazuje że ten preparat nie nadaje się do takich zastosowań i  naraża użytkownika, personel i pacjentów na niedokładną dezynfekcję, a w konsekwencji możliwość zakażeń oraz roszczeń odszkodowawczych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga

Pytanie nr 16 – dot. Zadanie nr 2, Pozycja nr 1.

Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści ofertę preparat BMAsept surf&air w formie płynu w butelce 1L ze spryskiwaczem, bazujący na kwasie podchlorawym – substancji całkowicie bezpiecznej dla ludzi, niedrażniącej, nietoksycznej (w przeciwieństwie do dwutlenku chloru), niekorozyjnej, nie pozostawiającej osadów i nie wymagającej ścierania. Preparat spełnia m.in. normy bakteriobójczości EN 1276, EN 13697, EN 13727, EN 14561 i EN 16615 w czasie 1-5 minut oraz sporobójczości EN 13704 oraz EN 17126 w czasie 10 minut? W załączeniu karta katalogowa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17 – dot. Zadanie nr 2, Pozycja nr 2.

Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści ofertę preparat BMAsept surf&air w formie wodnego roztworu w butelce 1L ze spryskiwaczem, bazujący na kwasie podchlorawym – substancji całkowicie bezpiecznej dla ludzi, niedrażniącej, nietoksycznej (w przeciwieństwie do dwutlenku chloru), niekorozyjnej, nie pozostawiającej osadów i nie wymagającej ścierania. Cechy te powodują, że jest bardzo bezpieczny podczas stosowania bezpośrednio przy pacjencie i nie naraża go na podrażnienia układu oddechowego tak jak dwutlenek chloru. Preparat spełnia m.in. normy bakteriobójczości EN 1276, EN 13697, EN 13727, EN 14561 i EN 16615 w czasie 1-5 minut oraz sporobójczości EN 13704 oraz EN 17126 w czasie 10 minut? W załączeniu karta katalogowa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18 – dot. Zadanie nr 6, Pozycja nr 1.

Czy na zasadzie równoważności i przy spełnieniu pozostałych wymagań Zamawiający dopuści ofertę preparat BMAsept air na bazie kwasu podchlorawego, dedykowany do zamgławiania, w formie płynu w butelce 1L, spełniający obowiązującą w Polsce normę PN-EN 17272:2020 z czasem ekspozycji 60 minut, przebadany w akredytowanym laboratorium wg EN 17272: 2020 z zamgławiaczami turbinowymi i pneumatycznymi tj. Nocospray, Mikrozamgławiacz 99MB, Virusjet, DeconLite? Preparat ten posiada pełne spektrum biobójcze oraz umożliwia natychmiastowe wejścia do zdezynfekowanego pomieszczenia bez środków ochrony indywidualnej nawet z pominięciem wietrzenia (nieprzakraczane poziomy NDS i NDSH), co umożliwia skrócenie czasu niedostępności pomieszczeń. W załączeniu karta katalogowa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19 – dot. Zadanie nr 6, Pozycja nr 1.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia 500 butelek do przelania preparatu? Produkty dostarczane są w butelkach 1L kompatybilnych z różnymi zamgławiaczami, co nie wymaga przelewania preparatu. Fabrycznie zamknięta butelka jest również gwarancją odpowiedniej biobójczości preparatu (braku utlenienia) oraz uniemożliwia personelowi mieszanie czy rozcieńczanie preparatu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający odstępuje, pod warunkiem dostarczenia preparatu w opakowaniach 1l.

Pytanie nr 20 – dot. Zadanie nr 6, Pozycja nr 1.

Czy Zamawiający wymaga zgodności z obowiązującą w Polsce normą PN-EN 17272:2020 dotyczącą automatycznego zamgławiania pomieszczeń, co jest gwarancją odpowiedniej dystrybucji preparatu oraz skuteczności przeciwdrobnoustrojowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga

Pytanie nr 21 – dot.  Zadanie nr 6, Pozycja nr 2

Czy Zamawiający wymaga zgodności z obowiązującą w Polsce normą PN-EN 17272:2020 dotyczącą automatycznego zamgławiania pomieszczeń  i/lub przedstawienia badań dotyczących skutecznej dyspersji preparatu w pomieszczeniach?  Zwracamy uwagę, że Zamawiający wymaga aby „dezynfekcja powierzchni za pomocą dyfuzji środka dezynfekcyjnego pozwalała na równomierne dotarcie mikrocząsteczek środka dezynfekcyjnego do miejsc trudno dostępnych”, a przedstawione w OPZ normy oraz informacje producenta tego preparatu nie dotyczą dezynfekcji drogą powietrzną. Obowiązująca w Polsce norma PN-EN 17272:2020 określa test dystrybucji preparatu w różnych miejscach pomieszczenia oraz bada minimalną skuteczność biobójczą (redukcję ponad  5log =99,999%) uzyskiwaną urządzeniem automatycznym w tych miejscach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga

Pytanie nr 22 – dot. Zadanie nr 6, Pozycja nr 2.

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 2 do innego pakietu, gdyż ogranicza to możliwość złożenia oferty na pozycję nr 1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Uprzejmie proszę o określenie jakiej pojemności Zamawiający oczekuje w zadaniu nr 1.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje pojemności 200 ml.

Zamawiający