Kraków dnia: 2024-07-02

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych II” – znak sprawy ZP/41/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia wodnego roztworu ponadtlenkowego zawierającego utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach do 50ppm wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne i natleniające tkanki, o neutralnym pH. Stosowany do płukania, nawilżania ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej. Brak cytotoksycznego działania na tkanki. Niweluje nieprzyjemny zapach z ran. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Działanie potwierdzone badaniami klinicznymi*. Wyrób medyczny kl. III. Pojemność 500ml. Odpowiedź: W części pytania dotyczącej klasy wyrobu medycznego Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny klasy III. W części pytania dotyczącej stężenia HOCl oraz NaOCl Zamawiający wymaga po 40-50 ppm dla obu substancji. Zamawiający w związku z powyższym nie dopuszcza stężenia dla obu substancji do 50 ppm. Pakiet 1 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie do oceny hydrożelu do oczyszczania i nawilżania ran z zawartością kwasu podchlorawego HOCL 50ppm-60ppm, oraz podchlorynu sodu NaOCL 50ppm-60ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki. Przeznaczony do zaopatrywania ran pooperacyjnych, przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Działanie potwierdzone badaniami klinicznymi*. Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Konfekcjonowanego po 50g z przeliczeniem ilości Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol