Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.Dz.KA-2/ 392 /2024                                                     KRAKÓW dnia: 2024-07-05

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Roboty remontowe zewnętrzne przy budynku DS.-4 Politechniki Krakowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/056/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: - z uwagi na trwające prace budowlane (drogowe) na terenie osiedla studenckiego - w tym przy DS.-4 - uprzejmie proszę o wskazanie - na załączonej do OPZ mapie - sposobu dojazdu na plac budowy z ul. Skarżyńskiego i miejsca, które Zamawiający przeznacza na zaplecze dla wykonawcy robót remontowych - proszę o dokładne opisanie zakresu robót remontowych - brakuje opisu do załączonych rysunków i zaznaczenia konkretnych miejsc na mapie - proszę o udostępnienie inwentaryzacji fotograficznej - proszę o udostępnienie aktualnej mapy Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający informuje że dojazd do placu budowy będzie odbywał się po ogólnie dostępnych dróg wewnętrznych (obecnie znajdujących się w przebudowie ale w fazie odbiorów częściowych obejmujących wjazd oraz dostęp do DS.-4 od strony ul. Skarżyńskiego) Zamawiający załącza dodatkowy rysunek zamienny, plik - arch rys 3 parter_zakres.pdf z zaznaczonym obszarem przedmiotowego zadania