Bydgoszcz dnia: 2024-07-09

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5398/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne systemu stężenia glukozy we krwi oraz dostawy dozowników tlenu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 89/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. zadania 1 Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikrokuwety wraz z analizatorami HemoCue do oznaczenia glukozy, opierające się na laboratoryjnej precyzji pomiarowej. Mikrokuwety do oznaczenia glukozy są częścią systemu HemoCue (urządzenie przenośne). System HemoCue (www.homecue.com) daje możliwość podłączenia analizatora do systemów informatycznych zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 23 października 2023 r. „w sprawie standardów organizacyjnych badań laboratoryjnych parametrów krytycznych wykonywanych w materiale biologicznym, umożliwiających podjęcie szybkiej decyzji terapeutycznej”. Analizatory HemoCue są szeroko stosowane w jednostkach służby zdrowia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 2 Czy zamawiający określi lokalizacje kołka (bolczyka) ustalającego (góra godzina 12 czy dół godzina 18) na wtyku AGA? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający określa lokalizację na godzinę 18.

Pytanie nr 3 - Dot. Zadania 1: Zamawiający określił wymaganie aby zaoferowany glukometr był zasilany bateriami. Prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany glukometr był zasilany ogólno dostępnymi bateriami typu "paluszek" AA lub AAA? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. Zadania 1: Zamawiający wymaga 300 kompletów płynów kontrolnych tj. ok 100 kpl. na 1 rok stosowania systemu pomiarowego. Biorąc powyższe pod uwagę - czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane płyny kontrolne były dopuszczone przez producenta do stosowania w okresie 6 mc od daty pierwszego otwarcia fiolki ? krótszy termin może okazać się niewystarczający do zapewnienia 3 letniej kontroli glukometrów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. Zadania 1: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany glukometr był wyposażony w podświetlany port/szczelinę, do którego wsuwa się test paskowy ? taka funkcja ułatwia wykonywanie testów w warunkach słabego oświetlenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 4. Dot. Zadania 1: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany glukometr automatycznie wykrywał i zapisywał w pamięci pomiar wykonany płynem kontrolnym ? - taka funkcjonalność ułatwia monitorowanie procedury okresowej walidacji systemu - każdy użytkownik oraz osoba nadzorująca może w pamięci glukometru zweryfikować datę i godz. wykonania pomiaru kontrolnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4 - Dot. Zadania 1: Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe zaoferowane w Zadaniu 1 były wyrobem medycznym refundowanym, figurującym w wykazie refundowanych wyrobów medycznych MZ w dniu złożenia oferty? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. Zadania 1: Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu 1 zaoferowanie pasków testowych posiadających ważny certyfikat zgodności wystawiony przez niezależną od producenta jednostkę notyfikowaną? Brak posiadania takiego certyfikatu świadczy o tym, że paski testowe nie przeszły niezależnej od producenta weryfikacji pod kątem spełnianych norm i przepisów prawa. Bardzo prosimy o uzasadnienie odpowiedzi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ oświadczenia o posiadaniu deklaracji zgodności CE. - Dot. Zadania 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Zadaniu 1 pasków testowych, których prawidłowe działanie nie jest zakłócane przez obecny we e krwi kwas askorbinowy (witamina C)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 5 - Dot. Zadania 1: Czy Zamawiający dla pakietów 1 (glukometry, paski, odczynniki ) dopuści przedłożenie referencji potwierdzających realizację dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Dot. Zadania 2 Nawiązując do zapisu w umowie (UMOWA nr 89-…/P/2024/ TU) dot. "napraw" w zakresie pakietu 2, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że naprawy dozowników nie obejmują uszkodzeń mechanicznych w okresie gwarancji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że naprawy dozowników nie obejmują uszkodzeń mechanicznych w okresie gwarancji. - Dot. załącznika nr 11 do SWZ, Zadanie 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści w pakiecie 2, dozownik rotametryczny – zakres wskazań regulacji przepływu 0-15 l/min, powszechnie stosowany w szpitalach? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. załącznika nr 11 do SWZ, Zadanie 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści w pakiecie 2, dozownik wyposażony w rurkę rotametryczną z podziałką 0-15l/min? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Dot. terminu płatności Prosimy Zmawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający określił 30-dniowy termin płatności. - Dot. Zadania 2 W związku z tym, iż umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, zwracamy się z prośbą o orientacyjne oszacowanie w ilu zamówieniach Zamawiający przewiduje wykorzystanie ilości asortymentu z zadania 2. Jest to informacja niezbędna do wyliczenia rzeczywistych kosztów realizacji zamówienia uwzględniających koszty dostaw częściowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie jest w stanie oszacować ilości zamówień z uwagi na fakt, iż jest ona uzależniona od zapotrzebowania oddziałów. - Dot. Zadania 2 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy zamówienia do 35 dni od daty zawarcia umowy dla asortymentu z pakietu 2. Pragniemy zauważyć, iż z uwagi na dostawy sukcesywne, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy jest zbyt krótki. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy częściowej w celu umożliwienia złożenia oferty Wykonawcom oferującym wysokiej klasy wyroby produkowane poza granicami kraju. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Termin dostawy zgodnie z SWZ. - Dot. Zadania 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozownika rotametrycznego tlenu z zakresem wskazań i regulacji przepływu 0-15l/min oraz podziałką 0-15l/min. Pragniemy zauważyć, że dozownik tlenu o proponowanym przepływie jest standardowo stosowanym w placówkach medycznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza podziałkę 0-15l/min. - Dot. projektu umowy § 2 ust. 4 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu do 20 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Termin dostawy zgodnie z SWZ. - Dot. projektu umowy § 2 ust. 10 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji w do maksymalnie do 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji oraz do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu maksymalnie do 20 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji, w przypadku konieczności sprowadzenia wyrobu z zagranicy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektów umów bez zmian. - Dot. projektu umowy § 8 ust. 1 pkt. 2 Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektów umów bez zmian. - Dot. projektu umowy § 8 ust. 1 pkt. 3 Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 10. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektów umów bez zmian. - Dot. projektu umowy § 8 ust. 1 pkt. 4 Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 11 umowy Wykonawca do wysokości 0,5 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy przypadek naruszenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektów umów bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 09.07.2024 r.