KRAKÓW dnia: 2024-07-10

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Remont i przebudowa toalet z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami w bud. PP-1(11-1) Pałacu w Łobzowie przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/063/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dzień dobry, 1. czy Zamawiający dopuszcza korzystanie z dźwigu osobowego do zwożenie gruzu z remontowanych pomieszczeń - jakie jest dopuszczalne obciążenie? 2. powodem zacieków w sanitariacie na poddaszu jest nieszczelne okno połaciowe - czy Zamawiający dopuszcza wymianę lub likwidację okna? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ad1) Nośność dźwigu wynosi max. 800 kg, ale wyłożenie ścian i podłogi jest materiałem nieodpornym na ew. zarysowania tak więc koszty zabezpieczenia tych powierzchni byłyby niewspółmiernie wysokie. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykorzystania tego dźwigu osobowego do transportowania gruzu. ad2) Zgodnie z zakresem przedstawionym do obecnego postępowania Zamawiający nie przewiduje wymiany tego okna bądź jego likwidację. Jeżeli jednak potwierdzą się przesłanki o ew. nieszczelności tego okna, to podczas realizacji robót remontowych zostaną podjęte decyzje o jego naprawie.