10WSzKzP SPZOZ							 Bydgoszcz dnia: 2024-07-11

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 5454/24

Sprawa nr: 78/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej Zakładu Analityki Lekarskiej. |
| --- | --- |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytania dotyczące Zadania nr 7 - pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści końcówki z filtrem o objętości nominalnej 200µl, lecz objętości roboczej (końcówki pobierające ciecz) do 300 µl? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza końcówek z filtrem o objętości nominalnej 200 µl. Zamawiający wymaga objętości nominalnej 300 µl. - pozycja nr 7: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania samych probówek w formie STRIP, a w kolejnej pozycji wieczka do tych probówek? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania samych probówek w formie STRIP. Pytanie dotyczące Zadania nr 9, pozycji 1: - Czy Zamawiający dopuści pipety o objętości roboczej 3 ml, objętości całkowitej z bańką ssącą 7 ml? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pipety o objętości roboczej 3 ml, a całkowitej 7 ml.

Pytanie nr 2 Dotyczy: wzoru umowy § 2 pkt.1 (zał. nr 9 do SWZ) oraz opisu kryteriów oceny ofert pkt.22 ppkt.22.2 w SWZ - warunki realizacji dla części nr 1: - Prosimy o wydłużenie terminu dostaw odczynników do 14 dni roboczych. Prośbę wnioskujemy faktem, że każdorazowo towar jest zamawiany bezpośrednio u producenta dopiero w momencie otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Towar posiada dosyć krótki termin ważności, co powoduje, że nie może on być magazynowany i sprowadzany wcześniej. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla części 1 do 14 dni roboczych.

Pytanie nr 3 Dotyczy zadania 7 i 23: - Końcówki z filtrem pakowane są w opakowania zbiorcze 10 pudełek po 96 końcówek. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w formularzu ilości opakowań z zachowaniem wymaganej łącznej ilości końcówek? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy zadania 23: - Zgodnie z dyrektywą UE (EU IVD Regulation 2017/746) materiały zużywalne przeznaczone do diagnostyki i badań laboratoryjnych, w tym końcówki do pipet, nie muszą posiadać certyfikatu CE/IVD. Większość producentów końcówek wycofało się z dodatkowej certyfikacji CE/IVD jako zbędnej, zgodnie z dyrektywą i nie produkuje od kilku lat końcówek IVD. W związku z powyższym czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania certyfikatu CE/IVD, który w obecnej sytuacji prawnej nie wpływa w żadnym stopniu na możliwość wykonywania badań. Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania CE/IVD w zakresie zadania 23.

Pytanie nr 4 Dotyczy zadania 23 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zakup końcówek o dł. 45,75 mm, które spełniają pozostałe parametry? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zakup końcówek o dł. 45,75 mm.

Pytanie nr 5 Dotyczy zadania 15 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zakup opakowania o pojemności 475 mL produktu, który spełnia pozostałe kryteria zapytania? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 Dotyczy punktu 10 SWZ- Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych - Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek zaoferowanego asortymentu dla zadania nr 7 oraz 23 w mniejszej ilości niż opakowanie handlowe? Produkty, które zamierzamy zaoferować pakowane są w opakowania handlowe zawierające dużą ilość końcówek/ probówek. W związku tym bardzo prosimy o wskazanie mniejszej ilości jakiej Zamawiający wymaga dla ww zadań. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wymaga dostarczenia próbek w ilości min. 10 szt. do każdej pozycji wymienionej w pkt. 10.1 Lp. 3 SWZ ( dotyczy zadań 7, 9, 23)

Pytanie nr 7 Zadanie nr 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1 i 2 pakietu tworząc tym samym nowy pakiet z wyłączonych pozycji? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zadanie nr 5 i 12 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy odczynników do max. 10 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla części 5 i 12 do 10 dni roboczych.

Pytanie nr 8 Dotyczy: OPZ zadanie 2, pozycja 7 - Probówki typu ClicFit Microtube o poj 1,5ml kompatybilne do biorobota Maxwell” pakowane są w opakowaniach po 1000 sztuk – czy Zamawiający zgodzi się na zmianę jednostki miary z jednej sztuki na jedno opakowanie po 1000 szt co pozwoli na złożenie oferty 8x1000szt. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy: Wykaz dostaw, zadanie 2 - Zamawiający wymaga przedstawienia referencji i wykazu dostaw Czy Zamawiający zaakceptuje oświadczenie Wykonawcy z wykazem umów zawartych z Zamawiającym w ciągu ostatnich 3 lat wraz z potwierdzeniem Wykonawcy o poprawnie przeprowadzonych dostawach? Uzasadnienie: Jeżeli Zamawiający w ciągu ostatnich lat zawierał umowy z Wykonawcą –Zamawiający nie potrzebuje wystawić referencji na potrzeby własnego postępowania ponieważ jest sam najlepiej w stanie ocenić zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy na podstawie wykonanych na jego rzecz dostaw. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Dotyczy: zadanie 2 – termin dostawy - Zamawiający określa termin dostawy: min 2 dni robocze max 5 dni roboczych. Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy dla zadania 2 na max 10 dni roboczych Uzasadnienie: Umowa ma obowiązywać 12 miesięcy. W tym okresie może zajść sytuacja w której wymagany produkt nie będzie dostępny w naszym magazynie w Niemczech i konieczne będzie sprowadzenie produktu z magazynu w USA. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla części 2 do 10 dni roboczych.

Pytanie nr 9 Dot. Zadanie 9, poz. 1. - Czy Zamawiający dopuści pipetkę o poj. 6 ml pakowaną po 10 szt. i zbiorczo po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, czy jednak Zamawiający preferuje pakowane pojedynczo i zbiorczo po 42 szt. z przeliczeniem ilości ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pipetkę o poj. 6 ml pakowaną po 10 szt. i zbiorczo po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Dot. zadań nr 7 i 9 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie pojedynczych sztuk próbek (tj. 1-5 szt.) zamiast pełnych opakowań handlowych Próbki w niniejszym postępowaniu mają tylko potwierdzić posiadanie wymaganych parametrów, a nie będą sprawdzane pod kątem użytkowym (brak kryterium oceny - jakość). W celu potwierdzenie wymaganych w SWZ parametrów nie ma uzasadnienia taka ilość próbek (nieadekwatna ilość). Zgodnie z art. 78 ustawy PZP próbki, jako załącznik do protokołu, podlegają przechowywaniu przez okres 4 lat. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wymaga dostarczenia próbek w ilości min. 10 szt. do każdej pozycji wymienionej w pkt. 10.1 Lp. 3 SWZ ( dotyczy zadań 7, 9, 23) Dotyczy projektu umowy §8: - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów §8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 10 Dotyczy zadanie nr 3, poz. nr 1- Zestaw do pobierania materiału genetycznego GA 01 - Czy zamawiający może doprecyzować i wyszczególnić jakie elementy powinien zawierać zestaw? Odpowiedź: Zestaw przeznaczony do pobierania wymazów z jamy ustnej w celu identyfikacji materiału genetycznego. Zestaw składa się z następujących elementów: - kompletu (2 sztuki) sterylnych pałeczek w probówkach do pobierania wymazów, pakowanych pojedynczo, - kompletu (2 sztuki) torebek papierowo-foliowych samozamykających się, - foliowej koperty transportowej (mieszczącej połowę formatu A4, format A5), bezpiecznej, - zestawu (min. 8 sztuk) kodów kreskowych sześciocyfrowych, - instrukcji użycia, - opakowania zewnętrznego.

Pytanie nr 11 Dotyczy części nr 20 SWZ pkt 22 ppkt 22.2., formularz ofertowy: termin dostawy - Czy Zamawiający dopuści termin dostawy produktów do 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania? Mimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w stosunku do wymaganego w SWZ z uwagi na brak dostępności produktów w magazynie Producenta. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla części 20 do 15 dni roboczych. dotyczy: Formularz cenowy, część 20 - Czy Zamawiający dopuści zestaw odczynników zgodnie z poniższym opisem: „Kompletny zestaw odczynników do tworzenia klastrów (12-15M) oraz sekwencjonowania pozwalający na analizę próbek w trybie sparowanych końców i odczyt fragmentów nie krótszych niż 300 pz. Zestaw zapewniający uzyskanie odczytów w zakresie 12-15 milionów w jednym cyklu pracy sekwenatora. Jest to zestaw typu Reagent v2, kompatybilny z aparatem MiSeq”. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. dotyczy: Projekt umowy §2 ust. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się przedłużyć termin przesyłania faktur w formie wiadomości e-mail w ciągu 48 godzin. Wymagany obecnie termin 24 h jest zbyt krótki i może spowodować nie wywiązanie się z tego obowiązku przez Wykonawcę. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. ( dotyczy wszystkich zadań) dotyczy: Projekt umowy § 2 ust. 3, 6 - W przypadku oferowanych przez nas odczynników producent gwarantuje, że okres ich ważności w chwili dostawy wynosi minimum 3 miesiące. Zgodnie z SWZ Zamawiający może zamawiać odczynniki sukcesywnie co gwarantuje, że zostaną one wykorzystane w terminie. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z terminem ważności min. 3 miesiące liczonym od dnia dostawy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. ( dotyczy zadania 20) dotyczy: Projekt umowy §2 ust. 9 - Czy Zamawiający dopuści termin wymiany wadliwych produktów wynoszący 10 dni roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie? W przypadku oferowanych przez nas produktów czas obsługi reklamacji podyktowany jest procedurami obowiązującymi u Producenta oraz uwarunkowaniami logistycznymi. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. ( dotyczy zadania 20) dotyczy: Projekt umowy §7 ust. 4 - W związku z tym, iż dostawy będą odbywać się sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenie o 6 m-cy proponujemy zawrzeć w umowie następujący zapis: „Zamawiający ma prawo realizować zamówienia u Wykonawcy w oparciu o wszelkie bieżące promocje, oferty specjalne, rabaty, o ile cena będzie niższa niż określona w formularzu cenowym i o ile powoła się na promocję, ofertę specjalną, rabaty w swoim zamówieniu. W przypadku realizacji takich zamówień, ceny promocyjne mają pierwszeństwo przed cenami z formularza cenowego – załącznik nr 8 do SWZ”. Informacja o aktualnej promocji będzie przekazywana mailowo w momencie złożenia zamówienia. Jednocześnie prosimy o usunięcie zapisu §7 ust. 4 dotyczącego wymogu powiadamiania Zamawiającego o każdorazowej obniżce cen co najmniej na 7 dni przed zmianą ceny oraz konieczności aneksowania umowy. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. dotyczy: Projekt umowy §8 ust. 1 pkt. 2) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar zgodnie z poniższą treścią? „0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1”. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. dotyczy: Projekt umowy §8 ust. 1 pkt. 3) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar zgodnie z poniższą treścią? „0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9”. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 12 Dotyczy zadania 4,8 oraz 14: - Prosimy o dopuszczenie czasu dostawy do 10 dni roboczych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2024-07-11