Bydgoszcz dnia: 2024-07-12

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5484/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Gastrologii i Oddziału Pulmonologii oraz dzierżawa 2 polisomnografów i 4 aparatów CPAP na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 88/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Zadanie nr. 6 Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr. 6 poz.1 podanie ceny jednostkowej za opakowanie 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za 1 szt. asortymentu z dokładnością do 0,0001, z zastrzeżeniem, że wartość netto i brutto podana zostanie z dokładnością do 0,01 zł. Wielkość opakowania należy wskazać w kolumnie uwagi – kolumna nr 12 formularza cenowego

PYTANIE NR 2 zadanie 4, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze: 40 g/m2; lekkie, przepuszczające powietrze, z rozcięciem w części tylnej (18 cm); zakrywają niebadaną część ciała, nieprześwitujące; posiadają dopasowaną gumkę w pasie (60 x 60 cm); jednorazowego użytku w kolorze granatowym. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

PYTANIE NR 3 Zadanie 1 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, kodowane kolorystycznie na rękojeści w zależności od miejsca przeznaczenia – niebieski dla kleszczy kolonoskopowych, pomarańczowy dla kleszczy gastroskopowych? Pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Zadanie 1 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające Pierwotne parametry; Parametry oferowane. ząb szczura o rozwarciu 17mm, aligator o rozwarciu 11mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm.; Ząb szczura – rozwarcie 12 mm Pelikan – rozwarcie 13 mm Ząb szczura z zębem aligatora - rozwarcie 10 mm Ząb aligatora – rozwarcie 14 mm. DODATKOWO WSZYSTKIE KLESZCZE W WERSJI OBROTOWEJ. Pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii Pierwotne parametry; Parametry oferowane. drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm; drut o średnicy 0,3 mm dla średnicy otwarcia 6,10,15 mm oraz 0,47 mm dla średnic 20, 25, 30, 35, 40 mm. Średnica osłonki 2. 4mm; Średnica osłonki 2.3mm. Długośc oczka pętli 38,5 mm; Maksymalna długośc oczka pętli 39 mm. Pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii do ZMIAN PŁASKICH Pierwotne parametry; Parametry oferowane. pleciona, drut o średnicy 0,43 mm; MONOFILAMENTNA (niepleciona),zapewniająca bardzie precyzyjne i ostre cięcie, drut o średnicy 0,4 mm. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm; Średnica otwarcia 13 mm i 25mm. Średnica osłonki 2. 4mm; Średnica osłonki 2.3mm. Pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką chwytającą Pierwotne parametry; Parametry oferowane. Otwarcie 25mm i długość oczka 42mm lub otwarcie 35mm i długość oczka 51,5mm; Otwarcie 30 mm i długość 60 mm lub otwarcie 40mm i długość oczka 60mm. Średnica osłonki 2. 4mm; Średnica osłonki 2.6mm. Pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pozycja 6 oraz 7 Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań; Pierwotne parametry; Parametry oferowane. Średnica osłonki 2. 4mm; Średnica osłonki 2.3mm. zielona dobrze widocznej osłonce PTFE (poz 7); Przezroczysta osłonka pozwala na pełną kontrolę przepływu płynów wewnątrz narzędzia. Pozostałe parametry bez zmian.. Pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści klipsownice Pierwotne parametry; Parametry oferowane. Długość ramion 9 lub 9,5 mm; Długość ramion 10 mm. Klipsownic apakowana w plastikowy pancerz transportowy; Klisownica bez zewnętrznych osłonek i pancerzy, gotowa do użyciu od razu po wyjęciu z opakowania. Pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany Zadanie 1 pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści klipsownice Pierwotne parametry; Parametry oferowane. Średnica osłonki 2. 4mm; Średnica osłonki 2.3mm. Kleszcze 3- lub 4-ramienne; kleszcze chwytające 4 i 5-ramienne. Pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Zadanie 1 pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści szczoteczki Pierwotne parametry; Parametry oferowane. Długość robocza 2500 mm; Długość robocza 2300 mm. Pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Zadanie 1 pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom trójkanałowy z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Pierwotne parametry; Parametry oferowane. Średnica narzędzia 2.0 mm; Średnica narzędzia 2.4 mm. Końcówka zwężana do 1,75mm; Końcówka zwężana do 1,7mm. Nosek o długości 5 mm; Nosek o długości 4 i 7 mm. Długość narzędzia 1800 mm; Długość narzędzia 1900 mm. Opakowanie handlowe = 5 sztuk; Opakowanie handlowe = 1 sztuka. Pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany Zadanie 1 pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści w miejsce prowadniki Pierwotne parametry; Parametry oferowane. prosty, średnio sztywny lub sztywny oraz zagięty średniosztywny; prosty, średnio sztywny oraz zagięty średniosztywny. Pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Zadanie 1 pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, jednorazowego użytku, w kształcie jabłka. Pierwotne parametry; Parametry oferowane. Średnice: 10/12/15mm 13/15/18mm; Średnice: 8.5/11.5/15 mm 9/12/15 mm 10/13/16mm 15/18/20 mm. Długość robocza 2151 mm; Długość robocza 2000 mm. Średnica osłonki 2.3 mm; Średnica osłonki 2.5 mm. Końcówka dystalna temperowana do 1,95mm dla ulatwienia wprowadzania..; Końcówka dystalna temperowana do 2.0 mm dla ulatwienia wprowadzania... Pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Zadanie 1 pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści kosz Pierwotne parametry; Parametry oferowane. Kosz dwukanałowy; Kosz trójkanałowy. Rozmiary kosza 20mm x 40mm, 25mm x 50mm oraz 30mm x 60mm; Średnice kosza: 18, 24,30 mm. Długość robocza 1950 mm; Długość robocza 2000 mm. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035"; Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" – dodatkowy kanał na prowadnik (OTW). DODATKOWO Kosz 4- lub 8-drutowy typu flower basket. Pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

PYTANIE NR 4 Pakiet nr 2 Czy zamawiający dopuści ? Poz 2 Samorozprężalny stent nitinolowy - standardowy stent przełykowy, Długość stentu od 60 do 12 cm, całkowicie pokryty średnica 20/26; 24/30mm; 28/34mm; częściowo powlekany średnica 20/26mm; 24/30mm; niepokrywane średnica 20/24mm, 24/30mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Poz 3 Prowadnik nitinolowy j.u., proste hydrof.zakończenie 60 mm dł.znaczniki, żółto-nieb. powłoka, ? 0,035", dł. 4500 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Poz 4 Papilotom igłowy jednorazowego użytku 3-kanałowy, średnica cewnika 7Fr zwężany do 5Fr, dł. końc. 0mm, długość igły 7 mm, izolowany, bez załadowanego prowadnika, śr. kanału rob. 2,8 mm, dł. części roboczej 200 cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

PYTANIE NR 5 Zadanie 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Zadanie 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wyceny za 10 szt. Ilość sztuk asortymentu w opakowaniu należy podać w kolumnie 12 formularz cenowego o nazwie UWAGI. Możliwość wyceny 1 szt. jak w odpowiedzi do pytania 1. Zadanie 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. Wraz z przeliczeniem ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wyceny za 100 szt. Ilość sztuk asortymentu w opakowaniu należy podać w kolumnie 12 formularz cenowego o nazwie UWAGI. Możliwość wyceny 1 szt. jak w odpowiedzi do pytania 1. Zadanie 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz sterylny 21 G 2,4 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Zadanie 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz sterylny 23 G 1,8 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data : 12.07.2024