## Zad 1 - pieluchomajtki
Paramtery wymagane * | Podać |  | Nr strony oferty potwierdzający spełnianie wymogu
Nazwa handlowa zaoferowanego produktu oraz numer katalogowy:
Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M dzienne
Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L dzienne
Wymogi bezwzględne Wpisać odpowiednio: tak / nie
Pieluchomajtki wykonane z materiałów przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem na całej powierzchni wyrobu jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej laminatu folii paroprzepuszczalnej oraz włókniny
Podwójny wkład chłonny - górny i dolny, anatomicznie uszktałowany, z superabsorbentem wiążącym wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego. Wkład chłonny musi być stabilny, nie może przesuwać się ani zbrylać w miarę napełniania wyrobu wilgocią.
Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego zapobiegające przeciekom, przy naciągnięciu wyrobu układające się w płaszczyźnie na zewnątrz od wkładu chłonnego, dopasowujące się do anatomii pośladków
Indykator wilgotności informujący o potrzebie zmiany produktu (minimum jeden typ)
Chłonność wg metody ISO 11948 - 1 lub równoważnej:
min. 2200 g dla rozmiaru M - dzienna
min. 2500 g dla rozmiaru L - dzienna
Bez zawartości lateksu
System mocowania umożliwiający wielokrotne zamykanie i otwieranie pieluchomajtek w postaci przylepcorzepów
Przeznaczone dla pacjetnów o obwodzie 75-110cm (+/- 10cm) dla rozmiaru M - dzienna - wg zastosowania przewidzianego przez producenta wyrobu medycznego
Przeznaczone dla pacjetnów o obwodzie 100-150cm (+/- 10cm) dla rozmiaru L - dzienna - wg zastosowania przewidzianego przez producenta wyrobu medycznego
Paramtery do oceny technicznej * | Punktacja | Oferowany paramter (wpisać odpowiednio: tak lub nie) | Nr strony oferty potwierdzający spełnianie wymogu
Podwójne ściagacze taliowe (jeden z przodu, jeden z tyłu), wysokość ściągaczy min. 35 mm | NIE - 0 pkt
TAK – 20 pkt
Cztery elastyczne*przylepcorzepy * elastyczne, tj. posiadające zdolność do rozciągania się o min. 1 cm pod wpływem siły działającej wzdłuż przylepcorzepów oraz powrotu do pierwotnej długości, gdy siła przestaje działać. Przylepcorzepy zapewniające pewne mocowanie, wysokość min. 30 mm | NIE - 0 pkt
TAK - 10 pkt
System dydstrybucji cieczy w postaci paska włókniny dystrybucyjnej (służący do rozprowadzania cieczy w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni wkładu chłonnego) | NIE - 0 pkt
TAK – 10 pkt
Kodowanie kolorsytyczne oznaczenie rozmiaru bezpośrednio na pieluchomajtkach (nie tylko na opakowaniu) | NIE - 0 pkt
TAK - 20 pkt
Dwa typy indykatora wilgotności: dwa paski zmieniające kolor oraz nadruk tuszem rozmywającym się pod wpływem cieczy lub dwa paski zmieniające kolor oraz pomiędzy paskami podział na strefy / segemanty/ skalę napełnienia wyrobu, ułrawiającą interpretację konieczności wymiany wyrobu na nowy | NIE - 0 pkt
TAK – 20 pkt
Wyrób medyczny wytwarzany w ramach systemu zarządzenia środowiskowego ISO 14001 lub równoważnego potwierdzony certyfikatem ISO 14001 lub równoważnym | NIE - 0 pkt
TAK - 20 pkt