
Kraków dnia: 2024-07-19
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-326/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (5)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wymiana opraw oświetleniowych w budynkach domów studenckich: (1) DS3 "Akropol" przy ul. Tokarskiego 1, (2) DS16 "Itaka" przy ul. Tokarskiego 8 i (3) DS17 "Arkadia" w Krakowie - DE-dzp.272-326/24” – znak sprawy DE-dzp.272-326/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:
Czy w związku z tym, że na korytarzach zajdzie konieczność powiększenia otworów po starych lampach, a co za tym idzie nacięcie również profili od konstrukcji sufitu podwieszonego, czy Zamawiający wyraża na to zgodę?

Odpowiedź:
W przypadkach gdy w trakcie realizacji prac wystąpi kolizja systemu mocowania oprawy z konstrukcją sufitu podwieszanego Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego w celu ustalenia optymalnego sposobu montażu. Jeżeli montaż wymagać będzie wzmocnienia lub przesunięcia konstrukcji sufitu podwieszanego, roboty wykona Zamawiający. 
Pytanie 2:

Czy przez zapis w projekcie: "Należy uwzględnić w ofercie, że w znacznej części przypadków, zaistnieje konieczność niewielkiego powiększenia otworu w suficie G-K na korytarzach dla montażu opraw LIGHT STEP PRO PIR PT 300x300 w miejsce zdemontowanych oraz wykonanie niezbędnych poprawek malarskich." Czy na podstawie tego zapisu poprawki malarskie należy wykonać tylko w suficie przy oprawach LIGHT STEP (niewielkie odpryski farby), czy na całości inwestycji, głównie przy oprawach awaryjnych/ewakuacyjnych, które to nie zakryją śladów po starych oprawach? Takich punktów będzie ponad 200.

Odpowiedź:

Dla zadania częściowego nr 1 (Wymiana opraw oświetleniowych w budynku domu studenckiego DS3 "Akropol" przy ul. Tokarskiego 1 w Krakowie), którego dotyczy pytanie - Zamawiający w przedmiarze przewidział odpowiednie pozycje do wyceny:\
1) W przypadkach opraw LIGHT STEP PRO PIR PT 300x300 montowanych w otworach w płytach G-K (sufitowych), dla których zaistnieje konieczność ingerencji w rozmiar otworu montażowego, należy liczyć się z koniecznością wykonania niewielkich poprawek, wynikających z uszkodzeń płyt G-K podczas ich obróbki. Zamawiający uwzględnił w przedmiarze pozycję "docinanie, wycinanie otworów pod oprawy w suficie G-K" (pozycja nr 35). Poprawki te należy uwzględnić w cenie ofertowej dla tej pozycji.
2) W przypadkach gdy nowe oprawy będą mniejsze od opraw demontowanych i nie zakryją śladów po starych oprawach (głównie przy oprawach awaryjnych/ewakuacyjnych), koniecznym może okazać się wykonanie niezbędnych poprawek malarskich - szpachlowanie dziur po mocowaniu i ewentualnych uszczerbień/wykruszeń podczas demontażu wraz z odtworzeniem powłoki malarskiej. Zamawiający uwzględnił w przedmiarze pozycję "poprawki malarskie" (pozycja nr 36).
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


