Zał. 1A

Kalkulacja cenowa - KONSERWACJA
I. Przegląd okresowy i sprawdzenie prawidłowości działania central SSP, central oddymiania oraz urządzeń DSO (1 x na kwartał)

	Lp.
	Usługa
	Cena jedn. zł netto
	Jedn. (liczba elem.)
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Przegląd i sprawdzenie centrali ESSER
	
	2
	
	

	2.
	Przegląd i sprawdzenie centrali ARITECH
	
	7
	
	

	3.
	Przegląd i sprawdzenie centrali SCHRACK
	
	10
	
	

	4.
	Przegląd i sprawdzenie centrali BOSCH
	
	1
	
	

	5.
	Przegląd i sprawdzenie centrali POLON ALFA seria 4000
	
	3
	
	

	6.
	Przegląd i sprawdzenie centrali POLON ALFA seria 6000
	
	1
	
	

	7.
	Przegląd i sprawdzenie centrali seria IGNIS
	
	2
	
	

	8.
	Przegląd i sprawdzenie centrali oddymiania
	
	69
	
	

	9.
	Sprawdzenie urządzeń DSO tj. wzmacniaczy, pulpitu mikrofonowego oraz kontrolerów
	
	2
	
	

	SUMA – I

	
	


II. Przegląd okresowy i konserwacja technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego (1 x na rok)

	Lp.
	Usługa
	Cena jedn. zł netto
	Jedn. (liczba elem.)
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Przegląd i konserwacja systemu ESSER tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego
	
	243
	
	

	2.
	Przegląd i konserwacja systemu BOSCH tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego, czujki zasysającej
	
	224
	
	

	3.
	Przegląd i konserwacja systemu Aritech tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego
	
	1239
	
	

	4.
	Przegląd i konserwacja systemu SCHRACK tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego
	
	3350
	
	

	5.
	Przegląd i konserwacja systemu Polon 4000 tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego
	
	753
	
	

	6.
	Przegląd i konserwacja systemu Polon ALFA serii Ignis: czujki, przycisku ROP
	
	47
	
	

	7.
	Przegląd i konserwacja systemu Polon 6000 tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, 
	
	380
	
	

	8.
	Przegląd i konserwacja systemu OD typu D+H tj.: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz, klapa i okno oddymiania, moduł sterujący
	
	89
	
	

	9.
	Konserwacja siłownika systemu OD typu D+H
	
	66
	
	

	10.
	Przegląd i konserwacja systemu OD typu AFG tj.: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz

klapa i okno oddymiania, żaluzje oddymiające
	
	48
	
	

	11.
	Konserwacja siłownika systemu OD typu AFG
	
	12
	
	

	12.
	Przegląd i konserwacja systemu OD typu MERCOR tj.: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz

klapa i okno oddymiania
	
	54
	
	

	13.
	Konserwacja siłownika systemu OD typu MERCOR
	
	58
	
	

	14.
	Przegląd i konserwacja systemu UCS 6000 tj.: czujki, przycisku oddymiania,, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz

klapa i okno oddymiania
	
	45
	
	

	15.
	Konserwacja siłownika systemu OD typu UCS
	
	13
	
	

	16.
	Przegląd i konserwacja systemu oddymiania tj.: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz

klapa i okno oddymiania
	
	229
	
	

	17.
	Konserwacja siłownika systemu OD
	
	140
	
	

	
	 SUMA - II 

	
	


III. Przegląd okresowy ,sprawdzenie i konserwacja elementów sterowalnych z SSP : klapy ppoż. na wentylacji, żaluzje i kurtyny pożarowe, bramki, eletrotrzymacze , bramy ppoż. (1 x na rok)

	Lp.
	Usługa
	Cena jedn. zł netto
	Jedn. (szt./

kpl.)
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Konserwacja klap ppoż. na wentylacji
	
	878
	
	

	2.
	Konserwacja żaluzji i kurtyn 
	
	9
	
	

	3.
	Konserwacja bramek
	
	4
	
	

	4.
	Konserwacja bram ppoż. w tym : 3 centrale sterujące, 6 przycisków zwalniających oraz 6 sygnalizatorów akustyczno-optycznych
	
	3 kpl.
	
	

	5.
	Zjazd pożarowy wind
	
	8
	
	

	6.
	Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż. i bramach
	
	161
	
	

	
	SUMA - III
	
	


IV. Przegląd okresowy i konserwacja instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej DSO   (1 x na pół roku)
	Lp.
	Usługa
	Cena jedn. zł netto
	Liczba i jedn. 
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Przegląd i konserwacja wzmacniacz instalacji 
	
	12 szt.
	
	

	2.
	Przegląd i konserwacja kontrolera 
	
	2 szt.
	
	

	3.
	Przegląd i konserwacja pulpitu mikrofonowego
	
	2 szt.
	
	

	4.
	Przegląd i konserwacja głośników
	
	512 szt.
	
	

	5.
	Przegląd i konserwacja układu zasilania 
	
	2 kpl
	
	

	
	SUMA - IV
	
	


V. Przegląd okresowy, sprawdzenie działania i konserwacja SUG stałych urządzeń gaśniczych  oraz aerozolowych (1 x na pół roku)

	Lp.
	Usługa
	Cena jedn. zł netto
	Jedn. (kpl)
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Instalacja gaszenia gazem FM 200, masa środka gaśniczego 120 kg, centrala sterowania gaszeniem 1 szt. System detekcji oparty na czujce VESDA, oraz optycznych czujkach punktowych oraz przyciskach START, STOP
	
	2
	
	

	2.
	Instalacja gaszenia gazem INERGEN, 3 centrale sterujące detekcja oparta na optycznych czujkach punktowych oraz przyciskach START, STOP, w skład instalacji wchodzi 8 butli  300 bar, 80 l, Waga (brutto/netto) 154/34 kg, Typ zaworu IV8
	
	1
	
	

	3.
	Instalacja gaszenia aerozolowego, centrala sterująca Ignis 1520M szt. 2, przyciski START i STOP, moduł WAA 2016, generator FP3000 3 szt., generator FP500s 2szt, generator SP2000 szt. 1, generator SP3000 szt.1
	
	2
	
	

	
	                                                                                       SUMA – V

	
	


VI. Przegląd okresowy i sprawdzenie działania systemu usuwania dymu z korytarzy w budynku B-5 (1 x na rok)

	Lp.
	Usługa
	Cena jedn. zł netto
	Jedn.
(kpl.)
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Przegląd urządzeń usuwania dymu z korytarzy 
	
	10
	
	

	
	SUMA – VI
                                                                        
	
	


VII. Sprawdzenie współdziałania wszystkich technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego (1 x na rok)
	Lp.
	Usługa
	Cena jedn. zł netto
	Liczba
(kpl)
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Sprawdzenie współdziałania technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego
	
	31
	
	

	
	SUMA – VII

	
	


VIII. Przegląd i konserwacja gaśnic (1 x na rok zgodnie z datą na kontrolce)
	Lp.
	Usługa
	Cena jedn. zł netto
	Liczba

(szt.)
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Przegląd i konserwacja gaśnic
	
	750
	
	

	
	SUMA – VIII

	
	


RAZEM cena oferty netto zł (SUMY pozycji I + II + III +IV +V +VI +VII +VIII) = 

…………………………………. zł 

VAT …. % ………………….. zł
Brutto ………………………. zł      
Dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.

4

