Załącznik nr 2 do swz

## FORMULARZ CENOWY

Składając w imieniu: .................................................................................................................... ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę opraw oświetleniowych wraz z wymianą w obiektach UAM, Część 1 – Dostawa opraw oświetleniowych wraz z wymiana w obiektach UAM: DS. Babilon, ul. Dożynkowa 9B w Poznaniu oraz Collegium Maius, ul. Fredry 10 w Poznaniu oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie cenami:

| L.p. | Nazwa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena netto [PLN] | Wartość netto [PLN] 5x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DS. Babilon, ul. Dożynkowa 9B w Poznaniu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | oprawa z czujnikiem ruchu np. VESPO LED dł. 60cm | Oprawa natynkowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo - kolor biały. Klosz wykonany z PC w wersji pryzmatycznej/matowej. Wersja wykonania z regulowanym czujnikiem ruchu (czas, natężenie, czułość) wymiary: 600 x 120 x 60 moc: min 24W, max. 28W strumień świetlny: ok 3500 Lm temperatura barwowa: 4000K, IP40 żywotność: min. 50 000h | szt. | 65 |  |  |
| 2 | Wymiana | Demontaż opraw, utylizacja, montaż opraw 1:1, niezbędne zaprawki w bliskim otoczeniu lamp, koszty rusztowań, farb, materiały drobne, itp.. | kpl | 65 |  |  |
| 3 | drobne materiały instalacyjne | - rurki, złączki, listwa kablowa PCV, puszki n/t | kpl | 1 |  |  |
| 4 | Pomiary | Protokoły pomiarowe, Dokumentacja powykonawcza 2x wydruk, 1x wersja elektroniczna | kpl | 1 |  |  |
| Collegium Maius, ul. Fredry 10 w Poznaniu |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Oprawa N/T plafon z czujnikiem ruchu np. AMD-ALA08-18W | Oprawa natynkowa, okrągła plafon LED klosz wykonany z uderzenioodpornego PC. Wersja wykonania z regulowanym czujnikiem ruchu (czas, natężenie, czułość) wymiary: średnica min. 25cm moc: 18W strumień świetlny: min. 1700 Lm temperatura barwowa: 4000K, IP54, IK10 żywotność: min. 100 000h | szt. | 95 |  |  |
| 6 | Oprawa P/T Downlight, np. AMD-DLU-18W | Oprawa podtynkowa okrągła typu DownLight LED; wymiary: średnica min. 19cm moc: 18W strumień świetlny: min. 1700 Lm temperatura barwowa: 4000K, IP44 żywotność: min. 85 000h | szt | 50 |  |  |
| 7 | Czujka ruchu N/T | czujka ruchu i obecności mikrofalowa 360st IP44 | szt | 15 |  |  |
| 8 | Wymiana | Demontaż opraw, utylizacja, montaż opraw niezbędne zaprawki w bliskim otoczeniu lamp, koszty rusztowań, farb, materiały drobne, itp.. | kpl | 145 |  |  |
| 9 | drobne materiały instalacyjne | przewód YDY 3x1,5mm2 (do 50m), rurki, złączki, listwa kablowa PCV, puszki n/t | kpl | 1 |  |  |
| 10 | Pomiary | Protokoły pomiarowe, Dokumentacja powykonawcza 2x wydruk, 1x wersja elektroniczna | kpl | 1 |  |  |
| Razem netto [PLN]: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT [PLN] |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto [PLN]: |  |  |  |  |  |  |

W cenę wkalkulowano wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w załączniku A do swz.

........................., dn. ....................... 2024 r.