Załącznik nr 2 do swz

## FORMULARZ CENOWY

Składając w imieniu: .................................................................................................................... ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę opraw oświetleniowych wraz z wymianą w obiektach UAM, Część 2 – Wymiana oświetlenia klatki schodowej i ciągów komunikacyjnych na system LED oraz czujniki ruchu w budynku DS. III ARCADIA, ul. Piłsudskiego 12, 69-100 Słubice oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie cenami:

| L.p. | Nazwa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena netto [PLN] | Wartość netto [PLN] 5x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | oprawa z czujnikiem ruchu np. VESPO LED dł. 60cm | Oprawa natynkowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo - kolor biały. Klosz wykonany z PC w wersji pryzmatycznej/matowej. Wersja wykonania z regulowanym czujnikiem ruchu (czas, natężenie, czułość) wymiary: 600 x 120 x 60 moc: min 24W, max. 30W strumień świetlny: ok 3500 Lm temperatura barwowa: 4000K, IP40 żywotność: min. 50 000h | szt. | 60 |  |  |
| 2 | oprawa z czujnikiem ruchu typu plafon np. GAMMA LED śr. 28cm | Oprawa natynkowa, okrągła plafoniera LED klosz wykonany z uderzenioodpornego PC. Wersja wykonania z regulowanym czujnikiem ruchu (czas, natężenie, czułość) wymiary: średnica min. 25cm moc: min. 18W, max. 22W strumień świetlny: min. 1600 Lm temperatura barwowa: 4000K, IP54, IK10 żywotność: min. 80 000h | szt. | 30 |  |  |
| 3 | Wymiana | Demontaż opraw, utylizacja, montaż opraw 1:1, niezbędne zaprawki w bliskim otoczeniu lamp, koszty rusztowań, farb, materiały drobne, itp.. | Kpl | 90 |  |  |
| 4 | drobne materiały instalacyjne | - rurki, złączki, listwa kablowa PCV, puszki n/t | Kpl | 1 |  |  |
| 5 | Pomiary | Protokoły pomiarowe, Dokumentacja powykonawcza 2x wydruk, 1x wersja elektroniczna | Kpl | 1 |  |  |
| Razem netto [PLN]: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT [PLN] |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto [PLN]: |  |  |  |  |  |  |

W cenę wkalkulowano wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w załączniku B do swz.

........................., dn. ....................... 2024 r.