Załącznik nr 2 do swz

## FORMULARZ CENOWY

Składając w imieniu: .................................................................................................................... ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę opraw oświetleniowych wraz z wymianą w obiektach UAM, Część 3 – Wymiana oświetlenia w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym w Ogrodzie Botanicznym, ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie cenami:

| L.p. | Nazwa / Opis | Jedn. | Ilość | Cena netto [PLN] | Wartość netto [PLN] 4x5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Elementy systemu sterowania DALI w Sali Ekspozycji, np. zasilacz sterownik | kpl. | 1 |  |  |
| 2 | Kołki rozporowe plastikowe | szt. | 81 |  |  |
| 3 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 40x16 | m | 31,2 |  |  |
| 4 | Oprawa typu 1_1 np. AMD-HBTW-ECO_30W (hermetyk, 120 cm, 30W) | szt. | 27 |  |  |
| 5 | Oprawa typu 1_2 np. AMD-HBTW-ECO_20W (hermetyk, 120 cm, 20W) | szt. | 11 |  |  |
| 6 | Oprawa typu 2, np. AMD-SPIN-60x60_30W (kwadrat 60x60, NT, 30W) | szt. | 32 |  |  |
| 7 | Oprawa typu 3, np. AMD-DLA229_18W (downlight IP54, 18W) | szt. | 64 |  |  |
| 8 | Oprawa typu 4, np. AMD-DLA229_12W (downlight IP54, 12W) | szt. | 24 |  |  |
| 9 | Oprawa typu 5, np. AMD-ALA08_12W (plafon IP54, 12W) | szt. | 21 |  |  |
| 10 | Oprawa typu 6, np. AMD-SPIN_120cm_30W (prostokąt 120x30, NT, 30W) | szt. | 4 |  |  |
| 11 | Oprawa typu 7, np. AMD-ALA65_18W (plafon IP65, NT, okrągły czarny, 18W) | szt. | 23 |  |  |
| 12 | Oprawa typu 8, np. AMD-LINE-5575_40W (liniowa zwieszana, 120 cm, 40W) | szt. | 6 |  |  |
| 13 | Oprawa typu 9, np. AMD-TLA228_30W (reflektor DA-LI, 30W) | szt. | 16 |  |  |
| 14 | Oprawy Awaryjne – oprawa typu QN11 – AXN/O,N/T, otwarta, 180lm, 1H, AT, IP65 | szt. | 10 |  |  |
| 15 | Oprawy Awaryjne – oprawa typu QN13 – AXN/C,N/T, korytarzowa, 180lm, 1H, AT, IP65 | szt. | 8 |  |  |
| 16 | Oprawy Awaryjne – oprawa typu QN11 – AXN/O,P/T, otwarta, 180lm, 1H, AT, IP65/IP20 | szt. | 16 |  |  |
| 17 | Oprawy Awaryjne – oprawa typu QN13 – AXN/C,P/T, korytarzowa, 180lm, 1H, AT, IP65/IP20 | szt. | 4 |  |  |
| 18 | Oprawy Awaryjne – oprawa typu XS10 – Exit S, N/T, 175lm, 1H, AT, IP65 | szt. | 20 |  |  |
| 19 | Oprawy Awaryjne – oprawa typu XS10 + T – Exit S, N/T, 175lm, 1H, AT, IP65 + zestaw grzejny | szt. | 6 |  |  |
| 20 | Oprawy Awaryjne – oprawa typu Y5 - Arrow, N/T | szt. | 8 |  |  |
| 21 | Oprawy Awaryjne – oprawa typu Y6 - Arrow, P/T | szt. | 1 |  |  |
| 22 | Panel naścienny sterowania DALI | kpl. | 1 |  |  |
| 23 | Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x1,5 mm2, 750V | m | 156 |  |  |
| 24 | Puszka N/T 75x75 | szt. | 16 |  |  |
| 25 | Ramka do montażu N/T | szt. | 38 |  |  |
| 26 | Szynoprzewód z magistralą DALI | m | 40 |  |  |
| 27 | Materiały pomocnicze - drobne materiały instalacyjne | kpl. | 1 |  |  |
| 28 | Wymiana Demontaż opraw, utylizacja, montaż opraw 1:1, niezbędne zaprawki w bliskim otoczeniu lamp, koszty rusztowań, farb, materiały drobne, itp.. | Kpl | 301 |  |  |
| 29 | Pomiary Protokoły pomiarowe, Dokumentacja powykonawcza 2x wydruk, 1x wersja elektroniczna | Kpl | 1 |  |  |
| Razem netto [PLN]: |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT [PLN] |  |  |  |  |  |
| Razem brutto [PLN]: |  |  |  |  |  |

W cenę wkalkulowano wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w załączniku C do swz.

........................., dn. ....................... 2024 r.