Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 – pakiet nr 20, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści dren z centralnym i dwoma bocznymi otworami, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ? Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 2 – pakiet nr 20, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści kankę bez otworów bocznych, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 3 – pakiet nr 20, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny z otwartym końcem i bez otworów bocznych, spełniający pozostałe wymagania SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol