Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 23 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, cewnik dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera minimum: igłę wprowadzającą, prowadnicę Seldingera, o długości 50 cm, strzykawkę 5 ml, rozszerzadło, mocowanie cewnika. Rozmiar: jednokanałowy 20cm, dwukanałowy 15cm, 20cm i trzykanałowy 15cm, 20cm; pozostałe zapisy bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 23 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik trójświatłowy, poliuretanowy do długoterminowej ochrony przed zakażeniami odcewnikowymi. Cewnik z hydrofilną wysokospolaryzowaną powierzchnią powodującą rozpad ścian komórkowych mikroorganizmów, redukcje powstawanie skrzepów. Cewnik bakteriobójczy z poliheksanidyną metakrylatu, posiada miękką końcówką i zmodyfikowaną igłę Seldingera za zintegrowaną zastawką, co pozwala wprowadzić prowadnicę do żyły bez odłączania strzykawki (zabezpieczenie przed wypływem krwi, aspiracja powietrza, szczelny układ itd.). Skład zestawu min: prowadnica 50 cm, igła do nakłucia 18 G cm, rozszerzadło, skalpel, cewnik 12 Fr 16/12/12 GA, długości 20 cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol