Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 20 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści kankę z otwartym końcem, bez otworów bocznych, CH od 16 do 20 (średnica 5,3 - 6,7 mm) Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 20 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny w rozmiarach CH24-36? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 22: Czy Zamawiający dopuści szpatułki o grubości 1,6 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol