Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 31 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści anoskop w rozmiarze 80x20mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. PAKIET 31 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści proktoskop rurowy w rozmiarze 130x20 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. PAKIET 31 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rektoskop w rozmiarze 250x20 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. PAKIET 31 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści anoskop w rozmiarze 80x20mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. PAKIET 31 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści proktoskop rurowy w rozmiarze 130x20 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. PAKIET 31 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rektoskop w rozmiarze 250x20 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY §4 ust. 7 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie stosowania i użytkowania przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach pakietu nr 31. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. DOTYCZY ZAPISÓW SWZ- WADIUM Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu wniesienia wadium.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol