Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16 poz 1 trójkanałowego papilotomu jednorazowego użytku posiadającego oddzielne kanały na prowadnicę , cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego, część cięciwy bez pokrycia izolacyjną warstwą ochronną, narzędzie wyposażone w mechanizm pozwalający na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku (360 st), zmianę kierunku cięcia ułatwiającą ustawienie względem trudnej brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych, końcówka dystalna z systemem znaczników ułatwiającym ustawienie noża i ocenę odległości, rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia, długość narzędzia 200cm, nosek 5mm, cięciwa o długości 20 i 30mm, średnica końcówki dystalnej 4.4Fr/ 1.47mm, wyjście prowadnika znajduje się centralnie w osi końcówki narzędzia co ułatwia kaniulację i korzystnie wpływa na zmniejszenie ryzyka powikłań, narzędzie dedykowane do współpracy z prowadnikami 450cm i średnicy prowadnika do .035”? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16 poz 2 trójkanałowego papilotomu jednorazowego użytku posiadającego oddzielne kanały na prowadnicę , cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego, część cięciwy bez pokrycia izolacyjną warstwą ochronną, narzędzie wyposażone w mechanizm pozwalający na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku (360 st), zmianę kierunku cięcia ułatwiającą ustawienie względem trudnej brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych, końcówka dystalna z systemem znaczników ułatwiającym ustawienie noża i ocenę odległości, rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia, długość narzędzia 200cm, nosek 5mm, cięciwa o długości 20mm, średnica końcówki dystalnej 3.9Fr/ 1.30mm , wyjście prowadnika znajduje się centralnie w osi końcówki narzędzia co ułatwia kaniulację i korzystnie wpływa na zmniejszenie ryzyka powikłań, narzędzie dedykowane do współpracy z prowadnikami 450cm i średnicy prowadnika do .025”? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol