Bydgoszcz dnia: 2024-08-05

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6130/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne implantów neurochirurgicznych oraz zestawu do podtrzymywania życia na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 94/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5% wartości niedostarczonej partii towaru - za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania; 3) 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 19. 4) 50,00 zł brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania. 5) 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w zakresie dostarczenia przedmiotu użyczenia w stosunku do terminu określonego w pkt. 3 umowy użyczenia, potwierdzone protokołem przekazania sprzętu 6) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 5 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dla zadań 6, 7, 8 oraz 9 z uwagi na możliwość prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia w załączniku " Szczegółowy formularz cenowy " w kolumnie E w pozycji "rozmiar/ wielkość - Kod towaru (wszystkie)" umożliwi dosłanie dodatkowego załącznika z opisami rozmiarów oraz kodów towaru każdej możliwej do opisania pozycji ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem wyszczególnienia tylko asortymentu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. Dodatkowy załącznik należy przesłać także w pliku edytowalnym.

Pytanie nr 3 Umowa – bank – kary – par. 8 Prosimy o zmniejszenie kar do 0,5 % - dot. pkt 1,2) oraz 1,3) Prosimy o zmniejszenie kar do 50 zł – dot. pkt. 1,4) Prosimy o zmniejszenia kar maksymalnych do 20% Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie nr 4 Pytanie nr 1 do zadania 1 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie do jakiego aparatu Zamawiający potrzebuje Oxygenator ECMO, czy to Aparat Rotaflow czy Cardiohelp? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Do aparatu CARDIOHELP. Pytanie nr 2 do zadania 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu Kaniula do ECMO żylną w rozmiarach: 15,17, 19,21, 23, 25, 29FR o długości 38 lub 55 cm do wyboru przez Zamawiającego o następujących rozmiarach: ? dostępne rozmiary min.19,21,23,25Fr długość 38cm ? dostępne rozmiary min.21,23,25,29Fr długość 55cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 3 do zadania 3 – zadanie 12 pozycja 2.1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu Zestaw do wprowadzania długości 150cm lub 100cm do wyboru przez Zamawiającego? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy formularza cenowego i SWZ bez zmian Pytanie nr 4 do zadania 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu Kaniule tętnicze w rozmiarach: 15, 17, 19, 21, 23 FR o długości 15 lub 23 cm do wyboru przez Zamawiającego? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ Zamawiającego Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 5 do zadania 5 – zadanie 12 pozycja 3.1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu Zestaw do wprowadzania długości 150cm lub 100cm do wyboru przez Zamawiającego? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

Pytanie nr 5 Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy - zadania 1, 2, 5: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia określonego w §2 ust. 6 projektu umowy oraz w §8 ust. 2 umowy przechowywania dot. bezpłatnego przekazania ? Powyższe zapisy nie mogą być uznane za zgodne i prawnie skuteczne z art. 888 k.c. W przypadku opisanym w umowie bezwzględnie dojdzie do nadużycia prawa ze strony Zamawiającego oraz może dojść do bezpodstawnego wzbogacenia. Ponadto należy uwzględnić takie przypadki, iż może dojść do pomyłki w dostawie, co nie jest równoznaczne z dokonaniem darowizny na rzecz Zamawiającego. Zamawiający jest Zakładem Opieki Zdrowotnej, gdzie może wystąpić zagrożenie życia pacjenta w przypadku niedostarczenia zamówionego przedmiotu. Zmawiający może w każdej chwili składać zamówienia u Wykonawcy zarówno na podstawie umowy jaki i zamówień. Taka konstrukcja prawna nie może być traktowana jako darowizna z art. 888 k.c., tylko należy ją traktować jako możliwość bezpodstawnego wzbogacenia. Biorąc pod uwagę powyższe należy bezwzględnie usunąć powyższe zapisy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian 2. Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 9, iż seria i data ważności mogą znaleźć się na fakturze lub na innym dokumencie dostarczanym wraz z towarem, np. na dokumencie WZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian 3. Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 18, iż reklamacje jakościowe będą składane na piśmie i przesyłane Wykonawcy wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian 4. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8: a. ust. 1 pkt 2 z 10% na 5% b. ust. 1 Pkt 4 oraz 5 ze 100 zł na 50 zł c. ust. 2 z 30% wartości umowy brutto na 20% wartości niezrealizowanej umowy? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian 5. Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 3 pkt 2 lit. c), iż dwukrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 2 kolejnych po sobie dostawach? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Zapytania do w/w postępowania, dot. umowy przechowywania – zadania 1,2,5: 1. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do zapisu §8 ust. 1, że szczegółowy skład depozytu - ilości i rozmiary, zostanie uzgodniony między stronami? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Zapytania do w/w postępowania, dot. umowy użyczenia - zadania 1, 2: 1. Czy Zamawiający usunie zapis pkt 4 zd. drugie, o obowiązku ubezpieczenia sprzętu przez Użyczającego od straty lub uszkodzenia w czasie trwania umowy oraz od szkody powstałej w wyniku niewłaściwego używania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data; 5.08.2024 r.