## Zadania
Uwagi i legenda dla wszystkich zadań:
1) O ile nie podano inaczej czasy kontaktu dla poszczególnych norm określone są dla warunków czystych.
2) Oznaczenia skrótów literowych w opisie przedmiotu zamówienia:
B- działanie bakteriobójcze
F- działanie grzybobójcze
V - działanie wirusobójcze
Tbc - działanie prątkobójcze
S- działanie sporobójcze
Y- drożdżakobójcze
QAV - czwartorzędowe związki amoniowe
TAED - Tetraacetyloetylenodiamina
3) Zamówienie przewiduje zastosowanie "prawa opcji" zgodnie z art.441 ustawy Pzp. zwiększające całkowitą ilość opakowań o 49% względem zamówienia podstawowego i umożliwiającą wydłużenie czasu umowy o 6 miesięcy względem zamówienia podstawowego (24 m.). Łączna długość umowy przy zastosowaniu "prawa opcji" 30 miesięcy.
L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Uwagi | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość roztworu roboczego / m2 | Stężenie roztworu roboczego (jeśli dotyczy) | Ilość opakowań na 24 m. (zam. podstawowe). | Wielkość oferowanego op. w litrach / szt | Nazwa handlowa, nr katalogowy, EAN | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Ilość op. (prawo opcji) | Wartość netto opcji | Wartość brutto opcji | Wartość netto podst. + opcja | Wartość brutto podst. + opcja
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.
Zadanie 1 |  | Środki do mycia i dezynfekcji instrumentów i wyposażenia w tym sprzętu endoskopowego (EUS,kolonoskopy,gastroskopy,duodenoskopy).
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji instrumentów i wyposażenia (w tym sprzętu endoskopowego) wykazujący następujące spektrum bójcze: B zgodnie z EN13727 (2/1), EN14561 (2/2/) - do 5 minut. F i Y zgodnie z EN13727 (2/1), EN14562 (2/2) - do 5 minut. Tbc (minimum Mycobacterium terrae) zgodnie z EN14348 (2/1), EN14563 (2/2) - do 15 minut. V (minimum wobec wirusów osłonkowych) zgodnie z normą EN14476(2/1) - do 5 minut. | substancje powierzchniowoczynne, kompleks enzymatyczny bez aldehydów | mycie i dezynfekcja, rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | kanister do 5l | 100000 | [5 empty] | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 1 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy zadania 1
Wykonawca w celu potwierdzenia realizacji poszczególnych norm europejskich wymaganych przez Zamawiającego winien wraz z ofertą dostarczyć kartę techniczną lub inny dokument zawierający minimum następujące dane:
1) numer normy realizowanej przez zaoferowany produkt,
2) stężenie roztworu roboczego zaoferowanego produktu, dla którego przeprowadzano badanie zgodności z normami,
3) wykaz drobnoustrojów referencyjnych, na których testowano realizację poszczególnych norm dla zaoferowanego produktu
4) czas kontaktu zaoferowanego produktu w celu osiągnięcia działania bójczego dla danej normy,
5) warunki "czyste" lub "brudne" w jakich testowano realizację danej normy przez zaoferowany produkt.
Ważne: Zamawiający wymaga aby badania były przeprowadzone dla wszystkich drobnoustrojów referencyjnych wskazanych w danej normie chyba, że Zamawiający określił inaczej w opisie przedmiotu zamówienia.
Zadanie 2 |  | Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji różnych powierzchni.
1 | Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Tbc (minimum wobec Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - do 5 minut V (minimum ograniczone spektrum wirusobójcze) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 5 minut. | na bazie mieszaniny czartorzedowych związków amoniowych bez aldehydów i alkoholi bez TAED bez nadtlenku wodoru bez fenoli | wielkość min. 18 cm x 18 cm, rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | opakowanie do 200 chusteczek (tuba lub opakowanie miękkie) | 3564 | gotowy do użycia |  |  |  |  | 8% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Tbc (minimum wobec Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - do 5 minut V (minimum ograniczone spektrum wirusobójcze) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 5 minut. | na bazie mieszaniny czartorzedowych związków amoniowych bez aldehydów i alkoholi bez TAED bez nadtlenku wodoru bez fenoli | min. 22 cm x 23 cm, rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | opakowanie do 200 chusteczek (tuba lub opakowanie miękkie) | 1720.4 | gotowy do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 2 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy zadania 2
Wykonawca w celu potwierdzenia realizacji poszczególnych norm europejskich wymaganych przez Zamawiającego winien wraz z ofertą dostarczyć kartę techniczną lub inny dokument zawierający minimum następujące dane:
1) numer normy realizowanej przez zaoferowany produkt,
2) stężenie roztworu roboczego zaoferowanego produktu, dla którego przeprowadzano badanie zgodności z normami,
3) wykaz drobnoustrojów referencyjnych, na których testowano realizację poszczególnych norm dla zaoferowanego produktu
4) czas kontaktu zaoferowanego produktu w celu osiągnięcia działania bójczego dla danej normy,
5) warunki "czyste" lub "brudne" w jakich testowano realizację danej normy przez zaoferowany produkt.
Ważne: Zamawiający wymaga aby badania były przeprowadzone dla wszystkich drobnoustrojów referencyjnych wskazanych w danej normie chyba, że Zamawiający określił inaczej w opisie przedmiotu zamówienia.
Zadanie 3 |  | Preparaty do myjki EndoClean 2000. (Gastroenterologia)
1 | Preparat do dezynfekcji endoskopów w myjkach EndoClean 2000 o spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 14561 (2/2) - do 5 minut Fi Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 14562 (2/2) - do 5 minut Tbc (minimum wobec Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1), EN 14563 (2/2) - do 5 minut V (minum wobec wirusów adeno i noro) zgodnie z EN 14476 (2/1), EN 17111 (2/2) - do 5 minut S (minimum wobec C.difficile i Bacillus subtilis) zgodnie z EN 17126 (2/1). - do 5 minut | Na bazie kwasu nadoctowego | rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | 5l + aktywator(o ile wymagany) | 200 | gotowy do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Preparat do mycia i dezynfekcji endoskopów w myjkach EndoClean 2000 o spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 14561 (2/2) - do 10 minut Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 14562 (2/2) - do 10 minut V (minum wobec wirusów osłonkowych) zgodnie z EN 14476 (2/1), EN 17111 (2/2) - do 10 minut | Kompleks enzymatyczny bez aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, | rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | 5l | 20000 | [5 empty] | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 3 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy pozycji 1 zadania 3:
Zamawiający wymaga dostarczenia 1 pasku testowego na każdy litr roztworu roboczego preparatu w poz. 1.
Dotyczy zadania 3:
Wykonawca w celu potwierdzenia realizacji poszczególnych norm europejskich wymaganych przez Zamawiającego winien wraz z ofertą dostarczyć kartę techniczną lub inny dokument zawierający minimum następujące dane:
1) numer normy realizowanej przez zaoferowany produkt,
2) stężenie roztworu roboczego zaoferowanego produktu, dla którego przeprowadzano badanie zgodności z normami,
3) wykaz drobnoustrojów referencyjnych, na których testowano realizację poszczególnych norm dla zaoferowanego produktu
4) czas kontaktu zaoferowanego produktu w celu osiągnięcia działania bójczego dla danej normy,
5) warunki "czyste" lub "brudne" w jakich testowano realizację danej normy przez zaoferowany produkt.
Ważne: Zamawiający wymaga aby badania były przeprowadzone dla wszystkich drobnoustrojów referencyjnych wskazanych w danej normie chyba, że Zamawiający określił inaczej w opisie przedmiotu zamówienia.
Zaoferowane preparaty muszą być dopuszczone do stosowania w myjniach będących na wyposażeniu Zamawiającego EndoClean 2000 - oświadczenie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia / przeprowadzenia na swój koszt kalibracji urządzeń (będących na wyposażeniu szpitala) dla zaoferowanych produktów, o ile będzie to wymagane ze względu na zaoferowane produkty.
Zadanie 4 |  | Preparaty do myjek-dezynfektorów Meiko Topline |  |  | (oddział Kardiochirurgii, OIT, Urologia)
1 | Preparat do mechaniczno - termicznego nabłyszczania i odkamieniania w płuczkach – dezynfektorach Firmy Meiko GmbH basenów szpitalnych, nerek, misek, słoi. | na bazie niejonowych środków powierzchniowo czynnych, na bazie alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego o pH 2,5 | Preparat o właściwościach odkamieniających, nabłyszczających, zmiękczających, zapobiegający osadzaniu się wapna na czyszczonych powierzchniach, rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | do 5 l | 200 | gotowy do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Preparat do mechaniczno - termicznego mycia, w płuczkach – dezynfektorach Firmy Meiko GmbH basenów szpitalnych, nerek, misek, słoi. | na bazie polycarboksylanów oraz niejonowych tenzydów, o pH 11,9 | Przeznaczony do wszystkich twardości wody. Preparat musi spełniać wymagania stawiane wyrobom medycznym i być przeznaczonym do maszynowego stosowania w myjniach do mycia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego, rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | do 5 l | 100 | gotowy do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 4 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy poz 1 i 2 zadania 4:
Zaoferowane preparaty muszą być dopuszczone do stosowania w myjniach będących na wyposażeniu Zamawiającego Meiko Topline - oświadczenie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia / przeprowadzenia na swój koszt kalibracji urządzeń (będących na wyposażeniu szpitala) dla zaoferowanych produktów, o ile będzie to wymagane ze względu na zaoferowane produkty.
Zadanie 5 |  | Preparaty do myjek-dezynfektorów ETD firmy Olympus |  |  | (oddział Gastroenterologii)
1 | Detergent oparty na środkach powierzchniowo czynnych, który zapewnia optymalną skuteczność czyszczenia w niższych temperaturach. | Niejonizujące środki powierzchniowo czynne, glikole, solubilizatory (środki upłynniające), przyspieszacz czyszczenia. | Skutecznie usuwa cząstki organiczne oraz resztki białka za pomocą specjalnego przyspieszacza czyszczenia, rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | 3 x 5 litrów | 420 | gotowy do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Środek dezynfekujący oparty na kwasie nadoctowym (PAA), zapewniający szeroki zakres skuteczności. | Składnik aktywny: Kwas nadoctowy Inne składniki: Nadtlenek wodoru, kwas octowy, stabilizator. | rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | 3, x 2,8 litra | 84 | gotowy do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Środek w połączeniu z preparatem w pozycji 2 pozwala na działanie w zakresie neutralnych wartości pH i w ten sposób aktywnie chroni czułe materiały endoskopu. Dodatek do preparatu w pozycji 2. | Fosforany, wodorotlenek sodu. | rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | 3 x 5 litrów | 210 | gotowy do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 5 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy poz 1-3 zadania 5:
Zaoferowane preparaty muszą być dopuszczone do stosowania w myjni-dezynfektora ETD marki Olympus zgodnie z instrukcją obsługi.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia / przeprowadzenia na swój koszt kalibracji urządzeń (będących na wyposażeniu szpitala) dla zaoferowanych produktów, o ile będzie to wymagane ze względu na zaoferowane produkty.
Zadanie 6 |  | Środki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni.
1 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania wykazujący następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Tbc (minimum wobec Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - do 5 minut V (minimum ograniczone spektrum wirusobójcze) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 5 minut. | na bazie alkoholu lub mieszaniny alkoholi bez aldehydów, bez QAV bez chlorheksydyny i jej pochodnych | rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | butelka do 1l ze spryskiwaczem | 5000 | gotowy do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania wykazujący następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Tbc (minimum wobec Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - do 5 minut V (minimum ograniczone spektrum wirusobójcze) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 5 minut. | na bazie alkoholu lub mieszaniny alkoholi bez aldehydów, bez QAV bez chlorheksydyny i jej pochodnych | rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | kanister do 5 l | 4000 | gotowy do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 6 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy zadania 6:
Wykonawca w celu potwierdzenia realizacji poszczególnych norm europejskich wymaganych przez Zamawiającego winien wraz z ofertą dostarczyć kartę techniczną lub inny dokument zawierający minimum następujące dane:
1) numer normy realizowanej przez zaoferowany produkt,
2) stężenie roztworu roboczego zaoferowanego produktu, dla którego przeprowadzano badanie zgodności z normami,
3) wykaz drobnoustrojów referencyjnych, na których testowano realizację poszczególnych norm dla zaoferowanego produktu
4) czas kontaktu zaoferowanego produktu w celu osiągnięcia działania bójczego dla danej normy,
5) warunki "czyste" lub "brudne" w jakich testowano realizację danej normy przez zaoferowany produkt.
Ważne: Zamawiający wymaga aby badania były przeprowadzone dla wszystkich drobnoustrojów referencyjnych wskazanych w danej normie chyba, że Zamawiający określił inaczej w opisie przedmiotu zamówienia.
Zadanie 7 |  | Środek do dezynfekcji.
1 | Tabletki chlorowe przeznaczone do dezynfekcji urządzeń i powierzchni w obiektach służby zdrowia oraz w obszarze medycznym o posiadające następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 15 minuty Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 15 minuty Tbc (minimum wobec Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - do 15 minut V (minimum ograniczone spektrum wirusobójcze) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 15 minut. | na bazie substancji uwalniających aktywny chlor | produkt biobójczy | opakowanie do 300 tabl. | 270000 | [5 empty] | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 7 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy zadania 7:
Wykonawca w celu potwierdzenia realizacji poszczególnych norm europejskich wymaganych przez Zamawiającego winien wraz z ofertą dostarczyć kartę techniczną lub inny dokument zawierający minimum następujące dane:
1) numer normy realizowanej przez zaoferowany produkt,
2) stężenie roztworu roboczego zaoferowanego produktu, dla którego przeprowadzano badanie zgodności z normami,
3) wykaz drobnoustrojów referencyjnych, na których testowano realizację poszczególnych norm dla zaoferowanego produktu
4) czas kontaktu zaoferowanego produktu w celu osiągnięcia działania bójczego dla danej normy,
5) warunki "czyste" lub "brudne" w jakich testowano realizację danej normy przez zaoferowany produkt.
Ważne: Zamawiający wymaga aby badania były przeprowadzone dla wszystkich drobnoustrojów referencyjnych wskazanych w danej normie chyba, że Zamawiający określił inaczej w opisie przedmiotu zamówienia.