Zał. A – Opis mebli laboratoryjnych i warsztatowych do bud. D-3

	OPIS MEBLI LABORATORYJNYCH I WARSZTATOWYCH DO BUD. D-3



	
	Symbol SZU – szafka pod umywalkę – pom. Z/-0/2 oraz Z/1/2b

	
	Szafka  z umywalką ze stali nierdzewnej

Szerokość: 500mm, głębokość: 600mm, wysokość: 750mm

Jedna szafka z pojedynczymi drzwiczkami. Front szafki - kolor jasny szary. 

Konstrukcja stelaża wykonana z zamkniętych profili stalowych o przekroju 30x30mm, malowanych proszkowo farbą epoksydową w kolorze RAL 7035 (jasny szary). W stelaż wsuwane są szafki laboratoryjne. Od dołu stelaż zakończony jest stopkami do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie od 0-50mm. 

Blat - konglomerat kwarcowo-granitowy,  składa się w 95% z kwarcu naturalnego i 5% żywicy poliestrowej.

Szlifowany o strukturze nakrapianej. 

Blat nadwieszony 5cm.

Montowany jest bez podkładu jako element samonośny. Grubość blatu 20mm. Obrzeże proste.

•  twarda powierzchnia
•  odporny na kwasy i zasady
•  odporny na barwniki i rozpuszczalniki
•  wysoka odporność termiczna i mechaniczna
•  wysoka odporność na zarysowania oraz ścieranie
•  odporność na promieniowanie UV
•  całkowita nienasiąkliwość 

Szafki sąsiadujące należy przekrywać wspólnym blatem.



	
	Symbol ZU1- szafka laboratoryjna pod zlew jednokomorowy i umywalkę – pom. Z/-1/1, Z/-1/9, Z/0/12c, Z/1/1, Z/2/18

	
	Szafka ze zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej i umywalką przemysłową ze stali nierdzewnej.

Szerokość: 1480mm, głębokość: 650mm, wysokość: 750mm

Dwie szafki: jedna z podwójnymi, druga z pojedynczymi drzwiczkami. Front szafki - kolor jasny szary. 

Konstrukcja stelaża wykonana z zamkniętych profili stalowych o przekroju 30x30mm, malowanych proszkowo farbą epoksydową w kolorze RAL 7035 (jasny szary). Konstrukcja stelaża stabilna i  wytrzymała na obciążenia ciężką aparaturą. W stelaż wsuwane są szafki laboratoryjne. Od dołu stelaż zakończony jest stopkami do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie od 0-50mm. 

Blat - konglomerat kwarcowo-granitowy,  składa się w 95% z kwarcu naturalnego i 5% żywicy poliestrowej.

Szlifowana, idealnie gładka o strukturze nakrapianej. 

Blat nadwieszony 5cm.

Montowany jest bez podkładu jako element samonośny. Grubość blatu 20mm. Obrzeże proste.

•  twarda powierzchnia
•  odporny na kwasy i zasady
•  odporny na barwniki i rozpuszczalniki
•  wysoka odporność termiczna i mechaniczna
•  wysoka odporność na zarysowania oraz ścieranie
•  odporność na promieniowanie UV
•  całkowita nienasiąkliwość 

Szafki sąsiadujące należy przykrywać wspólnym blatem.



	
	

	LABORATORIUM WIBROMETRI  pom. Z/-1/2

	
	4 x SzN

6 x SzW

1 x WS

2 x STr

2 x StW

1 x StWp

1 x StWs

2 x Wp

2 x Wpś

1 x ZU1

1 x WN

1 x Ww

2 x KLp

	
	Symbol SzN - Szafa narzędziowa   

	
	Konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor: popielato-grafitowy RAL 7035/7024, antykorozyjna powłoka lakiernicza
wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.): 1950x1000x535 mm

max. obciążenie: korpus szafy –500 kg, nośność półki min. 100 kg
wyposażenie standardowe:

4 półki przestawne co 35 mm
regulatory poziomujące

zamykana zamkiem cylindrycznym w systemie Master, w komplecie 2 klucze standardowe.

	
	[image: image1.jpg]




	
	Symbol SzW - Szafa warsztatowa 

	
	Konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej, malowana proszkowo, kolor: popielato-grafitowy RAL 7035/7024

wymiary (wys. x szer. x gł.): 1950x1020x535 mm
max. obciążenie: korpus szafy - 500 kg, drzwi – 10 kg/skrzydło

wyposażenie standardowe:

górna część: perforowane drzwi i ściana tylna umożliwiające zamontowanie zawieszek na narzędzia, półka o nośności 60 kg, przestawna co 35 mm

środkowa część: lewa strona – 3 szuflady 85x386x450 mm; 2 szuflady 173x386x450 mm, prawa strona – drzwi 615x532 mm; wewnątrz 1 przestawna półka z blachy OC

dolna część: szuflada o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 173x955x450 mm

regulatory poziomujące

każda część zamykana odrębnym zamkiem cylindrycznym w systemie Master, w komplecie 2 klucze standardowe

	
	[image: image2.jpg]




	
	Symbol WS - wózek serwisowy  

	
	Mobilny wózek serwisowy umożliwiający łatwe przemieszczanie narzędzi pomiędzy poszczególnymi stanowiskami oraz pracownikami

Nośność konstrukcji: 180 kg, konstrukcja z profili stalowych, blat z blachy 2 mm pokryty gumą ryflowaną olejoodporną  3 mm, wykończony z 4 stron rantem, pod blatem montowane na stałe szuflady i półki.

Półki o nośności 100 kg wykonane z blachy, pokryte gumą ryflowaną olejoodporną  3 mm, wykończone z 4 stron rantem, szuflady na prowadnicach teleskopowych o nośności 40 kg (wysuw 90 %) wyposażone w wykładzinę amortyzującą z gumy gładkiej olejoodpornej  2 mm, zabezpieczenie przed wypadaniem:  1 szuflada 85x536x500 mm, 1 szuflada 173x536x500 mm, zamki cylindryczne w systemie Master (każda szuflada zamykana osobnym zamkiem, w komplecie 2 klucze standardowe), metalowa rączka w kolorze konstrukcji. 4 wysokojakościowe koła Ø 75 mm (2 koła stałe, 2 skrętne w tym 1 z hamulcem).

elementy stalowe malowane proszkowo na kolor: popielato-grafitowy RAL 7035/7024.



	
	[image: image3.jpg]




	
	Symbol STr - stacja robocza

	
	Stół laboratoryjny 750x900mm: rama z płytą optyczną wibroizolowana pasywnie, 2 półki nadblatowe z pochyleniem 12stopni, nadblatowy organizer z czterema pojemnikami, listwa zasilająca 12 gniazd, uchwyty na komputer, monitor i klawiaturę, półką boczną 60x60cm, uchwytem magnetycznym na elementy złączne, czterema kołami do przestawiania stołu, półką dolną, organizerem na narzędzia

Kompletna stacja robocza zawiera ramę nośną, blat optyczny i opcjonalne akcesoria.

Powierzchnia robocza urządzenia jest osadzona na izolujących wibracje wspornikach, które są zagłębione w szynach ramy.  Blat optyczny wykonany w całości ze stali z rdzeniem o strukturze plastra miodu,  stabilnością termiczną i tłumieniem szerokopasmowym zoptymalizowanym dla każdego stołu. Zapewniają trwałą, sztywną powierzchnię roboczą o grubości 60 mm, która szybko tłumi wibracje powstające na stole.



	
	[image: image4.jpg]




	
	Symbol StW - Stół warsztatowy  

	
	Stół warsztatowy, ok 2000x745x890h mm 

nośność konstrukcji: 800 kg, konstrukcja z kształtowników stalowych 35x55x2,5 mm lub 80x50x2,0 mm malowana proszkowo na kolor popielato-grafitowy RAL 7035/7024

blat ze sklejki lakierowanej  36 mm z listwą ograniczającą z tyłu blatu.

zabudowa podblatowa w postaci 2 modułów: moduł pierwszy składa się z 4 różnej wielkości szuflad. Moduł drugi to zamykana szafka i szuflada. na środku miejsce umożliwiające swobodne siedzenie na krześle. Szuflady na prowadnicach teleskopowych, wysuw szuflad: 90 %, nośność szuflady: 40 kg, zabezpieczenie przed wypadaniem, zamykanie centralne.

W szufladach i drzwiach zamek cylindryczny w systemie Master, w komplecie 2 klucze standardowe.



	
	[image: image5.jpg]


rysunek poglądowy

	
	Symbol StWp - Stół warsztatowy prosty

	
	Wymiar blatu: 200x125cm

Blat stołu wykonany jest z płyty (tzw. sklejki) o grubości minimum 40mm, nośność 200kg , blat malowany lakierem bezbarwnym. 

Konstrukcja stołu wykonana z profili spawanych stalowych 40x40x2mm. Konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7024

Wysokość stołu 90 cm

Pod blatem jedna półka metalowa, malowana proszkowo na kolor RAL 7024  o nośności min. 40 kg . Montaż półki na wysokości ok. 30 cm od spodu blatu



	
	

[image: image6]


	
	StWs - stół warsztatowy ze ścianką

	
	Wymiar blatu: 200x75 cm

Wysokość stołu: 90 cm

Blat stołu: sklejka lakierowana (lakier bezbarwny) grubości min. 36 mm, pokryty gumą ryflowaną.
Stelaż: profil zamknięty stalowy spawany 80x50x2mm,  malowany proszkowo na kolor grafitowo RAL 7024

Kolor frontów i tablicy perforowanej niebieski RAL 5015,

Nośność stołu: min. 800 kg

Stół wyposażony w  jeden moduł pod blatowy: 3 szuflady h min=180 mm
Szerokość szuflady 400mm, głębokość 483mm. Szuflady na prowadnicach teleskopowych - 90% wysuwu, nośność szuflady 40 kg, zabezpieczone przed wypadaniem

Ścianka perforowana: wysokość 1020x2000 mm; w górnej strefie jeden moduł z szafką zamykaną na klucz.

Listwa  z przyłączami: wyposażenie od lewej strony: gniazdo 230V (2 szt.), włącznik lampy. 

Oświetlenie: lampa LED min. 36W + włącznik + gniazdo 230V

[image: image7.jpg]




	
	Wp - Wieszak stojący na przewody pomiarowe 

	
	Materiał 
plastik, ramie z aluminium 
Wersja (Dł x Szer x Gł): 
z pojemnikiem 37 × 27 cm i głębokości 10,5cm 
Statyw: 
teleskopowy z pokrętłem blokującym, umożliwiający regulację wysokości pojemnika 
z wieszakami w zakresie od 1 m do 1,8 m 
Wysokość min.: 
1m 
Wysokość maks.: 
1.8m 
Właściwości: 
2 wieszaki na przewody (bez regulacji) 
Pojemność: 
min. 100 przewodów z wtykami normy Ø4mm 
· pięcioramienna, stabilna podstawa stojaka z rolkami do swobodnego przemieszczania. 
· dwuczęściowy statyw teleskopowy z pokrętłem blokującym, umożliwiający regulację wysokości pojemnika z wieszakami w zakresie od 1 m do 1,8 m. 
· pojemnik z twardego tworzywa o wymiarach 36 × 26 cm i głębokości 7cm, przeznaczony na przyrządy pomiarowe lub akcesoria połączeniowe. 
· wieszaki na przewody pomiarowe: dwa wieszaki w wersji ekonomicznej 2003-ECO. 
wieszaki są wykonane z lakierowanej blachy profilowanej ze szczelinami o różnej szerokości.

	
	[image: image8.jpg]2001-ECO




 [image: image9.png]




	
	Wpś - Wieszak ścienny na przewody pomiarowe

	
	Specyfikacja 
Akcesoria pomiarowe: 
wieszak na przewody pomiarowe 
Materiał: 
plastik 
Długość: 
500mm; profil aluminiowy 
Właściwości: 
30 haków na przewody 
Pojemność: 
min. 170 przewodów z wtykami normy Ø4mm 
Właściwości: 
· bardzo funkcjonalny i estetyczny wieszak na kable i przewody pomiarowe mocowany do ściany lub wózków pomiarowych. 
· Solidne wykonanie z profilu aluminiowego 
· mocowaniem haczyków typu “Snap-In” (na zatrzask) o dowolnym rozstawie wg potrzeb pozwala na wieszanie przewodów i kabli o różnej grubości. 
· w wyposażeniu zestaw montażowy. 


	
	[image: image10.jpg]




	
	WN - Wózek narzędziowy na kółkach (bez narzędzi)

	
	(Szerokość x Głębokość x Wysokość) ok. 80 x 50 x 90

wózek narzędziowy z 7 szufladami na kółkach (2 stałe i 2 skrętne, jedno kółko z hamulcem). Blat stołu wykonany jest ze sklejki liściastej o grubości 30 [mm]. uchwyt ułatwiający przesuwanie wózka. Wzmocnione prowadnice szuflad oraz kulkowy mechanizm ślizgowy ułatwiający wysuwanie. System otwierania szuflad z listwą aluminiową na całej długości szuflady. Każda szuflada wyposażona dodatkowo w indywidualną blokadę. Maty antypoślizgowe w szufladach i na blacie. Centralny zamek z dwoma kluczami zamykający wszystkie szuflady. Waga: 50 kg.

 

	
	[image: image11.png]



[image: image12]

	
	Ww - Wózek warsztatowy na kółkach  

	
	Wózek warsztatowy 2 szufladami i szafką. Blat stołu wykonany jest ze sklejki liściastej o grubości 30 [mm]. Stół warsztatowy posiada koła skrętne (2 bez hamulca oraz 2 z hamulcem) oraz uchwyt ułatwiający przesuwanie wózka. Waga: 50 kg.

Wyposażenie:
· 2 szuflady o wymiarach [cm] wew. 8 cm wys. x 74,7 cm szer. x 39 cm gł.

· Szuflady zamocowane są na teleskopowych prowadnicach kulkowych (z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem) zapewniających płynne i lekkie wysuwanie; zamykane są centralnym zamkiem kluczowym.

· 1 szafka z drzwiami skrzydłowymi, zamykana zamkiem kluczowym.

Wymiary zew. szafki 76,6 cm szer. x 40 cm wys.

(Szerokość x Głębokość x Wysokość)
84,5 x 50 x 90 cm



	
	[image: image13.png]




	
	ZU1 - szafka laboratoryjna pod zlew jednokomorowy i umywalkę



	
	KLp  - krzesło laboratoryjne na kółkach

	
	wykonane jest z poliuretanu, obrotowe z oparciem, na kołkach i z podnóżkiem

Regulacja wysokości siedziska min 54-80 cm

- mechanizm CPT

- regulowana wysokość siedziska

- regulowana głębokość siedziska

- regulowana wysokość oparcia

 - obrotowe

Materiał siedziska: pianka PU (poliuretan)

Szkielet krzesła: tworzywo sztuczne 

Nośność min 110 kg

Kolor: jasno szary/biały /czarny

[image: image14.jpg]




	Laboratorium Laserowe pom. Z/-1/3

	
	5x SzW

3 x SzN

2 x WS

2x STr 

2x StOpn

2x Wp

2x Wpś

1 x StWs

1 x WN

1 x Ww

2 x KLp

	
	Symbol SzW - Szafa warsztatowa  

	
	Konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej, malowana proszkowo, kolor: popielato-grafitowy RAL 7035/7024

wymiary (wys. x szer. x gł.): 1950x1020x535 mm
max. obciążenie: korpus szafy - 500 kg, drzwi – 10 kg/skrzydło

wyposażenie standardowe:

górna część: perforowane drzwi i ściana tylna umożliwiające zamontowanie zawieszek na narzędzia, półka o nośności 60 kg, przestawna co 35 mm

środkowa część: lewa strona – 3 szuflady 85x386x450 mm; 2 szuflady 173x386x450 mm, prawa strona – drzwi 615x532 mm; wewnątrz 1 przestawna półka z blachy OC

dolna część: szuflada o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 173x955x450 mm

regulatory poziomujące

każda część zamykana odrębnym zamkiem cylindrycznym w systemie , w komplecie 2 klucze standardowe

	
	[image: image15.jpg]




	
	Symbol SzN - Szafa narzędziowa   

	
	Konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor: popielato-grafitowy RAL 7035/7024, antykorozyjna powłoka lakiernicza
wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.): 1950x1000x535 mm

max. obciążenie: korpus szafy - 500 kg, 

wyposażenie standardowe:

4 półki przestawne co 35 mm
regulatory poziomujące

zamykana zamkiem cylindrycznym, w komplecie 2 klucze standardowe.

	
	[image: image16.jpg]




	
	Symbol WS - wózek serwisowy  

	
	Mobilny wózek serwisowy umożliwiający łatwe przemieszczanie narzędzi pomiędzy poszczególnymi stanowiskami oraz pracownikami

Nośność konstrukcji: 180 kg, konstrukcja z profili stalowych, blat z blachy 2 mm pokryty gumą ryflowaną olejoodporną  3 mm, wykończony z 4 stron rantem, pod blatem montowane na stałe szuflady i półki.

Półki o nośności 100 kg wykonane z blachy, pokryte gumą ryflowaną olejoodporną  3 mm, wykończone z 4 stron rantem, szuflady na prowadnicach teleskopowych o nośności 40 kg (wysuw 90 %) wyposażone w wykładzinę amortyzującą z gumy gładkiej olejoodpornej  2 mm, zabezpieczenie przed wypadaniem:  1 szuflada 85x536x500 mm, 1 szuflada 173x536x500 mm, zamki cylindryczne w systemie Master (każda szuflada zamykana osobnym zamkiem, w komplecie 2 klucze standardowe), metalowa rączka w kolorze konstrukcji. 4 wysokojakościowe koła Ø 75 mm (2 koła stałe, 2 skrętne w tym 1 z hamulcem).

elementy stalowe malowane proszkowo na kolor: popielato-grafitowy RAL 7035/7024.



	
	[image: image17.jpg]




	
	Symbol  Wp - Wieszak stojący na przewody pomiarowe  

	
	Materiał 
plastik, ramie z aluminium 
Wersja (Dł x Szer x Gł): 
z pojemnikiem 37 × 27 cm i głębokości 10,5cm 
Statyw: 
teleskopowy z pokrętłem blokującym, umożliwiający regulację wysokości pojemnika 
z wieszakami w zakresie od 1 m do 1,8 m 
Wysokość min.: 
1m 
Wysokość maks.: 
1.8m 
Właściwości: 
2 wieszaki na przewody (bez regulacji) 
Pojemność: 
min. 100 przewodów z wtykami normy Ø4mm 
· pięcioramienna, stabilna podstawa stojaka z rolkami do swobodnego przemieszczania. 
· dwuczęściowy statyw teleskopowy z pokrętłem blokującym, umożliwiający regulację wysokości pojemnika z wieszakami w zakresie od 1 m do 1,8 m. 
· pojemnik z twardego tworzywa o wymiarach 36 × 26 cm i głębokości 7cm, przeznaczony na przyrządy pomiarowe lub akcesoria połączeniowe. 
· wieszaki na przewody pomiarowe: dwa wieszaki w wersji ekonomicznej 2003-ECO. 
wieszaki są wykonane z lakierowanej blachy profilowanej ze szczelinami o różnej szerokości.

	
	[image: image18.jpg]2001-ECO




 [image: image19.png]




	
	Symbol Wpś  - Wieszak ścienny na przewody pomiarowe



	
	Specyfikacja 
Akcesoria pomiarowe: 
wieszak na przewody pomiarowe 
Materiał: 
plastik 
Długość: 
500mm; profil aluminiowy 
Właściwości: 
30 haków na przewody 
Pojemność: 
min. 170 przewodów z wtykami normy Ø4mm 
Właściwości: 
· bardzo funkcjonalny i estetyczny wieszak na kable i przewody pomiarowe mocowany do ściany lub wózków pomiarowych. 
· Solidne wykonanie z profilu aluminiowego 
· mocowaniem haczyków typu “Snap-In” (na zatrzask) o dowolnym rozstawie wg potrzeb pozwala na wieszanie przewodów i kabli o różnej grubości. 
· w wyposażeniu zestaw montażowy. 


	
	[image: image20.jpg]




	
	Symbol STr - stacja robocza

	
	Stół laboratoryjny 750x900mm: rama z płytą optyczną wibroizolowana pasywnie, 2 półki nadblatowe z pochyleniem 12stopni, nadblatowy organizer z czterema pojemnikami, listwa zasilająca 12 gniazd, uchwyty na komputer, monitor i klawiaturę, półką boczną 60x60cm, uchwytem magnetycznym na elementy złączne, czterema kołami do przestawiania stołu, półką dolną, organizerem na narzędzia

Kompletna stacja robocza zawiera ramę nośną, blat optyczny i akcesoria.

Powierzchnia robocza urządzenia jest osadzona na izolujących wibracje wspornikach, które są zagłębione w szynach ramy.  Blat optyczny wykonany w całości ze stali z rdzeniem o strukturze plastra miodu,  stabilnością termiczną i tłumieniem szerokopasmowym zoptymalizowanym dla każdego stołu. Zapewniają trwałą, sztywną powierzchnię roboczą o grubości 60 mm, która szybko tłumi wibracje powstające na stole.



	
	[image: image21.jpg]




	
	Symbol StOpn - stół optyczny z nadstawką

	
	Stół optyczny o wymiarach 1,2 mx 2 m x 210 mm  z pasywną wibroizolacją i 2 półkami nad stołem.

Konstrukcja stalowa- każda rama zawiera usuwalną półkę pod stołem, która utrzymuje sprzęt laboratoryjny z podłogi i zapewnia więcej miejsca w laboratorium 

Pasywnie wibroizolowany bat roboczy - stół ma konstrukcję całkowicie stalową, doskonałą stabilność termiczną i tłumienie szerokopasmowe. Sztywne powierzchnie robocze, tłumią wibracje powstałe na stole. Osłona pomiarowa na ramie aluminiowej z drzwiami 525 mm x 375 mm x 300 mm 

Organizer przewodów. Dwie półki nadblatowe na ramie



	
	[image: image22.jpg]




 INCLUDEPICTURE "https://www.thorlabs.com/images/tabimages/Enclosure_XE25GSK_Open_A1-780.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image23.jpg]




	
	WN - Wózek narzędziowy na kółkach

	
	(Szerokość x Głębokość x Wysokość) ok. 80 x 50 x 90

wózek narzędziowy z 7 szufladami na kółkach (2 stałe i 2 skrętne, jedno kółko z hamulcem). Blat stołu wykonany jest ze sklejki liściastej o grubości 30 [mm]. uchwyt ułatwiający przesuwanie wózka. Wzmocnione prowadnice szuflad oraz kulkowy mechanizm ślizgowy ułatwiający wysuwanie. System otwierania szuflad z listwą aluminiową na całej długości szuflady. Każda szuflada wyposażona dodatkowo w indywidualną blokadę. Maty antypoślizgowe w szufladach i na blacie. Centralny zamek z dwoma kluczami zamykający wszystkie szuflady. Waga: 50 kg.

 

	
	[image: image24.png]



[image: image25]

	
	Symbol Ww - Wózek warsztatowy na kółkach  

	
	Wózek warsztatowy 2 szufladami i szafką. Blat stołu wykonany jest ze sklejki liściastej o grubości 30 [mm]. Stół warsztatowy posiada koła skrętne (2 bez hamulca oraz 2 z hamulcem) oraz uchwyt ułatwiający przesuwanie wózka. Waga: 50 kg.

Wyposażenie:
· 2 szuflady o wymiarach [cm] wew. 8 cm wys. x 74,7 cm szer. x 39 cm gł.

· Szuflady zamocowane są na teleskopowych prowadnicach kulkowych (z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem) zapewniających płynne i lekkie wysuwanie; zamykane są centralnym zamkiem kluczowym.

· 1 szafka z drzwiami skrzydłowymi, zamykana zamkiem kluczowym.

Wymiary zew. szafki 76,6 cm szer. x 40 cm wys.

(Szerokość x Głębokość x Wysokość)
84,5 x 50 x 90 cm



	
	[image: image26.png]




	
	Symbol KLp  - krzesło laboratoryjne na kółkach



	
	wykonane jest z poliuretanu, obrotowe z oparciem, na kołkach i z podnóżkiem

Regulacja wysokości siedziska min 54-80 cm

- mechanizm CPT

- regulowana wysokość siedziska

- regulowana głębokość siedziska

- regulowana wysokość oparcia

 - obrotowe

Materiał siedziska: pianka PU (poliuretan)

Szkielet krzesła: tworzywo sztuczne 

Nośność min 110 kg

Kolor: jasno szary/biały /czarny



	
	[image: image27.jpg]




	Magazyn pom. Z/-1/4

	
	RW - Regał metalowy warsztatowy x 2 szt

	
	Regał półkowy SZxWxG 2000 x min1800 x 600 mm, nośność 500 kg

· stabilny regał półkowy z szybkim montażem nadający się do magazynów, warsztatów, piwnic i garażów 

· regał półkowy wyposażony w ekstra długie półki 1800 mm, 2000 mm i 2400 mm oferuje dożo miejsca o dużej nośności 450-600 kg na półkę 

· półki są wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej 

· półki można przesuwać w pionie 

· regały są przesuwne, konstrukcja niewymagająca użycia śrub regału zapewnia łatwy i szybki montaż 

· powierzchnia elementów metalowych wykończona za pomocą lakieru proszkowego RAL 7031 

nogi regału są zakończone metalowymi końcówkam

	LABORATORIUM BRUDNA KOMORA  -  pom. Z/-1/9

	
	2 x Szafa laboratoryjna zamknięta metalowa - SzL

1 x Szafa laboratoryjna otwarta metalowa - SzLo

1 x biurko laboratoryjne z szufladami i 2 szafki nad stołem – BL4

4 x stół warsztatowy – StW.4

2 x szafka lab. wisząca metalowa – SzLw

1 x szafka laboratoryjna niska – SzL34

1 x ZU1

2 x KLp – krzesło lab z podnóżkiem

1 x  TL – taboret laboratoryjny

	
	Symbol BL4 – biurko laboratoryjne 

	
	Szerokość: 1500mm, głębokość: 700mm, wysokość: 770mm

2 szafki podblatowe; jedna  z 4 szufladami, druga z drzwiczkami. Fronty  - kolor jasny szary. 

Konstrukcja stelaża "A" wykonana z zamkniętych profili stalowych o przekroju 30x30mm, malowanych proszkowo farbą epoksydową w kolorze RAL 7035 (jasny szary). Konstrukcja stelaża stabilna i  wytrzymała na obciążenia ciężką aparaturą. W stelaż wsuwane są szafki laboratoryjne. Od dołu stelaż zakończony jest stopkami do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie od 0-50mm. 

Blat - konglomerat kwarcowo-granitowy,  składa się w 95% z kwarcu naturalnego i 5% żywicy poliestrowej.

Szlifowana, idealnie gładka o strukturze nakrapianej. 

Montowany jest bez podkładu jako element samonośny. Grubość blatu 20mm. Obrzeże proste.

•  twardość powierzchni
•  dobra odporność na kwasy i zasady
•  dobra odporność na barwniki i rozpuszczalniki
•  wysoka odporność termiczna i mechaniczna
•  wysoka odporność na zarysowania oraz ścieranie
•  odporność na promieniowanie UV
•  całkowita nienasiąkliwość 

Szafki sąsiadujące należy przekrywać wspólnym blatem.



	
	[image: image28.png]0t B






	
	Symbol StW.4   Stół warsztatowy   

	
	Wymiary: (SzxGxW) 150 x 70 x 85 cm

Blat stołu wykonany ze sklejki liściastej o grubości 40mm i  pokryty gumą ryflowaną. Stelaż wykonany z profilu zamkniętego 40x40 o grubości 2,0mm i 20x40 o grubości 1,5mm, malowany proszkowo wg palety RAL. Nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości. Obciążenie blatu stołu wynosić winno min. 550 kg. Waga stołu min 40 kg.

	
	[image: image29.png]





	
	Symbol SzLw– szafka laboratoryjna wisząca

	
	Metalowa szafka wisząca. Konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej o grubości 0,8mm, pokryta jest farbą proszkową co stanowi optymalne zabezpieczenie przed korozją. Drzwi pełne z zamkami cylindrycznymi. każda komora szafki wyposażona jest w jedną przestawną półkę, którą za pomocą dołączonych stalowych ceowników można montować na różnych wysokościach na tylnej, perforowanej ściance szafki. Udźwig półki wynosi 20 kg. Szafkę można zamontować na ścianie lub np. na perforowanych profilach montowanych do stołów warsztatowych. Waga: 15 kg.

(Szerokość x Głębokość x Wysokość)  80 x 21,5 x 60

	
	[image: image30.jpg]


 [image: image31.png]





	
	Symbol SzL34 – szafka laboratoryjna niska

	
	Szerokość: 800mm, głębokość: 600mm, wysokość: 750mm

Szafka z 3 szufladami Fronty szuflad  - kolor jasny szary. 

Konstrukcja stelaża "A" wykonana z zamkniętych profili stalowych o przekroju 30x30mm, malowanych proszkowo farbą epoksydową w kolorze RAL 7035 (jasny szary). Konstrukcja stelaża stabilna i  wytrzymała na obciążenia ciężką aparaturą. W stelaż wsuwane są szafki laboratoryjne. Od dołu stelaż zakończony jest stopkami do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie od 0-50mm. 

Blat - konglomerat kwarcowo-granitowy,  składa się w 95% z kwarcu naturalnego i 5% żywicy poliestrowej.

Szlifowana, idealnie gładka o strukturze nakrapianej. 

Blat nadwieszony 10cm. Udźwig 60kg

Montowany jest bez podkładu jako element samonośny. Grubość blatu 20mm. Obrzeże proste.

•  twardość powierzchni
•  dobra odporność na kwasy i zasady
•  dobra odporność na barwniki i rozpuszczalniki
•  wysoka odporność termiczna i mechaniczna
•  wysoka odporność na zarysowania oraz ścieranie
•  odporność na promieniowanie UV
•  całkowita nienasiąkliwość 

Szafki sąsiadujące należy przekrywać wspólnym blatem.



	
	[image: image32.jpg]SzL34

SZAFKA LABORATORYINA
)

— aig
B

n
——]






	
	Symbol SzL - Szafa laboratoryjna metalowa zamykana 

	
	Dane techniczne

 Wymiary: 102 x 43,5 x 200 cm

· Stabilna, zgrzewana konstrukcja.

· Blacha stalowa o grubości min 0,6 mm.

· Malowana proszkowo.

· 4 przestawne półki z obrzeżami o grubości 0,7 mm.

· Nośność półki 40kg.
· Półki z blachy ocynkowanej.
· Drzwi pełne z profilem wzmacniającym.

· Naklejka ostrzegawcza w zestawie.

· Ryglowanie 3-punktowe.

· Zamek z 2 kluczami.

· Waga 40 kg.

· Stopki poziomujące.

	
	[image: image33.jpg]= ]

4

/






 INCLUDEPICTURE "https://pim.elzap.eu/resource/sw2owch4-2.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image34.jpg]


 

	
	Symbol SzLo  - Szafa metalowa otwarta 

	
	Metalowy regał aktowy z 4 przestawnymi półkami o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości min. 0,8mm. Szafa malowana proszkowo, co stanowi optymalne zabezpieczenie przed korozją. Możliwość regulacji wysokości półek co 25mm

· Wymiary: 100x42x200h  
Blacha stalowa 0,8 mm. 
Stabilna konstrukcja zgrzewana. 

Malowany proszkowo. 
4 przestawne półki co 25 mm. 
Maksymalne obciążenie półki 60 kg. 

Możliwość zamontowania dodatkowych półek. 

Stopki poziomujące.

	
	[image: image35.jpg]




	
	KLp – krzesło laboratoryjne z podnóżkiem na kółkach

	
	wykonane jest z poliuretanu, obrotowe z oparciem, na kołkach i z podnóżkiem

Regulacja wysokości siedziska min 54-80 cm

- mechanizm CPT

- regulowana wysokość siedziska

- regulowana głębokość siedziska

- regulowana wysokość oparcia

 - obrotowe

Materiał siedziska: pianka PU (poliuretan)

Szkielet krzesła: tworzywo sztuczne 

Nośność min 110 kg

Kolor: jasno szary/biały /czarny



	
	[image: image36.jpg]




	
	Symbol TL -  Taboret laboratoryjny  

	
	· Średnica taboretu 330 [mm]

· Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140mm z metalową przedłużką w zakresie 420 - 560 [mm]

· Podstawa taboretu o średnicy 580mm, wykonana została z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym.

· Siedzisko wykonane ze czarnego poliuretanu.

· kółka



	
	[image: image37.png]




	Laboratorium czujników pom. Z/0/1 

	
	1 x SLw – wyspa laboratoryjna

1 x St.ESD – stacja ESD wkształcie litery U

1 x Sz.ESD – szafa ESD

1 x K.ESDzo – krzesło ESD z oparciem
1 x St.ESD.3 – stacja ESD

1 x SLp – stół chemiczny przyścienny

1 x SL – stół laboratoryjny

1 x Kn – kontenerek

1 x Wp- wieszak na przewody

	
	SLw - Stół laboratoryjny wyspowy z szafkami i nadstawką 

	
	Stół wyspowy – wyspa laboratoryjna

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 3200 x 1300 x 900mm.
Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża.
Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A.

Wyposażenie stołu:

· 1x zlew z ceramiki technicznej 445x445mm w miejscu osadzenia zlewu blat z podniesionym obrzeżem;

· 1x armatura laboratoryjna c/z woda z mieszaczem, pokryta farbą proszkową;

Zabudowa podblatowa:

Cała zabudowa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm.  Szuflady z funkcją samodomyku.
· 1x szafka dwudrzwiowa instalacyjna 1300;

· 2x szafka jednodrzwiowa 600 z szufladą górną;

· 2x miejsce na nogi;

· 2x szafka dwudrzwiowa 800;

· 2x szafka 400 z 3 szufladami.

Nadstawka dwupółkowa o długości 1200 mm. Nadstawka wykonana jest z aluminium o grubości 1,5 mm malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada następujące wymiary 80 x 80 x 800 mm. Półki nadstawki wykonane z profili stalowych wyposażone w półkę wykonaną ze  szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6mm. Półki o głębokości 300 mm umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. Każda kolumna nadstawki wyposażona w 2x gniazdo prądowe 230V.


	
	[image: image38.png]




	
	Symbol SLp  - Stół laboratoryjny przyścienny długi

	
	Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 4200 x 960 x 900mm
Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża.
Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A.

Zabudowa podblatowa:

Cała zabudowa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm.  Szuflady z funkcją samodomyku.
· 1x miejsce na sprężarkę 600mm;

· 1x szafka dwudrzwiowa 1200mm;

· 1x wolna przestrzeń 600;

· 1x szafka 600 z 3 szufladami

1x szafka jednodrzwiowa 900 z 3 szufladami

	
	[image: image39.png]



rysunek poglądowy

	
	Symbol SL -  Stół Laboratoryjny 

	
	Stół przyścienny

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200 x 750 x 900mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża.
Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A.

Zabudowa podblatowa:

Cała zabudowa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm.  Szuflady z funkcją samodomyku.
· 1x miejsce na nogi;

· 1x szafka 500 z 3 szufladami.

	
	[image: image40.png]




	
	Kn -  Kontenerek mobilny  

	
	o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 500 x 460 x 900 mm.

Kontenerek jednodrzwiowy z 1 szufladą górną.

Konstrukcja:

Cała konstrukcja oparta na płytach laminowanych z doklejką PCV gr. 2mm.

Kontenerek posiada 4 kółka w tym 2 z hamulcem.

	
	St.ESD - Stanowisko ESD 

	
	Specyfikacja stanowiska ESD do pracy z elektroniką

Wszystkie elementy muszą być wykonane w technologii esd, 
Przedmiotem zamówienia jest stanowisko ESD ( antystatyczne ) tworzące kształt litery ‘’ U ‘’, 

składające się z:

1. Jednego stanowiska esd o podstawie składającej się z dwóch nóg o regulacji wysokości w przedziale 670-1120mm z odlewanymi stopami zwiększającymi stabilność i ramie o wielkości 1200x750mm. Stanowisko musi być wyposażone w blat z laminatu przewodzącego o grubości minimum 25mm, odpornym na wilgoć w kolorze RAL 7036 o wymiarze 1200x750mm. Dodatkowo stanowisko musi być wyposażone w nadstawkę pionową o wymiarach 900x1555mm z dołączonymi akcesoriami;

- panel perforowany o wymiarach 400x900mm – 3szt

- listwę zasilającą w mocowaniu pionowym z minimum 9 gniazdkami

- półkę regulowaną o wymiarach 400x900mm

- konstrukcję do zawieszenia oświetlenia

- lampę led o szerokości 900mm

- matę niebieską esd o wymiarach 1200x600mm wraz z opaską na rękę i przewodem uziemiającym

- lupę mocowaną do blatu z soczewkami 3D i 5D
- Krzesło ESD z oparciem 1 szt. o wymiarach:

· - Szerokość: 490 mm

· - Głębokość: 460 mm

· - Wysokość: 440 - 580 mm

· Wymiary oparcia (mierzone w najszerszych miejscach):

· - Szerokość: 450 mm

· - Wysokość: 550 mm

· synchronizowana regulacja kąta pochylenia oparcia i siedziska za pomocą jednej dźwigni

· - Pochylenie siedziska 8°, pochylenie oparcia 19°

· - Automatyczna regulacja wysokości oparcia

· - Blokada w 5 pozycjach

· - Regulacja wysokości siedziska za pomocą dźwigni

· - System antishock: ochrona pleców przed uderzeniem oparcia po zwolnieniu blokady

· - Możliwość korzystania z mechanizmu w pozycji niezablokowanej i zablokowanej

Wraz z regulowanymi podłokietnikami i podnóżkiem

Z maxymalnym obciążeniem do 150kg

2. Jednego stanowiska esd o podstawie składającej się z dwóch nóg o regulacji wysokości w przedziale 670-1120mm z odlewanymi stopami zwiększającymi stabilność i ramie o wielkości 1200x750mm. Stanowisko musi być wyposażone w blat z laminatu przewodzącego o grubości minimum 25mm, odpornym na wilgoć w kolorze RAL 7036 o wymiarze 1200x750mm Dodatkowo stanowisko musi być wyposażone w nadstawkę pionową o wymiarach 900x1555mm z dołączonymi akcesoriami;

- panel perforowany o wymiarach 400x900mm – 1szt

- listwę zasilającą w mocowaniu pionowym z minimum 9 gniazdkami

- półkę  o wymiarach 400x900mm – 2szt

- uchwyt vesa mocowany do nadstawki

3. Jednego stanowiska esd o podstawie składającej się z dwóch nóg o regulacji wysokości w przedziale 670-1120mm z odlewanymi stopami zwiększającymi stabilność i ramie o wielkości 1830x750mm. Stanowisko musi być wyposażone w blat z laminatu przewodzącego o grubości minimum 25mm, odpornym na wilgoć w kolorze RAL 7036 o wymiarze 1830x750mm Dodatkowo stanowisko musi być wyposażone w nadstawkę pionową wraz z półką o wymiarach 1800x300mm 

4. Czterech szafek na kółkach z centralnym zamkiem zamykanym na klucz o wymiarach 450x515x700mm w kolorze RAL9003 o poniższych wymiarach szuflad;

- I szuflada: 345x445x70 mm

- II i III szuflada: 345x445x110 mm

- IV szuflada: 345x445x147 mm

5. Dwóch blatów narożnych o grubości 25mm w rozmiarze 800x800mm wraz z podstawą do połączenia stanowisk w kształt „U”



	
	[image: image41.jpg]




	
	Sz.ESD  - Szafa magazynowa 

	
	· Wymiary szafy (wysokość x szerokość x głębokość): 2000x1000x700 mm

· Akcesoria montowane w szafie i regale:

· Półki o wymiarach 956x628 mm (4 półki w standardzie)

· Pokryta farbą ESD 9003

	
	St.ESD3 - stanowisko ESD  

	
	Jednego stanowiska esd o podstawie składającej się z dwóch nóg o regulacji wysokości w przedziale 670-1120mm z odlewanymi stopami zwiększającymi stabilność i ramie o wielkości 1830x750mm. Stanowisko musi być wyposażone w blat  ergonomiczny z laminatu przewodzącego o grubości minimum 25mm, odpornym na wilgoć w kolorze RAL 7036 o wymiarze 1830x750mm. Dodatkowo stanowisko musi być wyposażone w nadstawkę pionową o wymiarach  1830x1550mm z dołączonymi akcesoriami;

- panel perforowany o wymiarach 400x900mm – 2szt

- uchwyt na komputer PC montowany pod blatem

- 2 półki o szerokości 900mm i głębokości 400mm z regulowanym nachyleniem 

- 1 szafkę montowaną pod blatem stanowiska

- jedną półkę montowaną na całej ramie pionowej o wymiarze 1830x300mm

- oświetlenie górne led na całej szerokości nadstawki pionowej o szerokości 1800mm

- uchwyt vesa mocowany do nadstawki

-  szafkę esd na kółkach z centralnym zamkiem zamykanym na klucz o wymiarach 450x515x700mm w kolorze RAL9003 o poniższych wymiarach szuflad;

- I szuflada: 345x445x70 mm

- II i III szuflada: 345x445x110 mm

- IV szuflada: 345x445x14Sz

	
	Wp -  Wieszak stojący na przewody pomiarowe  

	
	Materiał 
plastik, ramie z aluminium 
Wersja (Dł x Szer x Gł): 
z pojemnikiem 37 × 27 cm i głębokości 10,5cm 
Statyw: 
teleskopowy z pokrętłem blokującym, umożliwiający regulację wysokości pojemnika 
z wieszakami w zakresie od 1 m do 1,8 m 
Wysokość min.: 
1m 
Wysokość maks.: 
1.8m 
Właściwości: 
2 wieszaki na przewody (bez regulacji) 
Pojemność: 
min. 100 przewodów z wtykami normy Ø4mm 
· pięcioramienna, stabilna podstawa stojaka z rolkami do swobodnego przemieszczania. 
· dwuczęściowy statyw teleskopowy z pokrętłem blokującym, umożliwiający regulację wysokości pojemnika z wieszakami w zakresie od 1 m do 1,8 m. 
· pojemnik z twardego tworzywa o wymiarach 36 × 26 cm i głębokości 7cm, przeznaczony na przyrządy pomiarowe lub akcesoria połączeniowe. 
· wieszaki na przewody pomiarowe: dwa wieszaki w wersji ekonomicznej 2003-ECO. 
wieszaki są wykonane z lakierowanej blachy profilowanej ze szczelinami o różnej szerokości.

	
	[image: image42.jpg]2001-ECO




 [image: image43.png]




	LABORATORIUM ROBOTYKI PRZEMYSŁOWEJ – Z/0/2

	
	Szafa narzędziowa – SzN – 2 szt

	
	Szafa warsztatowa  - SzW – 1 szt 

	
	Szafka pod umywalkę – SzU – 1 szt

	
	Wieszak stojący na przewody  - Wp – 1 szt

	LABORATORIUM ROBOTYKI PRZEMYSŁOWEJ – Z/0/4

	
	Szafa narzędziowa – SzN – 2 szt

	
	Szafa warsztatowa  - SzW – 2 szt

	
	Wieszak stojący na przewody  - Wp – 1 szt

	LABORATORIUM Studenckie – pom. Z/0/12b

	
	RW - Regał metalowy warsztatowy x 3 szt

	
	Regał półkowy SZxWxG 2000 x min1800 x 600 mm, nośność 500 kg

· stabilny regał półkowy z szybkim montażem nadający się do magazynów, warsztatów, piwnic i garażów 

· regał półkowy wyposażony w ekstra długie półki 1800 mm, 2000 mm i 2400 mm oferuje dożo miejsca o dużej nośności 450-600 kg na półkę 

· półki są wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej 

· półki można przesuwać w pionie 

· regały są przesuwne, konstrukcja niewymagająca użycia śrub regału zapewnia łatwy i szybki montaż 

· powierzchnia elementów metalowych wykończona za pomocą lakieru proszkowego RAL 7031 

· nogi regału są zakończone metalowymi końcówkam

	
	[image: image44.jpg]


 

	LABORATORIUM MATERIAŁÓW DLA KOSMOSU – pom. Z/0/12c

	
	2 x ZU1

1 x StOp

2 x SzW

1 x SLA

	
	Symbol StOp - stół optyczny

	
	Stół optyczny o wymiarach 1,2 mx 2 m x 210 mm  z pasywną wibroizolacją i 2 półkami nad stołem.

Konstrukcja stalowa- każda rama zawiera usuwalną półkę pod stołem, która utrzymuje sprzęt laboratoryjny z podłogi i zapewnia więcej miejsca w laboratorium 

Aktywny, samopoziomujący bat roboczy - stół ma konstrukcję całkowicie stalową, doskonałą stabilność termiczną i tłumienie szerokopasmowe. Sztywne powierzchnie robocze, tłumią wibracje powstałe na stole. 

Zintegrowane kółka ułatwiające przemieszczanie i repozycjonowanie.

Produkt spełniający wymagania to : 

T1020C - Nexus Optical Table, 1 m x 2 m x 210 mm, M6 x 1.0 Mounting Holes – Thorlabs

	
	[image: image45][image: image46.png]



Rysunek poglądowy

	
	ZU1 - szafka laboratoryjna pod zlew jednokomorowy i umywalkę 

	
	SzW-  Szafa warsztatowa 

	
	Konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej, malowana proszkowo, kolor: popielato-grafitowy RAL 7035/7024

wymiary (wys. x szer. x gł.): 1950x1020x535 mm
max. obciążenie: korpus szafy - 500 kg, drzwi – 10 kg/skrzydło

wyposażenie standardowe:

górna część: perforowane drzwi i ściana tylna umożliwiające zamontowanie zawieszek na narzędzia, półka o nośności 60 kg, przestawna co 35 mm

środkowa część: lewa strona – 3 szuflady 85x386x450 mm; 2 szuflady 173x386x450 mm, prawa strona – drzwi 615x532 mm; wewnątrz 1 przestawna półka z blachy OC

dolna część: szuflada o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 173x955x450 mm

regulatory poziomujące

każda część zamykana odrębnym zamkiem cylindrycznym w systemie Master, w komplecie 2 klucze standardowe

	
	SLA -  Stół laboratoryjny pod aparaturę 

	
	WYMIARY: 900x750 mm  / WYSOKOŚĆ: h= 750  
Dopuszczalne obciążenie - do 130 kg. 

Stelaż jasnopopielaty. Stopki poziomujące w standardzie.

BLAT: Laminat - jasnopopielaty

Laminat postfroming: płyta wiórowa o podwyższonej gęstości, pokryta laminatem wysokociśnieniowym, przednia część blatu zaokrąglona, grubości 38 mm.

[image: image47.jpg]




	
	

	LABORATORIUM METAMATERIAŁÓW – pom. Z/1/1

	
	1 x SL5


1 x SL6


1 x SLA


3 x KLp


1 x SzW


1 x ZU1


	
	SzW - Szafa warsztatowa (opis jak powyżej)

	
	SL5 -  Stół laboratoryjny przyścienny 140x80 cm

	
	Stół o wymiarach: 140x80 cm. Pod blatem roboczym szafka 60x80cm z trzema szufladami, dwiema górnymi niskimi i jedną wysoką. Szafki laminowane zestawione razem należy przykryć jednym wspólnym blatem. Blat ma być wykonany z materiału odpornego na wodę, środki chemiczne taki jak słabe kwasy, zasady, ropopochodne, wystający poza obrys szafki 3-5cm, wysokość robocza stołów 90cm. Konstrukcja nośna szafek z cokolikami. 
Kolor – jasny szary.

	
	SL6 -  Stół laboratoryjny przyścienny 200x80 cm

	
	Stół laboratoryjny z szufladą i miejscem na piec laboratoryjny. 
Szafki laminowane, zestawione razem należy przykryć jednym wspólnym blatem. Blat ma być wykonany z materiału odpornego na wodę, środki chemiczne taki jak słabe kwasy, zasady, ropopochodne, wystający poza obrys szafki 5cm, udźwig 150kg, wysokość robocza stołów 77cm 
Kolor blatu – jasny szary.

	
	SLA -  Stół laboratoryjny pod aparaturę 

	
	WYMIARY: 900x750 mm  / WYSOKOŚĆ: h= 750 lub 900 mm
Dopuszczalne obciążenie - do 130 kg. 

Stelaż jasnopopielaty. Stopki poziomujące w standardzie.

BLAT: Laminat - jasnopopielaty

Laminat postfroming: płyta wiórowa o podwyższonej gęstości, pokryta laminatem wysokociśnieniowym, przednia część blatu zaokrąglona, grubości 38 mm.

 

	
	KLp – krzesło laboratoryjne z podnóżkiem na kółkach

	
	wykonane jest z poliuretanu, obrotowe z oparciem, na kołkach i z podnóżkiem

Regulacja wysokości siedziska min 54-80 cm

- mechanizm CPT

- regulowana wysokość siedziska

- regulowana głębokość siedziska

- regulowana wysokość oparcia

 - obrotowe

Materiał siedziska: pianka PU (poliuretan)

Szkielet krzesła: tworzywo sztuczne 

Nośność min 110 kg

Kolor: jasno szary/biały /czarny



	
	[image: image48.jpg]




	
	ZU1 - szafka laboratoryjna pod zlew jednokomorowy i umywalkę (opis jak powyżej)

	LABORATORIUM CUBESAT – Z/1/2a

	
	1 x Str.ESDk


2 x Sz.ESD1


6 x K.ESD


4 x K.ESDzo


1 x St.ESD1


1 x St.ESD2


	
	Str.ESDk  - Stół roboczy ESD na kółkach 

	
	· Stół wykonany z metalu

· Blat o wymiarach min. 1500x1000mm, max. 1800x1500

· Blat z wykończeniem odprowadzającym ładunki elektrostatyczne

· Wykończenie powierzchni metalowych farbą odprowadzającą ładunki elektrostatyczne np. ESD 9003

· Koła w wykończeniu ESD z mechanizmem umożliwiającym zablokowanie pozycji stołu

· Udźwig co najmniej 300kg
· Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych z blatu do posadzki

	
	Sz.ESD1 - Szafa ESD

	
	· Konstrukcja stalowa malowana proszkowo farbą odprowadzającą ładunki elektrostatyczne np. ESD 9003

· Szerokość 100cm

· Wysokość min. 180 cm max 220 cm

· Głębokość min 65 cm max 80 cm, najlepiej 65-70cm

· Najlepiej 6 półek, minimalnie 4
· Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych do posadzki

	
	K.ESD  - Krzesło ESD bez oparcia 

	
	· Wykonanie z PU

· Brak oparcia i podłokietników, możliwe do schowania pod blat o wysokości 70cm

· Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego
· Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych z osoby siedzącej do posadzki

	
	K.ESDzo - Krzesło ESD z oparciem



	
	· Wykonanie z PU

· Posiadające oparcie

· Mechanizm CPT – regulacja położenia oparcia względem siedziska

· Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego
· Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych z osoby siedzącej do posadzki

	
	St.ESD1 - Stanowisko montażowe ESD 



	
	· Blaty oraz konstrukcja stołu wykonane z materiału w wykończeniu ESD, odprowadzającym ładunki elektrostatyczne do posadzki lub przyłącza uziemienia

· Stanowisko narożnikowe o wymiarach 3010x2710, zgodnie z rys. 1B. Przykładowa wizualizacja na rys. 1A

· Płynna regulacja wysokości blatów w zakresie min. 700 - 1000 mm

· Udźwig blatów min. 450kg, nie dotyczy narożnika

· Kolumnowe nogi w kształcie litery T, wcięte min. 20cm z przodu i min. 5cm z tyłu oraz zapewniające wysoką stabilność konstrukcji, pozwalającą na prace precyzyjne 

· Blat A (1530x750) wyposażony w następujące akcesoria lub podobne:

· Ramę perforowaną 1530x1550

· Szafkę czteroszufladową ESD na kółkach

· Szufladę ESD wysuwaną pod blatem

· Uchwyt monitora do ramy perforowanej

· 2x Panel perforowany 750x400mm

· 2x Półkę prostą 750x300mm montowaną do ramy perforowanej

· 2x Listwę na pojemniki ESD 

· 14x 1L Pojemników ESD

· Listwę zasilającą montowaną do boku ramy perforowanej

· Lampę LED montowaną na górze ramy perforowanej

· Blat B (1830x750) wyposażony w następujące akcesoria lub podobne:

· Nadstawkę o wysokości 300cm z Półką drewnianą ESD montowaną na górze

· Szafkę czteroszufladową ESD na kółkach

· Szufladę ESD wysuwaną pod blatem

· 2x Panel perforowany 900x300mm

· Listwę zasilającą montowaną do boku ramy perforowanej

· Narożnik z blatem w wykończeniu ESD łączący oba blaty o wymiarach 1180mm 

przykładowy model w załączniku "konf. 1"

	
	St.ESD2 - Stanowisko montażowe ESD

	
	· Blaty oraz konstrukcja stołu wykonane z materiału w wykończeniu ESD, odprowadzającym ładunki elektrostatyczne do posadzki lub przyłącza uziemienia

· Stanowisko narożnikowe o wymiarach 2710x2710, zgodnie z rys. 2B. Przykładowa wizualizacja rys. 2A

· Płynna regulacja wysokości w zakresie min. 700 - 1000 mm

· Udźwig blatów min. 250kg, nie dotyczy narożnika

· Blat B powinien być wyposażony w półkę na klawiaturę

przykładowy model w załączniku "konf. 2"

	Rys. 1A
	[image: image49.png]




	Rys. 1B
	[image: image50.emf]


75
0



1830 1180



11
80



15
30



Blat B



Blat A



750








			Sheets and Views


			Sheet1










7

5

0

1830 1180

1

1

8

0

1

5

3

0

Blat B

Blat A

750



	Rys. 2A
	[image: image51.png]




	Rys 2B
	[image: image52.emf]


75
0



1530 1180



11
80



15
30



750



Blat B



Blat A








			Sheets and Views


			Sheet1










7

5

0

1530 1180

1

1

8

0

1

5

3

0

750

Blat B

Blat A



	
	

	LABORATORIUM SPACETEAM AGH – Z/1/2B

	
	1 x StW.3


1 x StW.2


2 x StW.1

2 x SzN


1 x WN


1 x Ww


1 x SZU


1 x StM


	
	StW.3 - Stół warsztatowy ze ścianką  

	
	Stół warsztatowy ciężki

(Szerokość x Głębokość x Wysokość) ok. 200 x 75 x 190cm, blat na wysokości ok 90 cm,

Stół warsztatowy z oświetleniem i ścianką perforowaną na narzędzia. Blat stołu wykonany ze sklejki liściastej  lakierowanej o grubości min 36mm, pokryty gumą ryflowaną. 

Stelaż: profil zamknięty stalowy spawany 80x50x2mm,  malowany proszkowo na kolor grafitowo RAL 7024

Kolor frontów i tablicy perforowanej niebieski RAL 5015,

Nośność stołu: min. 800 kg

Stół wyposażony w  jeden moduł pod blatowy: 3 szuflady h min=180 mm

Drugi moduł: 1 szuflada h min 90 mm, 1x szafka ok.400 mm
Szerokość szuflady 400mm, głębokość 483mm. Szuflady na prowadnicach teleskopowych - 90% wysuwu, nośność szuflady 40 kg, zabezpieczone przed wypadaniem

Ścianka perforowana: wysokość 1020x2000 mm; w górnej strefie jeden moduł z szafką zamykaną na klucz.

Listwa  z przyłączami: wyposażenie od lewej strony: gniazdo 230V (2 szt.), włącznik lampy. 

Oświetlenie: lampa LED min. 36W + włącznik + gniazdo 230V

Wyposażenie:
· 3 szuflady 
· 1 szuflada, 1 szafka
· Nadstawka składająca się z 3 paneli perforowanych o wys [cm] 90 każdy

· Panel z oświetleniem (LED 2x20 W + włącznik + gniazdo 230V)

· Szafka wisząca o wymiarach [cm] 63x27x48h z półką i zamkiem

· Półka zawieszana o wymiarach [cm] 63,1x37,2

[image: image53.jpg]




	
	StW.2 – stół warsztatowy ze ścianką    

	
	Stół warsztatowy 2-modułowy[image: image54.jpg]





	
	SzN - Szafa narzędziowa 

	
	Konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor: popielato-grafitowy RAL 7035/7024, antykorozyjna powłoka lakiernicza
wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.): 1950x1000x535 mm

max. obciążenie: korpus szafy - 500 kg, 

wyposażenie standardowe:

4 półki przestawne co 35 mm
regulatory poziomujące

zamykana zamkiem cylindrycznym w systemie  Master, w komplecie 2 klucze standardowe.

	
	[image: image55.jpg]




	
	StM - stół montażowy o regulowanej wysokości z blatem drewnianym 

	
	Stół warsztatowy z elektryczną regulacją wysokości wyróżnia solidny stelaż o nośności sięgającej 230 kg oraz wytrzymały lakierowany blat z klejonego drewna kauczukowego o grubości 2,5 cm. 

Dane techniczne 

Minimalna wysokość [cm] 75 

Maksymalna wysokosć [cm] 110 

Stelaż Metalowy malowany proszkowo, 2 nakładane profile 75x45 mm i 80x50 mm

Maksymalna szybkość podnoszenia [mm/s] 15 

Głośność [db] < 50 

Płynna regulacja wysokości Tak 

Maksymalne obciążenie [kg] 230 

Blat Rozmiar 120x60x2,5 cm. 
Drzewo kauczukowe klejone, lakierowane. (Blat nie zawiera nawiertów)

Napęd 1 silnik sterowany przez mikroprocesor

Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu Tak 

Zasilanie 100 - 240V AC 

Zużycie energii w trybie Standby [W] < 0,5 

Waga netto [kg] 40,7

Waga brutto [kg] 47,8

Wymiary [cm] 

(Szerokość x Głębokość x Wysokość) 120 x 60 x 110



	
	[image: image56.png]





	
	StW.1 - Stół Warsztatowy 

	
	Stół warsztatowy wykonany z kontrukcji balchy stalowej malowanej proszkowo z blatem ze sklejki bukowej. Stół posiada 4 szuflady o wysokości 150mm i pełnym wysuwie i obciążeniu 100kg na każda z szuflad.

1500x750x859, RAL9010

Ilość szuflad 4

Wysokość (mm) 859mm

Szerokość blatu (mm) 1500mm

Waga (kg) 105kg

Wysokość szuflad (mm) 4x150mm

Blat sklejka bukowa

Grubość blatu (mm) 40mm

Szerokość (mm) 1500mm

Ładowność szuflady (kg) 100kg

Głębokość (mm) 750mm

Wymiar wewnętrzny szuflad (mm) 450x600mm

Materiał obudowy blacha stalowa

Wysuw szuflad  pełny wysuw min 90%

Głebokość blatu (mm) 750mm



	
	[image: image57.jpg]




	
	WN - Wózek narzędziowy na kółkach

	
	(Szerokość x Głębokość x Wysokość) ok. 80 x 50 x 90

wózek narzędziowy z 7 szufladami na kółkach (2 stałe i 2 skrętne, jedno kółko z hamulcem). Blat stołu wykonany jest ze sklejki liściastej o grubości 30 [mm]. uchwyt ułatwiający przesuwanie wózka. Wzmocnione prowadnice szuflad oraz kulkowy mechanizm ślizgowy ułatwiający wysuwanie. System otwierania szuflad z listwą aluminiową na całej długości szuflady. Każda szuflada wyposażona dodatkowo w indywidualną blokadę. Maty antypoślizgowe w szufladach i na blacie. Centralny zamek z dwoma kluczami zamykający wszystkie szuflady. Waga: 50 kg.

 

	
	[image: image58.png]



[image: image59]

	
	Ww - Wózek warsztatowy na kółkach  

	
	Wózek warsztatowy 2 szufladami i szafką. Blat stołu wykonany jest ze sklejki liściastej o grubości 30 [mm]. Stół warsztatowy posiada koła skrętne (2 bez hamulca oraz 2 z hamulcem) oraz uchwyt ułatwiający przesuwanie wózka. Waga: 50 kg.

Wyposażenie:
· 2 szuflady o wymiarach [cm] wew. 8 cm wys. x 74,7 cm szer. x 39 cm gł.

· Szuflady zamocowane są na teleskopowych prowadnicach kulkowych (z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem) zapewniających płynne i lekkie wysuwanie; zamykane są centralnym zamkiem kluczowym.

· 1 szafka z drzwiami skrzydłowymi, zamykana zamkiem kluczowym.

Wymiary zew. szafki 76,6 cm szer. x 40 cm wys.

(Szerokość x Głębokość x Wysokość)
84,5 x 50 x 90 cm



	
	[image: image60.png]




	
	Szafka pod umywalkę - SZU

	LABORATORIUM ASTROBIOLOGII - Z/2/18

	
	1 x SLp.1 

1 x SLp.2 

2 x SLw.1 

3 x RM.ink


1 x Wb

1 x ZU1 

12 x KLp 

	
	SLp.1 - Stół przyścienny  

	
	SLp.1 - Stół laboratoryjny przyścienny duży o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 3500 x 900 x 900mm, pod ścianę z szafkami wiszącymi nad stołem, oraz pojedynczymi szafkami podwieszanymi pod stołem, z około 2-3 miejscami siedzącymi, powierzchnia blatu łatwa do czyszczenia, ścieralna odporna na odczynniki chemiczne.  

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża gr 16mm.
Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A.

Wyposażenie stołu:

· 2x naścienna płyta ociekowa wykonana z tworzywa;

Zabudowa podblatowa:

Cała zabudowa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm.  

· 1x szafka instalacyjna dwudrzwiowa 1200;

· 2x miejsce na nogi;

· 1x szafka jednodrzwiowa 800 z 3 szufladami.

Zabudowa nadblatowa:

Cała zabudowa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm.
· naścienne szafki laminowane wiszące z drzwiami pełnymi 3500x350x620mm



	
	SLp.2  - Stół przyścienny  

	
	Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 900mm, pod ścianę, z szafkami wiszącymi nad stołem i szafkami podwieszanymi zamykanymi pod stołem, odpornymi na odczynniki chemiczne, bez siedzeń. Powierzchnia blatu ścieralna, odporna na odczynniki chemiczne, szafki podwieszane metalowe emaliowane dla przechowywania mniej i średnio agresywnych odczynników.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża gr 16mm.
Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A.

Zabudowa podblatowa:

Cała zabudowa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm.  

· 1x szafka dwudrzwiowa 900 z półką;

· 1x szafka 400 z 3 szufladami.
Zabudowa nadblatowa:

Cała zabudowa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm.
· naścienne szafki laminowane wiszące z drzwiami pełnymi 1400x350x620mm

	
	Wb - Wieszak na butelki, zlewki i inne naczynia laboratoryjne 

	
	Płyta ociekowa wykonana z tworzywa sztucznego PVC o wymiarze  ok. 600x600 mm.

Ścienna (nad zlewem) z rynienką odpływu,

W komplecie min. 70 prętów wtykowych, o trzech różnych długościach: 100 mm – 24 szt , 150 mm – 24 szt , 60 mm – 22 szt



	
	[image: image61.jpg]


przykładowe rozwiązanie

	
	RM.ink  - Regał na inkubatory  

	
	metalowy regał na inkubatory o wymiarze ok s700 x g700 x w1500 mm

Inkubator (o wymiarach 2 x 450 x 490 x 685mm, jeden na dole i jeden na górze na regale. 

Inkubatory są poza zakresem zamówienia

Dwie Pólki wykonane z laminatu gr. 25mm 
Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A.



	
	SLw.1 - Stół laboratoryjny wyspowy z nadstawką

	
	Stol laboratoryjny wyspowy duży o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2500 x 1900 x 900mm., przedzielony nadstawką na odczynniki i akcesoria wzdłuż przez środek stołu na całej długości, z dwóch stron po ok 0.9 szerokości, np. 0.8m po obu stronach oraz dwupółkowe nadstawki, po dwa miejsca siedzące po obu stronach stołu, stelaże o mocnej konstrukcji, szafki podwieszone pojedyncze pod stołem, na nadstawce stołu gniazdka elektryczne 230 V oraz półki na akcesoria.
Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża gr 16mm.
Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A.

Zabudowa podblatowa:

Cała zabudowa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm.  

· 4x miejsce na nogi;

· 2x szafka jednodrzwiowy 1000 z 3 szufladami.

Nadstawka dwupółkowa o długości 2400 mm. Nadstawka wykonana jest z aluminium o grubości 1,5 mm malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada następujące wymiary 80 x 80 x 800 mm. Półki nadstawki wykonane z profili stalowych wyposażone w półkę wykonaną ze  szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6mm. Półki o głębokości 300 mm umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. Każda kolumna nadstawki wyposażona w 2x gniazdo prądowe 230V w sumie 6 gniazd.


	
	KLp  - krzesło laboratoryjne z podnóżkiem na kółkach

	
	Wysokie laboratoryjne krzesło obrotowe z podnóżkiem. Zakres regulacji siedziska wynosi 55-80cm. Położenie podnóżka można regulować. Krzesło jest odporne na środki dezynfekujące, promieniowanie ultrafioletowe, nie chłonie wody a przy tym jest łatwe do utrzymania w czystości. Siedzisko wykonane z poliuretanu antypoślizgowego. Krzesło przeznaczone do stołów z blatem na wysokości 900 mm.

wykonane jest z poliuretanu, obrotowe z oparciem, na kołkach i z podnóżkiem

Regulacja wysokości siedziska min 54-80 cm

- mechanizm CPT

- regulowana wysokość siedziska

- regulowana głębokość siedziska

- regulowana wysokość oparcia

 - obrotowe

Materiał siedziska: pianka PU (poliuretan)

Szkielet krzesła: tworzywo sztuczne 

Nośność min 110 kg

Kolor: jasno szary/biały /czarny

Łatwe do utrzymania w czystości i odporne na środki dezynfekujące. 

	
	[image: image62.png]


[image: image63.jpg]




	
	

	Ogólne uwagi do wyposażenia

	Meble laboratoryjne zgodne z normami: 

PN – EN 13150 Wymagania dot. bezpieczeństwa. Metody badań stołów laboratoryjnych. Powierzchnie robocze. Wymiary.

PN – EN 14727 Meble laboratoryjne do przechowywania – Wymagania i metody badań

Meble i urządzenia laboratoryjne powinny być zaprojektowane i wykonane przez producenta posiadającego certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 (dotyczący zapewnienia jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli i urządzeń laboratoryjnych, zapewnienia zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy).



	Szafki metalowe: Korpusy szafek spawane lub zgrzewane przed malowaniem (nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów). Nie dopuszcza się łączenia elementów korpusów po malowaniu.

Farby użyte do malowania szafek muszą posiadać atest higieniczny

Wszystkie metalowe elementy wyposażenia laboratoryjnego winny być niepalne oraz odporne na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej. 



6

[image: image64.png]


[image: image65.png]


