Bydgoszcz dnia: 2024-08-06

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6170/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy drobnego sprzętu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 91/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet: 3 1) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o z wbudowanym ekranem graficznym kolorowym 8’’ z rozdzielczością 1024x600px., umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG z panelem dotykowym? Wyższa rozdzielczość zapewnia lepszą jakość obrazu i bardziej ergonomiczne użytkowanie przez Personel. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie panelu dotykowego 8” z rozdzielczością 1024x600px. Pozostałe zapisy zgodnie ze specyfikacją techniczną. 2) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z klawiaturą wirtualnie wyświetlaną na ekranie? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 3) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wymiarach 330 x 230 x 140 mm? Wspomniane wymiary aparatu EKG sprawiają, że ekran sprzętu sprzyja ergonomii użytkowania. Wysokość ekranu aparatu EKG powinna być dostosowana do średniego wzrostu użytkownika, co minimalizuje konieczność pochylania się lub podnoszenia głowy Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza aparat EKG o wymiarach 330x230x140 mm.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG o wymiarach :260x220x52mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza aparat EKG o wymiarach 260x220x52 mm.

Pytanie nr 3 - Dotyczy zadania nr 3, punktu 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, który prezentuje na wyświetlaczu 6 lub 12 przebiegów EKG, co jest w pełni wystarczające, aby precyzyjnie odczytywać przez personel medyczny zapis EKG? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Dotyczy zadania nr 3, punktu 7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, który ma możliwość regulowania długości zapisu badania automatycznego od 10 do 20 sekund, a w trybie ręcznym od 30 sekund do 20 minut, co jest uniwersalnym rozwiązaniem? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy zadania nr 3, punktu 10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, który nie posiada wbudowanej klawiatury membranowej, lecz posiada wirtualną oraz ma możliwość podłączenia klawiatury membranowej poprzez port USB, co jest wygodniejszym i nowocześniejszym rozwiązaniem? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Dotyczy zadania nr 3, punktu 23. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, który jest lekki i przenośny, a jego wymiary to: 225 x 234 x 77 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy zadania nr 3, punktu 25 i 26. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, który w zestawie posiada elektrody innego typu, co jest rozwiązaniem równoważnym do tego, którego wymaga Zamawiający? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 6) Dotyczy zadania nr 3. Czy zamawiający wymaga złożenia oferty na wysokiej klasy aparat EKG, który wykorzystuje sztuczną inteligencję, w celu osiągnięcia maksymalnej precyzji w interpretacji i analizie badań EKG? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 4 Cześć 4 - materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy Załącznik nr 6C do SWZ, tabela parametrów wymaganych "Wymiary materaca: dł. 200 x szer. 90 x wys. 20 cm" Pytanie: Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach: dł. 198 x szer. 88 x wys. 20 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 Dotyczy zadania nr 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet bez deklaracji zgodności CE (WE), które zgodnie z nową dyrektywą unijną nie posiadają wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w związku z czym nie są to produkty medyczne, tylko produkty GLP (general lab products) o przeznaczeniu do zastosowań laboratoryjnych? Produkty te są objęte 23% stawką VAT. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pipet bez deklaracji zgodności CE(WE) zgodnie z nową dyrektywą unijną.

Pytanie nr 6 Zadanie 5: Czy Zamawiający poprzez wydłużenie okresu gwarancji będzie wymagał również przeprowadzenia procesu legalizacji wagi po jej wygaśnięciu w trakcie dodatkowego okresu gwarancyjnego? Legalizacja będzie wiązać się z dodatkowym kosztem. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Zadanie 5, pozycja 15: Czy Zamawiający zrezygnuje z instalacji, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Zadanie 5, pozycja 21: Czy Zamawiający ma na myśli dni robocze, godz. 8-16? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Zadanie 5, pozycja 22: Czy Zamawiający, z uwagi na fakt, iż producent nie wymaga przeglądów technicznych, odstąpi od jego wykonywania w okresie obowiązywania gwarancji? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Zadanie 5, pozycja 23: Czy Zamawiający zmieni czas naprawy gwarancyjnej z 7 dni kalendarzowych na 7 dni robocze? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 7 Zadanie 5: Czy Zamawiający poprzez wydłużenie okresu gwarancji będzie wymagał również przeprowadzenia procesu legalizacji wagi po jej wygaśnięciu w trakcie dodatkowego okresu gwarancyjnego? Legalizacja będzie wiązać się z dodatkowym kosztem. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Zadanie 5, pozycja 15: Czy Zamawiający zrezygnuje z instalacji, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Zadanie 5, pozycja 21: Czy Zamawiający ma na myśli dni robocze, godz. 8-16? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Zadanie 5, pozycja 22: Czy Zamawiający, z uwagi na fakt, iż producent nie wymaga przeglądów technicznych, odstąpi od jego wykonywania w okresie obowiązywania gwarancji? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Zadanie 5, pozycja 23: Czy Zamawiający zmieni czas naprawy gwarancyjnej z 7 dni kalendarzowych na 7 dni robocze? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 8 dot. załącznik nr 8 Umowa, §8 ust.1 pkt 4) Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla asortymentu, dla którego Producent nie przewidział konieczności wykonania przeglądów (dot. zad 7 i 8) niniejsze nie będą wymagane przez Zamawiającego i tym samym nie będą z tego tytułu naliczane kary umowne. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że nie będzie naliczał kar w związku z paragrafem 8 ust. 1 pkt 4 w zakresie w/w zadań.

Pytanie nr 10 Czy Zamawiający dopuści wydruk na papierze o szerokości 210 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 285 x 360 x 94 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 340 x 320 x 95 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 300 x 299 x 237 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 345 x 260 x 80 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na4 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data: 06.08.2024 r.