
Kraków dnia: 2024-08-08
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa uniwersalnego twardościomierza zintegrowanego z monitorem 
i ekranem dla WO - DE-dzp.272-310/24” – znak sprawy DE-dzp.272-310/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco 1: 

1. Czy Zamawiający wymaga, aby twardościomierz był wyposażony w dedykowany podest do posadowienia na posadzce?

2. Specyfikacja obejmuje szeroki zakres wgłębników standardowo wymagających przezbrajania. Czy 
w związku tym Zamawiający wymaga, aby twardościomierz był wyposażony w zmotoryzowany rewolwer z co najmniej 6 gniazdami do zainstalowania obiektywów i wgłębników?

3. Czy Zamawiający wymaga, aby twardościomierz był wyposażony w szczęki dociskowe blokujące próbkę podczas przeprowadzania testu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad 1. Zamawiający nie wymaga dedykowanego stolika pod twardościomierz.

Ad 2. Zamawiający nie wymaga zmotoryzowanej głowicy 6 gniazdowej, wymaga natomiast głowicy 2 gniazdowej na wgłębnik i obiektyw.

Ad3. Zamawiający nie wymaga szczęki dociskowej.


Treść zapytań brzmi następująco 2: 

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie twardościomierza z komputerem zewnętrznym wraz 
z dedykowanym oprogramowaniem?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie twardościomierza z komputerem zewnętrznym. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia z wbudowanym komputerem i monitorem, ze względu na ograniczoną powierzchnię w laboratorium. Postawienie dodatkowego stanowiska komputerowego znacząco zmniejszy pojemność sali dydaktycznej, kosztem liczebności grupy laboratoryjnej.
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


