Bydgoszcz dnia: 2024-08-12

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6278/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa narzędzi chirurgicznych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 105/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Pytanie 1 - do zadania nr 6 Czy Zamawiający dopuści zestaw narzędzi równoważnych o podanych poniżej parametrach: LP; Kod towaru; Opis. 1; BT020R; HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM. 2; BV070R; ROZWIERACZ TYP WEITLANER OSTRY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM. 3; BH111R; KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM. 4; BD665R; PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP SEMKEN KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNA. 5; BB073R; UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM. 6; BH615R; KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM. 7; BH167R; KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM. 8; BC259W; NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA. 9; BC251R; NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIETE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA. 10; BM235R; IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM. 11; BN003R; SONDA PUSTA W ŚRODKU DŁUGOŚĆ 130 MM PROSTA. 12; JG522R; NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8,3X (GÓRA) 5,4(DÓŁ)X4,1 (WYSOKOŚĆ) CM.. 13; OA310R; HACZYK SIODEŁKOWY TYP DESMARRES, WYM. ŁOPATY 9X9 MM, DŁ 140MM. 14; JJ262R; KOSZ DOPASOWANY DO KONTENERA 1/2 STE, O WYM. 240X250X55 MM, DNO KOSZA WYKONANE W TECHNOLOGII FALISTEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ INSTRUMENTOM Z UCHWYTAMI W KSZTAŁCIE PIERŚCIENIA POZOSTAWANIE W POZYCJI PIONOWEJ PODCZAS PAKOWANIA. PO OBU STRONACH KOSZA OTWORY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę

PYTANIE NR 2 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8: 2) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy za niewykonanie przedmiotu umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, 3) 0,5% wartości brutto reklamowanego asortymentu lub podlegającego wymianie na podstawie gwarancji - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 7, Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 3 • Pakiet 4, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgode na kleszcze dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę. • Pakiet 4, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrobaczkę dł. 210 mm, pozotałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę. • Pakiet 4, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na młotek waga głowy 240 g, waga całkowita 340 g, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę. • Pakiet 4, poz.6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na młotek waga głowy 560 g, waga całkowita 740 g, średnica 40 mm, dł. 250 mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. • Pakiet 4, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dźwignię szerokość 18 mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. • Pakiet 4, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dźwignię dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. • Pakiet 4, poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozwieracz dł.260 mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. • Pakiet 4, poz. 14: Czy Zamawiający zamawia rozwieracz tępy lub ostry, dł. 330 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. • Pakiet 5, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozwieracz szczękowy dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę.

PYTANIE NR 4 Zadanie 1. Zestaw narzędzi dla Chirurgii poz. 4. Czy Zamawiający dopuści tolerancję narzędzia +/- 5 mm? Wskazujemy długość 200 mm. Reszta parametrów bez zmian. Dopuszczenie tolerancji nie przyczyni się do funkcjonalności narzędzia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian poz. 11. Czy Zamawiający dopuści tolerancję narzędzia +/- 5 mm? Wskazujemy długość 210 mm. Reszta parametrów bez zmian. Dopuszczenie tolerancji nie przyczyni się do funkcjonalności narzędzia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

PYTANIE NR 5 Prosimy o dopuszczenie nieznacznych różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ, charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy. Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na: · funkcje, jakie mają spełniać; · kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów; · standardy jakościowe; Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Zadanie 1. Zestaw narzędzi dla Chirurgii: 7 KANIULA SSACA TYP FERGUSSON, śr. 3,3mm, dł. 180mm lub śr. 3mm, dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 8 KANIULA SSACA TYP FERGUSSON, śr. 4mm, dł. 180mm lub śr. 5mm, dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 11 UCHWYT SKALPELA NR 4, dł.210mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 3. Zestaw narzędzi dla Ginekologii I: 1 Kleszcze chwytające, dł. rob. 34cm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 2 Elektroda haczykowa, dł. rob. 33cm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 3 Nożyczki laparoskopowe, dł. rob. 33cm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 4 Kleszcze typu KELLY, dł. rob. 33cm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 5 Kleszcze, dł. rob. 33cm, długość branszy 20mm lub 30mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 6 Kleszcze, dł. rob. 33cm, długość branszy 20mm lub 30mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 8 Trokar, śr. 5,5mm, dł. 10,3cm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 4. Zestaw narzędzi dla Ortopedii: 3 KLESZCZE DO TRZYMANIA DRUTU dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę. 4 SKROBACZKA KOSTNA dł. 210mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę. 5 MŁOTEK, waga 300g, dł. 190mm lub waga 240g, dł. 185mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 6 MŁOTEK, waga 770g, dł. 230mm, rękojeść okrągła, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 8 DŹWIGNIA KOSTNA, szerokość 18mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 9 DŹWIGNIA KOSTNA, długość 250mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 10 DŹWIGNIA KOSTNA, szerokość 17mm, długość 330mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 11 DŹWIGNIA KOSTNA, długość 270mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. 14 RETRAKTOR DO LAMINEKTOMII, tępy, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 5. Szczękorozwieracz: 1 Rozwieracz szczękowy, dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 6. Zestaw narzędzi dla ZBO 2: 1 Hak do ran typu Farabeuf, łopatki: 26x10mm/30x12mm, łopatki: 30x10mm/34x12mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 2 Rozwieracz, dł. 10,5cm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 5 Trzonek Nr 3, dł. 12,5cm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 8 Nożyczki, dł. 14cm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 9 Nożyczki, dł. 14cm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 10 Imadło, dł. 14cm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 14 Koszyczek do sterylizacji 250x240x50mm, pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Prosimy także o doprecyzowanie czy w: Zadanie 4. Zestaw narzędzi dla Ortopedii: 2 KLESZCZE KOSTNE, szerokość szczęki ma być: 2mm, 4mm, 6mm, czy 8mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Szerokość szczęki ma być 6 mm

PYTANIE NR 6 Zadanie 6 Pytanie 1 poz.1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Hak Farabeuf wymiary części roboczej 27x10/33,5x13 mm i 30x10/36,5x13 mm, dł. 12 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie 2 poz. 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Rozwieracz Weitlaner-Loktite, ostry, 2x3 zęby, dł. 10,5 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie 3 poz. 3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, odgięte, dł. 12,5 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie 4 poz. 5 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Uchwyt do skalpela standard, nr 3, dł. 12,5 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie 5 poz. 10 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Igłotrzymacz Mayo-Hegar, prosty, dł. 14 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie 6 poz. 12 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Miseczka medyczna pojemność 200 ml, śr. 8 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie 7 poz. 13 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Haczyk Desmarres, 10 mm, dł. 14 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Zadanie 4 Pytanie 1 poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Podważka kostna Hohmann, szer. 22 mm, dł. 26 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę. Pytanie 2 poz. 3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Kleszcze do drutu, szczęki płaskie z nacięciami krzyżowymi i dwoma rowkami prostopadłymi, fig. 2 , dł. 17 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę Pytanie 3 poz. 4 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Raspator Lambotte, szer. 10 mm, dł. 21,0 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę. Pytanie 4 poz. 5 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Młotek ortopedyczny Cottle, waga główki 240 g, waga całkowita 350 g, śr. główki 30 mm, dł. 19 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę. Pytanie 5 poz. 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Młotek ortopedyczny, waga główki 900 g, śr. główki 45 mm, dł. 26 cm, rękojeść plastikowa ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę. Pytanie 6 poz. 11 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Podważka kostna Lange-Hohmann modyfik., szer. 30 mm, dł. 26 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę. Pytanie 7 poz. 14 Czy zamawiający wyrazi zgodę na rozwieracz Weitlaner o długości 260 mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę. Zadanie 5 Pytanie 1 Pozycja 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na rozwieracz Roser-Koenig o długości 19 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę.

Na pytania zadane po terminie, Zamawiający nie udzieli odpowiedzi.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 12.08.2024 r.