Bydgoszcz dnia: 2024-08-13

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6299/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 98/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dot. cz. Nr 4 Materiały eksploatacyjne do barwiarki Benchmark Ultra. Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu deklaracji zgodności CE oraz kopii wpisu do rejestru wyrobów medycznych, oferowane produkty w zakresie zadania nr 4 są objęte Vatem 23%, nie są wyrobami medycznymi. Odpowiedź Zamawiającego: W zadaniu 4 Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu deklaracji zgodności CE oraz kopii wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 1 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru bez marginesów z obu stron rolki, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 1 poz. 8 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 80 x 70 mm x 314 kartek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 1 poz. 9 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 9 rolek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1 poz. 9 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 58 mm x 18 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 14 rolek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry bez zmian. Zadanie nr 1 poz. 10 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1 poz. 10 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 15 m. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1 poz. 10 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 20 m. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 1 poz. 12 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 80 mm x 24 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 25 rolek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Zadanie nr 1 poz. 21 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny kompletu elektrod = 6 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 10 kompletów. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 1 poz. 28 W związku z wycofaniem z produkcji pasy EC2 prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny pasty elektrodowej SAC2 100g będącego zamiennikiem wycofanej pasty EC2. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 1 poz. 33 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 59 rolek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1 poz. 33 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 20 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 88 rolek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Zadanie nr 1 poz. 33 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 26 m z nadrukiem do wewnątrz. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1 poz. 34 Prosimy o wydzielenie/ wykreślenie ww. pozycji z zadania nr 1. Zamawiający oczekuje zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia papieru Sony UPT-210 HD, który nie istnieje. Prawdopodobnie Zamawiający miał na myśli papier UPT-210BL, ale został on przez producenta Sony wycofany z produkcji. Odpowiedź Zamawiającego: Doszło do omyłki pisarskiej- Zamawiający miał na myśli papier UPT-210BL. W związku z wycofaniem ze sprzedaży powyższego produktu Zamawiający wykreśli tą pozycję z formularza cenowego. W dniu dzisiejszym Zamawiający prześle aktualny formularz cenowy na platformę e-propublico.pl oraz na stronę Zamawiającego. Zadanie nr 1 poz. 34 Prosimy o wyjaśnienie czy w opisie przedmiotu zamówienia nie zaszła pomyłka, tzn. ponieważ na rynku nie ma papieru UPT-210HD, a papier UPT-210BL został wycofany z produkcji, może Zamawiający miał na myśli papier UPP-210HD czyli papier będący nośnikiem czarno-białych wydruków o dużej gęstości do drukarek czarno-białych Sony UP-991AD / 990AD / 980AD / 971AD / 970AD / 960AD / 930AD / 910AD, około 130 odbitek na rolkę, rozmiar obrazu: 150 x 210 mm; rozmiar papieru 210 mm x 25 m, rolka. Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Doszło do omyłki pisarskiej- Zamawiający miał na myśli papier UPT-210BL. W związku z wycofaniem ze sprzedaży powyższego produktu Zamawiający wykreśli tą pozycję z formularza cenowego. W dniu dzisiejszym Zamawiający prześle aktualny formularz cenowy na platformę e-propublico.pl oraz na stronę Zamawiającego. Zadanie nr 1 poz. 36 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 100 rolek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Zadanie nr 1 poz. 37 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji op. = 2 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 50 op.=2 szt. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Zadanie nr 1 poz. 37 Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier oryginalny producenta PhysioControl (zgodnie ze wskazanym nr katalogowym oraz sposobem pakowania)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania papieru oryginalnego. Zadanie nr 1 poz. 37 Jeśli Zamawiający nie oczekuje w ww. pozycji papieru oryginalnego prosimy wówczas o dopuszczenie papieru będącego zamiennikiem papieru oryginalnego przeznaczonego do defibrylatora Lifepak 15 o rozmiarze 107 mm x 23 m, op.-10 szt., pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1 poz. 38 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 210 mm x 25 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 60 rolek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Zadanie nr 1 poz. 39 Prosimy o potwierdzenie, że j.m. stanowi sztuka/rolka. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza j.m. – sztuka/rolka. Zadanie nr 1 poz. 42 Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier z nadrukiem czy bez nadruku? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowanie papieru bez nadruku. Zadanie nr 1 poz. 42 Jeśli Zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru bez nadruku, prosimy wówczas o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 58 mm x 18 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 84 rolki, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Zadanie nr 1 poz. 42 Jeśli Zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru bez nadruku, prosimy wówczas o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 50 rolek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1 poz. 43 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 x 100 mm x 300 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 14 składanek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 3 Dotyczy Formularza cenowego, Zadanie nr 1, Pozycja 16, 26, 27, 28 Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów wymienionych w Zadaniu nr 1, wydzieli do oddzielnego zadania pozycje 16, 26, 27 oraz 28 co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów w tym producentów oraz bezpośrednich dystrybutorów co może w znaczny sposób wpłynąć na poziom ceny oferty? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający na tym etapie postępowania nie wydzieli do oddzielnego zadania pozycji 16, 26, 27 oraz 28 z zadania 1.

Pytanie nr 4 Dot. części 3 – Materiały eksploatacyjne na Centralną Sterylizację Czy kalka powinna być kompatybilna z oprogramowaniem Proces+, wyposażona w kod startowy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 Zadania 3: Firma Zebra nie produkuje taśm serii 3400 o długości 300m. Dostępne są jedynie: - taśma woskowo-żywiczna Zebra 3200 110mm x 300m - P/N: 03200BK11030 - taśma woskowo-żywiczna Zebra 3200 110mm x 450m - P/N: 03200BK11045 - taśma woskowo-żywiczna Zebra 3400 110mm x 450m - P/N: 03400BK11045 Proszę o określenie, na które taśmy przedstawić ofertę? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza taśmę woskowo-żywiczną Zebra 3400 110mmx450 m

Pytanie nr 6 Zadanie 1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści papier przeznaczony do aparatu Schiller AT-101 w rozmiarze 80x70x315? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 1, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści w rozmiarze 57x30? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie 1, pozycja 33 Czy Zamawiający dopuści w rozmiarze 50x20? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Zad. 6, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści basen sanitarny z pokrywą o pojemności 2,5l? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data: 13.08.2024 r.