## Arkusz1
Zadanie 1. Materiały eksploatacyjne do sprzętu medycznego - papiery, żele, pasty, elektrody.
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | 112/25 | Papier do EKG, termiczny, 112x25, rolka, nadruk siatki milimetrowej, (do aparatów EKG ASCARD A4, B56, MrBlue, MrSilver, MrSilver2 oraz MrGrey). | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2. | 104/40 | Papier do EKG, termiczny, 104x40, rolka, nadruk siatki milimetrowej, Ascard 3. | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3. | 210/40 | Papier do EKG, termiczny 210x40, rolka, nadruk siatki milimetrowej, (do aparatu EKG ASCARD Mr Gold) PAPIER Z MARGINESEM z obu stron. | szt. | 800 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4. | 21505 | Papier do EKG 50x30, rolka, nadruk siatki milimetrowej (do Monitora Datex-Ohmeda do Defibrylatora LIFEPAK 9, 9P,10). | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5. | 21615 | Papier do EKG, termiczny 112x100x300 Cardioline Delta 3 Plus, książeczka. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6. | 21881 | Papier do EKG, termiczny 90*90*200 książeczka, nadruk siatki milimetrowej (do ZOLL 8000-0300). | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7. | 36117 | Papier do EKG, termiczny 50*30, rolka, bez nadruku (defibrylatora Cardio AID). | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8. | 21543 | Papier do EKG, 80*70*300, książka, nadruk (AT 101 SCHILLER). | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9. | 36172 | Papier do Dopplera naczyniowego VENO / Tonometr NIDEK / i-STAT 58*25 rolka, bez nadruku, termiczny. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
10. | T.PAP.LABO.025 | Papier do myjni Belimed termiczny, rolka bez nadruku UWAGA: średnica rolki ma mieć 38mm szerokość papieru 57mm. | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 |  | 0
11. | 53215 | Papier do Kardiotokogrfu 215x20 rolka nadruk siatki milimetrowe 0700-01. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
12. | 36103 | Papier do drukarki laboratoryjnej 80*30 rolka, bez nadruku, termiczny (do Sterylizatora Gazowego STERI VAC 5XL 3M). | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
13. | 57¦30 | Papier do drukarki STATIM 5000 / Autorefraktometr / Urodyn 1000/ Analizator i-STAT, 57*30 rolka, papier termiczny bez nadruku. | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 |  | 0
14. | 110/30 | Papier do Audiometru, 110*30, rolka, papier termiczny bez nadruku. | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 |  | 0
15. | 21868 | Papier do EKG MAC-1600 210*295*150 książeczka, nadruk siatki milimetrowej. | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0
16. | EVER¦160SPE | Pasta do preparacji naskórka w badaniach EEG (opakowanie 160 g) np. EVERY. | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0
17. | 010 UG 102 S | Żel do USG (opakowanie 0, 25 litrów). | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0
18. | UB 500 | Żel do USG (opakowanie 0, 5 litra). | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 |  | 0
19. |  | Żel do USG (opakowanie 5 litrów) niebieski typu Parker Aquasonic lub typu Ultragel lub Transound (gęsta konsystencja) | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0
20. | UB 5000 | Żel do USG (opakowanie 5 litrów). | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0
21. | EP-24 | Elektroda EKG przyssawkowa śr. 24mm. | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 0
22. | EKK-1 | Elektrody kończynowe klamrowe. | kpl | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 0
23. | 020 EC 102 S | Żel do EKG (opakowanie 0, 25 litra). | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
24. | 020 EC 103 S | Żel do EKG (opakowanie 0, 5 litra). | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
25. | 030 EE 102 S | Żel przewodzący do defibrylacji (opakowanie 250 g). | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0
26. | NUPREP | Żel ścienny Nuprep op.114g- 115 g. | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 0
27. | TEN20 | Pasta przewodząca Ten20 op.114g. | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0
28. | EC2 | EC2 Electrode Cream - Pasta elektrodowa EC2, tubka 100g. | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
29. | 12636 | Papier do VIDEOPRINTER Mitsubishi K65HM 110x20 papier biały z połyskiem, rolka. | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 |  | 0
30. | K95HG | Papier do VIDEOPRINTER Mitsubishi K95HG 110x18 papier biały z połyskiem, rolka. | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
31. | UPP-210SE | Papier do VIDEOPRINTER Sony UPP-210SE 210x25 papier biały, termiczny, rolka. | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 0
32. | 58¦25 | Papier EKG RB1 58 mm. | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 0
33. | 21504 | Papier do defibrylatora Mindray Bene Heart D 3 50 x 25. | szt. | 70 |  |  | 0 | 0 |  | 0
34. |  | Papier do EKG Farum E600 G. | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0
35. |  | Papier termoczuły do myjni endoskopowej, rolka termiczna 57/20m. | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 |  | 0
36. |  | Papier do defibrylatora LIFEPAK 15,termiczny,z nadrukiem,100mm x22m(1op=2 rolki)/11240-000016/ | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0
37. |  | Papier do EKG LUMED(210 X30) rolka/nr ref.BFLU007/ | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | Papier do defibrylatora DefiMax Plus Emtel |  | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | Papier do Videoprintera SONY UPP -84S - 84mm x 13,5 m , termiczny, bez nadruku | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | Papier termiczny do echa serca VIVID IQ-SONY ,UPP-110HG,110mmx18m | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | Papier do autorefraktokerametru Tonoref III, 58mmx25m | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | Papier do EKG do defibrylatora NIHON KOHDEN TEC-773 ,50X100X200,książeczka,nadruk | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 2. Akcesoria do insuflatora
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | PG014 | Wąż silikonowy bez podgrzewania gazu do insuflatora | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 3. Materiały eksploatacyjne na Centralną Sterylizację
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | KTS0A-0300 | Taśma woskowo-żywiczna do drukarki Zebra 3400,czarna,kalka,wym.110mm x300 m | szt. | 90 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie4. Materiały eksploatacyjne do barwiarki Benchmark Ultra
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | 5247829001 | Naklejki/kody kreskowe do barwiarki Benchmark Ultra (kod - 5247829001) | op. | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2. | 5250889001 | Taśma termotransferowa (Thermal Transfer Ribbon) 40mm x300m (kod - 5250889001) | op. | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 5. Oleje do urządzen medycznych
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. |  | Olej w sprayu KaVo 500 ml | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2. |  | Olej w sprayu Hi Clean 550 ml | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3. |  | Nakładka/aplikator uniwersalny do oleju KaVo | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 6. Pojemniki sanitarne wielorazowe
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. |  | Basen sanitarny z pokrywką 2,0 L | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2. |  | Pojemnik na mocz-kaczka damska | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3. |  | Pojemnik na mocz-kaczka męska | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4. |  | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu-TULIPAN | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 7. Materiały do zabiegów rehabilitacyjnych
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
|  | Folia do zabiegów Fango(1op.=1000mb) | szt. | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1. |  | Masa parafinowa Fango,gęsta (1op=12 kg) | szt. | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0