[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-08-14
DE-dzp.272-420/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn: Przystosowanie paw. A-1 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, AGH w Krakowie. DE-dzp.272-420/24” – znak sprawy DE-dzp.272-420/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie:

W ramach etapu 2-go jest przewidziane przystosowanie schodów do obowiązujących przepisów, m.in. wykonanie i montaż na klatkach głównych oraz bocznych, balustrad wewnętrznych oraz pochwytów przyściennych zgodnie z aktualnymi przepisami.
Przedmiar robót dla zadania 2 bardzo ogólnie opisuje sposób wykonania tych balustrad w ilości 1 kpl.
Niestety przekazana dokumentacja techniczna nie ujmuje tych elementów, nie pokazano ich na rzutach. Brakuje szczegółowych rysunków wykonania tych balustrad i pochwytów. Nie jest możliwe więc dokładne policzenie zarówno długości dla balustrad oraz osobno długości dla pochwytów przyściennych. Czy na pewno wymiana balustrad i pochwytów ma być w zakresie wyceny robót ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymianę balustrad na klatkach schodowych, przejściach pomiędzy nimi i dojściach do poszczególnych laboratoriów wraz z pochwytami (wymiana lub wykonanie nowych w miejscach, gdzie ich brakuje). Balustrady powinny zostać wykonane ze stali nierdzewnej, a ich parametry techniczne powinny odpowiadać warunkom określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zamawiający załącza detal balustrady do dokumentacji przetargowej. Balustrady są zaznaczone w dokumentacji projektowej.

Aktualnie, istniejące w budynku balustrady są niezgodne z wytycznymi zawartymi w w/w rozporządzeniu. Niezgodności polegają na nieprawidłowych odległościach pomiędzy elementami pionowymi (prześwitach), drewnianych pochwytach lub ich braku, nieprawidłowym zakończeniu balustrad w stosunku do istniejących biegów schodowych. Niektóre balustrady nie spełniają warunku dotyczącego minimalnej wysokości.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]