[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-08-14
DE-dzp.272-412/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn: Przystosowanie hali H-A-2 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, AGH w Krakowie. DE-dzp.272-412/24” – znak sprawy DE-dzp.272-412/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni. W celu przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty, temat jest obszerny i trzeba go dokładnie przeanalizować. Został wydłużony czas oczekiwanych wycen od kontrahentów z powodu długiego weekendu a jest bardzo ważne uwzględnienie ich ofert w wycenie. Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie wiarygodnych i konkurencyjnych ofert.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania i otwarcia ofert.
Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie wymiany starych balustrad na nowe na klatkach schodowych. Proszę o udostępnienie informacji, parametrów na temat nowych balustrad schodowych.
Odp.: Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymianę balustrad na klatkach schodowych, przejściach pomiędzy nimi i dojściach do poszczególnych laboratoriów wraz z pochwytami (wymiana lub wykonanie nowych w miejscach, gdzie ich brakuje). Balustrady powinny zostać wykonane ze stali nierdzewnej, a ich parametry techniczne powinny odpowiadać warunkom określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zamawiający załącza detal balustrady do dokumentacji przetargowej. Balustrady są zaznaczone w dokumentacji projektowej.

Aktualnie, istniejące w budynku balustrady są niezgodne z wytycznymi zawartymi w w/w rozporządzeniu. Niezgodności polegają na nieprawidłowych odległościach pomiędzy elementami pionowymi (prześwitach), drewnianych pochwytach lub ich braku, nieprawidłowym zakończeniu balustrad w stosunku do istniejących biegów schodowych.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]