Bydgoszcz dnia: 2024-08-12

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6357/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne preparatów do dezynfekcji powierzchni oraz dezynfekcji maszynowej na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 93/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Zadanie 2 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ o najbardziej efektywnym wymiarze 20x20cm. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia liczby opakowań do pełnego opakowania w górę w taki sposób, żeby łączna powierzchnia chusteczek realizowała potrzebę Zamawiającego.. PYTANIE NR 2 Dotyczy pakiet 1 Preparat do mycia i dezynfekcji instrumentów i wyposażenia (w tym sprzętu endoskopowego) wykazujący następujące spektrum bójcze: Działanie bakteriobójcze zgodnie z EN 13727 i EN 14561, warunki brudne 0,5% - 5 min Działanie drożdżakobójcze zgodnie z EN 13624 i EN 14562, warunki brudne 0,5% - 5 min Działanie bójcze wobec pratków gruźlicy EN 14348 i EN 14563, warunki brudne 1% - 30 min Skuteczny wobec wirusów osłonkowych zgodnie z EN 14476 / EN 17111, warunki brudne 0,5% - 15 min Skład : Czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem potwierdzenia realizacji wskazanych w pytaniu norm w karcie technicznej zgodnie z wymaganiami SWZ. Wykonawca w celu potwierdzenia realizacji poszczególnych norm europejskich wymaganych przez Zamawiającego winien wraz z ofertą dostarczyć kartę techniczną lub inny dokument zawierający minimum następujące dane: 1) numer normy realizowanej przez zaoferowany produkt, 2) stężenie roztworu roboczego zaoferowanego produktu, dla którego przeprowadzano badanie zgodności z normami, 3) wykaz drobnoustrojów referencyjnych, na których testowano realizację poszczególnych norm dla zaoferowanego produktu 4) czas kontaktu zaoferowanego produktu w celu osiągnięcia działania bójczego dla danej normy, 5) warunki "czyste" lub "brudne" w jakich testowano realizację danej normy przez zaoferowany produkt. Ważne: Zamawiający wymaga aby badania były przeprowadzone dla wszystkich drobnoustrojów referencyjnych wskazanych w danej normie chyba, że Zamawiający określił inaczej w opisie przedmiotu zamówienia. Dotyczy pakiet 2 pozycja 1 i 2 Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: Bakteriobójczy według EN 13727 (2 min) / EN 16615 (2 min) Drożdżakobójczy według EN 13624 (15 min) / EN 16615 (1 min) Bójczy wobec prątków gruźlicy według EN 14348 (30 min) / metodyki EN 16615 (5 min) Prątkobójczy wedługEN 14348 (30 min) / metodyki EN 16615 (5 min) Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe wg EN 14476 - 30 sek. Ograniczone spektrum działania wirusobójczego według EN 14476 (Adenowirus - 30 sek., Norowirus - 15 min). Skład: 1.5 g Hydrogen peroxide. Wyrób medyczny. Wymiary chusteczek zgodnie z wymogami. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Dotyczy pakiet 4 pozycja 2 Preparat do mechaniczno - termicznego mycia, w płuczkach – dezynfektorach Firmy Meiko GmbH basenów szpitalnych, nerek, misek, słoi na bazie Wodorotlenek potasu, środków sekwestrujących o pH 13,3. Przeznaczony do wszystkich twardości wody. Preparat spełnia wymagania stawiane wyrobom medycznym i być przeznaczonym do maszynowego stosowania w myjniach do mycia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego, rejestracja wyrób medyczny. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe o ile zaoferowany preparat jest dopuszczony do stosowania w myjniach będących na wyposażeniu Zamawiającego Meiko Topline , a jego użycie nie będzie się wiązało z ewentualną utratą gwarancji producenta w przypadku stosowania w nowych urządzeniach – oświadczenie Wykonawcy. Dotyczy pakiet 6 pozycja 1 i 2 Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania wykazujący następujące spektrum działania ( warunki czyste) : EN 13697(bakteriobójczy) 30 sek EN 13697(drożdżakobójczy) 30 sek EN 13697(grzybobójczy) 5 min EN 13727 (bakteriobójczy) 30 sek EN 13624(drożdżakobójczy) 30 sek EN 13624(grzybobójczy) 5 min EN 14348 (bójczy wobec prątków gruźlicy) 30 sek EN 14348(prątkobójczy) 5 min EN 14476(wirusobójczy wobec wirusów osłonkowych) 30 sek EN 14476(ograniczone spektrum wirusobójcze) (Adenowirus / Norowirus (MNV))5 min - 5 min EN 16777(wirusobójczy wobec wirusów osłonkowych) 30 sek EN 16777(ograniczone spektrum wirusobójcze) (Adenowirus / Norowirus (MNV)) - 5 min Skład: Etanol, Propionian N,N-didecylo-N-metylopoli(oksyetylo)amonu, substancje zapachowe. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem potwierdzenia realizacji wskazanych w pytaniu norm w karcie technicznej zgodnie z wymaganiami SWZ. Wykonawca w celu potwierdzenia realizacji poszczególnych norm europejskich wymaganych przez Zamawiającego winien wraz z ofertą dostarczyć kartę techniczną lub inny dokument zawierający minimum następujące dane: 1) numer normy realizowanej przez zaoferowany produkt, 2) stężenie roztworu roboczego zaoferowanego produktu, dla którego przeprowadzano badanie zgodności z normami, 3) wykaz drobnoustrojów referencyjnych, na których testowano realizację poszczególnych norm dla zaoferowanego produktu 4) czas kontaktu zaoferowanego produktu w celu osiągnięcia działania bójczego dla danej normy, 5) warunki "czyste" lub "brudne" w jakich testowano realizację danej normy przez zaoferowany produkt. Ważne: Zamawiający wymaga aby badania były przeprowadzone dla wszystkich drobnoustrojów referencyjnych wskazanych w danej normie chyba, że Zamawiający określił inaczej w opisie przedmiotu zamówienia.. Pytanie nr 3 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zakresie pakietu nr 6 poz. 1 i 2 wymaga, aby zaoferowany preparat posiadał w składzie min. 70% alkoholu? Preparat o wyższej zawartości substancji czynnej zapewni gwarancję i bezpieczeństwo stosowania produktu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zakresie pakietu nr 6 poz. 1 i 2 wymaga, aby zaoferowany preparat posiadał przeprowadzone badania w zakresie działania w warunkach czystych i brudnych oraz posiadał stosowne rozróżnienie na dołączonych materiałach marketingowych? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zakresie pakietu nr 6 poz. 1 i 2 wymaga preparatu przebadanego zgodnie z najnowszą normą EN 13624 w czasie działania do 15 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zakresie pakietu nr 6 poz. 1 i 2 wymaga preparatu przebadanego zgodnie z normą EN 16777 w czasie działania do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym? Metoda badawcza zdefiniowana w normie EN 16777 ma na celu określenie skuteczności preparatów handlowych lub substancji aktywnych na wirusy w warunkach, w jakich są stosowane. Ta metoda odpowiada testowi fazy 2.2. Zamawiający stosując preparat przebadany zgodnie z ww. normą ma gwarancję skuteczności bójczej preparatu, który został przebadany w warunkach najbardziej zbliżonych do praktycznych sytuacji użytkowych w placówkach medycznych. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pytanie nr 4 1. do zadania nr 1: Czy zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji instrumentów i wyposażenia (w tym sprzętu endoskopowego) na bazie kompleksy trzech enzymów (lipaza, amylaza, proteaza) i substancji powierzchniowo czynnych, bez aldehydów, wykazujący następujące spektrum bójcze w stężeniu do 0,5%: B zgodnie z EN13727 (2/1), EN14561 (2/2/) - do 15 minut. F i Y zgodnie z EN13727 (2/1), EN14562 (2/2) - do 15 minut. Tbc (Mycobacterium terrae i avium) zgodnie z EN14348 (2/1), EN14563 (2/2) - do 15 minut. V (Adeno, Polio i Noro) zgodnie z normą EN14476(2/1) oraz (Vaccinia, Adeno, Noro) EN17111 (2/2)- do 15 minut.zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIB w op. 5L? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem potwierdzenia realizacji wskazanych w pytaniu norm w karcie technicznej zgodnie z wymaganiami SWZ. Wykonawca w celu potwierdzenia realizacji poszczególnych norm europejskich wymaganych przez Zamawiającego winien wraz z ofertą dostarczyć kartę techniczną lub inny dokument zawierający minimum następujące dane: 1) numer normy realizowanej przez zaoferowany produkt, 2) stężenie roztworu roboczego zaoferowanego produktu, dla którego przeprowadzano badanie zgodności z normami, 3) wykaz drobnoustrojów referencyjnych, na których testowano realizację poszczególnych norm dla zaoferowanego produktu 4) czas kontaktu zaoferowanego produktu w celu osiągnięcia działania bójczego dla danej normy, 5) warunki "czyste" lub "brudne" w jakich testowano realizację danej normy przez zaoferowany produkt. Ważne: Zamawiający wymaga aby badania były przeprowadzone dla wszystkich drobnoustrojów referencyjnych wskazanych w danej normie chyba, że Zamawiający określił inaczej w opisie przedmiotu zamówienia. Dotyczy pakiet 2 pozycja 1 i 2 Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: Bakteriobójczy według EN 13727 (2 min) / EN 16615 (2 min) Drożdżakobójczy według EN 13624 (15 min) / EN 16615 (1 min) Bójczy wobec prątków gruźlicy według EN 14348 (30 min) / metodyki EN 16615 (5 min) Prątkobójczy wedługEN 14348 (30 min) / metodyki EN 16615 (5 min) Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe wg EN 14476 - 30 sek. Ograniczone spektrum działania wirusobójczego według EN 14476 (Adenowirus - 30 sek., Norowirus - 15 min). Skład: 1.5 g Hydrogen peroxide. Wyrób medyczny. Wymiary chusteczek zgodnie z wymogami. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Dotyczy pakiet 4 pozycja 2 Preparat do mechaniczno - termicznego mycia, w płuczkach – dezynfektorach Firmy Maiko GmbH basenów szpitalnych, nerek, misek, słoi na bazie Wodorotlenek potasu, środków sekwestrujących o pH 13,3. Przeznaczony do wszystkich twardości wody. Preparat spełnia wymagania stawiane wyrobom medycznym i być przeznaczonym do maszynowego stosowania w myjniach do mycia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego, rejestracja wyrób medyczny. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe o ile zaoferowany preparat jest dopuszczony do stosowania w myjniach będących na wyposażeniu Zamawiającego Meiko Topline , a jego użycie nie będzie się wiązało z ewentualną utratą gwarancji producenta w przypadku stosowania w nowych urządzeniach – oświadczenie Wykonawcy. Dotyczy pakiet 6 pozycja 1 i 2 Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania wykazujący następujące spektrum działania ( warunki czyste) : EN 13697(bakteriobójczy) 30 sek EN 13697(drożdżakobójczy) 30 sek EN 13697(grzybobójczy) 5 min EN 13727 (bakteriobójczy) 30 sek EN 13624(drożdżakobójczy) 30 sek EN 13624(grzybobójczy) 5 min EN 14348 (bójczy wobec prątków gruźlicy) 30 sek EN 14348(prątkobójczy) 5 min EN 14476(wirusobójczy wobec wirusów osłonkowych) 30 sek EN 14476(ograniczone spektrum wirusobójcze) (Adenowirus / Norowirus (MNV))5 min - 5 min EN 16777(wirusobójczy wobec wirusów osłonkowych) 30 sek EN 16777(ograniczone spektrum wirusobójcze) (Adenowirus / Norowirus (MNV)) - 5 min Skład: Etanol, Propionian N,N-didecylo-N-metylopoli(oksyetylo)amonu, substancje zapachowe. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem potwierdzenia realizacji wskazanych w pytaniu norm w karcie technicznej zgodnie z wymaganiami SWZ. Wykonawca w celu potwierdzenia realizacji poszczególnych norm europejskich wymaganych przez Zamawiającego winien wraz z ofertą dostarczyć kartę techniczną lub inny dokument zawierający minimum następujące dane: 1) numer normy realizowanej przez zaoferowany produkt, 2) stężenie roztworu roboczego zaoferowanego produktu, dla którego przeprowadzano badanie zgodności z normami, 3) wykaz drobnoustrojów referencyjnych, na których testowano realizację poszczególnych norm dla zaoferowanego produktu 4) czas kontaktu zaoferowanego produktu w celu osiągnięcia działania bójczego dla danej normy, 5) warunki "czyste" lub "brudne" w jakich testowano realizację danej normy przez zaoferowany produkt. Ważne: Zamawiający wymaga aby badania były przeprowadzone dla wszystkich drobnoustrojów referencyjnych wskazanych w danej normie chyba, że Zamawiający określił inaczej w opisie przedmiotu zamówienia. 2. do zadania 2: Czy zamawiający potwierdza, że oczekuje zaoferowania chusteczek w poz. 1 i 2 pochodzących od tego samego producenta? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.. Pytanie nr 5 Dotyczy Zadania nr 1: 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparat o składzie wg wymogów Zamawiającego, o spektrum działania: B, Y, V ( HIV/HBV/HCV, Herpes simplex, Vaccinia) w stężeniu 0,5% w czasie 10min. oraz Tbc ( M.terrae ) 5% - 10 minut, spełniający pozostałe wymogi SWZ Zamawiającego ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem potwierdzenia realizacji wskazanych norm w karcie technicznej zgodnie z wymaganiami SWZ tj: B zgodnie z EN13727 (2/1), EN14561 (2/2), Y zgodnie z EN13624 (2/1), EN14562 (2/2), Tbc (minimum Mycobacterium terrae) zgodnie z EN14348 (2/1), EN14563 (2/2) V (minimum wobec wirusów osłonkowych) zgodnie z normą EN14476(2/1) Wykonawca w celu potwierdzenia realizacji poszczególnych norm europejskich wymaganych przez Zamawiającego winien wraz z ofertą dostarczyć kartę techniczną lub inny dokument zawierający minimum następujące dane: 1) numer normy realizowanej przez zaoferowany produkt, 2) stężenie roztworu roboczego zaoferowanego produktu, dla którego przeprowadzano badanie zgodności z normami, 3) wykaz drobnoustrojów referencyjnych, na których testowano realizację poszczególnych norm dla zaoferowanego produktu 4) czas kontaktu zaoferowanego produktu w celu osiągnięcia działania bójczego dla danej normy, 5) warunki "czyste" lub "brudne" w jakich testowano realizację danej normy przez zaoferowany produkt. Ważne: Zamawiający wymaga aby badania były przeprowadzone dla wszystkich drobnoustrojów referencyjnych wskazanych w danej normie chyba, że Zamawiający określił inaczej w opisie przedmiotu zamówienia. Dotyczy Zadania nr 2: 1. Dotyczy poz. 1 i 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, etanolu ( 2,5% ), chlorku benzalkonium, alkoholu izopropylowego ( 0,1% ) i kompozycji zapachowych, o spektrum działania: B - do 5 min. Tbc ( M.terrae ) - 15 min. F - 5 min. Y - 5 min. V ( HIV/HBV/HCV, Noro, Adeno, VRS, H1N1, HSV1, Polyoma ) - 1 min.i Rota - 15 min. o wielkości 18cm x 20cm, spełniające pozostałe wymogi SWZ Zamawiającego. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Dotyczy Zadania nr 3: - Dotyczy poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga pasków testowych ważnych 24 miesiące od otwarcia opakowania. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dotyczy poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby preparat posiadał pełne działanie sporobójcze wg medycznej normy sporobójczej EN 17126, czyli C.difficile, B.subtilis i B.cereus, co przekłada się na stuprocentowe bezpieczeństwo pacjenta. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dotyczy poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu, który nie wymaga czasu aktywacji - ze względu na efektywność i ekonomikę pracowni endoskopowej. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 4. Dotyczy poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny, preparatu działającego w czasie do 10 minut, spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SWZ Zamawiającego. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem potwierdzenia realizacji wskazanych norm w karcie technicznej zgodnie z wymaganiami SWZ. Dotyczy Zadania nr 4: 1. Dotyczy poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat Neodisher SBR extra, który zawiera polikarboksylany bez niejonowych tenzydów o wartości pH koncentratu 13,5 a w roztworze roboczym 11,2 - 11,5, spełniający pozostałe wymagania SWZ? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe o ile zaoferowany preparat jest dopuszczony do stosowania w myjniach będących na wyposażeniu Zamawiającego Meiko Topline , a jego użycie nie będzie się wiązało z ewentualną utratą gwarancji producenta w przypadku stosowania w nowych urządzeniach – oświadczenie Wykonawcy.. PYTANIE NR 6 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §10 ust. 1 : 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1,; 3) 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 10, 4) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 ust. 5 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.. PYTANIE NR 7 1. do zadania nr 3 poz. 1: czy zamawiający dopuści do zaoferowania preparat do dezynfekcji endoskopów w myjkach EndoClean 2000 o spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 14561 (2/2) - do 5 minut Fi Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 14562 (2/2) - do 5 minut Tbc (wobec Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1), EN 14563 (2/2) - do 5 minut V ( wobec wirusów adeno polio noro) zgodnie z EN 14476 (2/1), - do 5 minut S ( wobec C.difficile i Bacillus subtilis) zgodnie z EN 17126 (2/1). - do 5 minut na bazie kwasu nadoctowego generowanego po dodaniu aktywatora, wyrób medyczny klasy IIB, w op. 5L? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ. 2. do zadania nr 3 poz. 2: czy zamawiający dopuści do zaoferowania preparat do mycia i dezynfekcji endoskopów w myjkach EndoClean 2000 o spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 14561 (2/2) - do 15 minut Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 14562 (2/2) - do 15 minut V (wobec Adeno, Noro, vaccinia) zgodnie z EN 14476 (2/1), EN 17111 (2/2) - do 15 minut na bazie kompleksu enzymatycznego, bez aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, wyrób medyczny klasy IIb w op. a'5L? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.. PYTANIE NR 8 Zadanie nr 2 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek bezalkoholowych do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Tbc (minimum wobec Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - do 2 minut V (minimum ograniczone spektrum wirusobójcze) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 2 minut. na bazie czwartorzędowego związku amoniowego, bez aldehydów i alkoholi, bez TAED, bez nadtlenku wodoru, bez fenoli. Opakowanie tuba 20x20 mm ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia liczby opakowań do pełnego opakowania w górę aby zrealizować potrzebę Zamawiającego oraz przedstawienia karty technicznej zgodnie z wymaganiami SWZ dla przytoczonych w pytaniu norm. Zadanie nr 2 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek bezalkoholowych do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Tbc (minimum wobec Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - do 2 minut V (minimum ograniczone spektrum wirusobójcze) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 2 minut. na bazie czwartorzędowego związku amoniowego bez aldehydów i alkoholi, bez TAED, bez nadtlenku wodoru, bez fenoli. Opakowanie flow pack 20x28 mm ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia liczby opakowań do pełnego opakowania w górę aby zrealizować potrzebę Zamawiającego oraz przedstawienia karty technicznej zgodnie z wymaganiami SWZ dla przytoczonych w pytaniu norm. Zadanie nr 6 poz. 1, 2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny i produkt biobójczy ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga PYTANIE NR 9 Pakiet 2 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia delikatnych - nieodpornych na działanie alkoholu powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG, słuchawki lekarskie). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Po użyciu preparat nie pozostawia smug i osadów, a wydezynfekowana powierzchnia nie klei się i nie wymaga spłukiwania. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F (C. albicans) V (BVDV, vaccinia, polyoma SV 40, rota) w czasie 1 minuty, z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae) i wirusa noro w czasie do 15 min. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach po 200 szt. chusteczek, o wymiarach chusteczki 20cm x 20 cm. Dostępność opakowań uzupełniających. Możliwość stosowania do 3 miesięcy od daty pierwszego otwarcia opakowania. Posiada raporty badań z tolerancji materiałowej. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia liczby opakowań do pełnego opakowania w górę aby zrealizować potrzebę Zamawiającego oraz przedstawienia karty technicznej wymaganych przez Zamawiającego norm tj: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2),Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2), Tbc (minimum wobec Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1), V (Vaccinia, polyoma SV 40, noro) zgodnie z EN 14476 (2/1) Wykonawca w celu potwierdzenia realizacji poszczególnych norm europejskich wymaganych przez Zamawiającego winien wraz z ofertą dostarczyć kartę techniczną lub inny dokument zawierający minimum następujące dane: 1) numer normy realizowanej przez zaoferowany produkt, 2) stężenie roztworu roboczego zaoferowanego produktu, dla którego przeprowadzano badanie zgodności z normami, 3) wykaz drobnoustrojów referencyjnych, na których testowano realizację poszczególnych norm dla zaoferowanego produktu 4) czas kontaktu zaoferowanego produktu w celu osiągnięcia działania bójczego dla danej normy, 5) warunki "czyste" lub "brudne" w jakich testowano realizację danej normy przez zaoferowany produkt. Ważne: Zamawiający wymaga aby badania były przeprowadzone dla wszystkich drobnoustrojów referencyjnych wskazanych w danej normie chyba, że Zamawiający określił inaczej w opisie przedmiotu zamówienia. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia delikatnych - nieodpornych na działanie alkoholu powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG, słuchawki lekarskie). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Po użyciu preparat nie pozostawia smug i osadów, a wydezynfekowana powierzchnia nie klei się i nie wymaga spłukiwania. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F (C. albicans) V (BVDV, vaccinia, polyoma SV 40, rota) w czasie 1 minuty, z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae) i wirusa noro w czasie do 15 min. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach po 200 szt. chusteczek, o wymiarach chusteczki 20cm x 20 cm. Dostępność opakowań uzupełniających. Możliwość stosowania do 3 miesięcy od daty pierwszego otwarcia opakowania. Posiada raporty badań z tolerancji materiałowej. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia liczby opakowań do pełnego opakowania w górę aby zrealizować potrzebę Zamawiającego oraz przedstawienia karty technicznej wymaganych przez Zamawiającego norm tj: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2),Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2), Tbc (minimum wobec Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1), V (Vaccinia, polyoma SV 40, noro) zgodnie z EN 14476 (2/1) Wykonawca w celu potwierdzenia realizacji poszczególnych norm europejskich wymaganych przez Zamawiającego winien wraz z ofertą dostarczyć kartę techniczną lub inny dokument zawierający minimum następujące dane: 1) numer normy realizowanej przez zaoferowany produkt, 2) stężenie roztworu roboczego zaoferowanego produktu, dla którego przeprowadzano badanie zgodności z normami, 3) wykaz drobnoustrojów referencyjnych, na których testowano realizację poszczególnych norm dla zaoferowanego produktu 4) czas kontaktu zaoferowanego produktu w celu osiągnięcia działania bójczego dla danej normy, 5) warunki "czyste" lub "brudne" w jakich testowano realizację danej normy przez zaoferowany produkt. Ważne: Zamawiający wymaga aby badania były przeprowadzone dla wszystkich drobnoustrojów referencyjnych wskazanych w danej normie chyba, że Zamawiający określił inaczej w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 3 Poz. 1 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego z dodatkiem nadtlenku wodoru. Produkt w postaci płynu z aktywatorem, gotowy do wielokrotnego użycia przez okres 7 dni od daty aktywacji, walidowany za pomocą pasków testowych, skuteczny wobec B (EN 14561), Tbc (M. terrae i M. avium (EN 14563), F (EN 14562), V EN 14476 (Polio i Adeno), S (EN 13704) w czasie do 5 minut. Opakowania handlowe stanowi dwa kanistry z substancją bazową (każda po 4940g), dwie buteleczki z aktywatorem (każda po 60g) oraz jedno opakowanie pasków kontrolnych (15 szt. pasków). Czy do obliczeń przyjąć 5L=5kg czy też ilość opakowań wyliczyć z gęstości? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem możliwości stosowania w posiadanych przez Zamawiającego myjniach EndoClean 2000 oraz zachowania pozostałych zapisów i wymagań SWZ w tym dotyczących przedstawienia karty technicznej dla wymienionych w pytaniu norm europejskich. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci koncentratu przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amonowych, kompleksu trój-enzymatycznego (amylaza, proteaza, lipaza) oraz substancji powierzchniowo czynnych. Oferowany preparat posiada bardzo dobrą tolerancję materiałową potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Produkt może być stosowany myjkach ultradźwiękowych, jest odpowiedni do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych ze stali nierdzewnej poprzez ich zanurzenie w preparacie i przetrzymywanie do 72h przy zachowani odpowiednich warunków. Wykazujący skuteczność na B - EN 14561, V EN 14476, EN 17111 (BVDV, vaccinia), F (C. albicans)- EN 14562 – 0,5%- 15 minut. Wyrób medyczny klasy IIa przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2. Opakowanie 5l. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem możliwości stosowania w posiadanych przez Zamawiającego myjniach EndoClean 2000 (oświadczenie Wykonawcy) oraz zachowania pozostałych zapisów i wymagań SWZ w tym dotyczących przedstawienia karty technicznej dla wymienionych w pytaniu norm europejskich. Pakiet 5 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie słabo alkaicznego preparatu na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) i służy jako uniwersalny środek do mycia termostabilnych i termolabilnych instrumentów oraz endoskopów sztywnych i elastycznych. Produkt zawiera anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, środki solubizujące, inhibitory korozji. Oferowany preparat może być stosowany wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak: anodowane aluminium czy metale nieżelazne. pH>10 roztworu roboczego ograniczenie do minimum ryzyka vCJK (zgodnie z zaleceniami RKI) Standardowe dozowanie 5 ml/l (stężenie 0,5 %) lub 3-10 ml/l (stężenie 0,3-1%), endoskopy 35-55°C- 3-10 min., narzędzia chirurgiczne 40-60°C w czasie 5-10 min. pH ok. 10,7 w 20 °C ( koncentrat). Wyrób medyczny, opakowanie 5L. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny koncentrat do dezynfekcji endoskopów giętkich na bazie kwasu nadoctowego, nieutrwalający białek, rozkładający się na substancje nietoksyczne. Preparat wykazuje spektrum działania: B, F, Tbc (M. terrae, M. avium), V (adeno, noro, polio), S (C. difficile) w czasie do 5 minut. Opakowanie 4l. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny aktywator w formie koncentratu, substancja czynna: fosforan, wodorotlenek potasu, inhibitory korozji. Opakowanie 5l ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Pakiet 6 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w opakowaniach po 10 l z pompką po odpowiednim przeliczeniu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań do pełnego w górę. Pytanie ogólne - W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Liczbę opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę 2. Prosimy o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty oświadczenia o posiadanych badaniach i udostępnienia ich na każde żądanie Zamawiającego w trakcie badania ofert. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. PYTANIE 10 Pytanie 1 dotyczące pakietu 5 oraz zapisów umowy paragraf 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 2 dni roboczych na 3 dni robocze? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie 2 dotyczące załącznika nr 8 pkt 3 Prosimy o potwierdzenie, że w.w zapis dotyczący dokumentów dotyczy również obowiązujących przepisów przejściowych zgodnie z obowiązującym okresem przejściowym. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza. Pytanie 3 dotyczące zapisów umowy paragraf 10 pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie przekroczyła 20 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 5 lit a), a przypadku skorzystania z prawa opcji nie przekroczyła wartości 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 5 lit c) ? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian..

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 6 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 14.08.2024 r