10WSzKzP SPZOZ						 Bydgoszcz dnia: 2024-08-20

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 6442/24

Sprawa nr: 102/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 102/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 2: 1. Dotyczy rozdziału IV SWZ, ustęp 4.1 oraz 4.2 - zadanie 1 Informujemy, że sprzęt wymieniony w zadaniu 1 jest aparaturą służącą do badań naukowych. Nie spełnia definicji produktu medycznego. Prosimy o korektę ustępu 4.2 w odniesieniu do zadania 1. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia kod CPV na 38434540-3. 2. Dotyczy specyfikacji technicznej, załącznik 8, zadania nr 1 , ustępu 19 Zamawiający zapisał: "Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą)" Prosimy o modyfikację w/w ustępu tak by brzmiał: "Skrócona instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą), pełna wersja w j angielskim." Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pkt. 19 Specyfikacji technicznej – zadanie 1 ( załącznik nr 8) otrzymuje brzmienie: Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). Zamawiający dopuszcza również skróconą instrukcję obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą), pełna wersja w j angielskim.; TAK. 3. Dotyczy specyfikacji technicznej, załącznik 8, zadania nr 1 , ustępu 26 Zamawiający zapisał: "Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki" Prosimy o modyfikację w/w ustępu tak by brzmiał: "Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłuższy niż 72 h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki." Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy, w cenie sprzętu gwarantuje czas reakcji w ciągu 72 godzin. Aby móc spełnić postawiony warunek wykonawca musiałby w cenie oferty uwzględnić koszt specjalnego serwisu, co znacznie by podniosło cenę końcową oferty. Przedmiotem postępowania w ramach zadania 1 jest dostawa aparatury która służy tylko i wyłącznie do badań naukowych. Czas reakcji serwisu w ciągu 48 h jest typowy w odniesieniu do sprzętu medycznego a nie do sprzętu naukowego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt. 26 Specyfikacji technicznej – zadanie 1 ( załącznik nr 8) w następujący sposób: 26.; Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 72h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki.; TAK. 3. Dotyczy specyfikacji technicznej, załącznik 8, zadania nr 1 , ustępu 27 oraz ustępu 28 W pozycji 27 Zamawiający zapisał: "Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy" W pozycji 28 Zamawiający zapisał: "Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy" Prosimy o wprowadzenie jednego zapisu dotyczącego czasu naprawy w czasie gwarancji, zamiast opisanych w ustępach 27 i 28, na zapis o treści: "Czas naprawy nie dłuższy niż 21 dni liczony od momentu podjęcia naprawy." Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy, w cenie sprzętu gwarantuje czas naprawy w ciągu 21 dni licząc od daty zgłoszenia, niezależnie czy naprawa wymaga części zamiennych czy też nie. Aby móc spełnić postawione w ustępach 27 i 28 warunki, wykonawca musiałby w cenie oferty uwzględnić koszt specjalnego serwisu, co znacznie by podniosło cenę końcową oferty. Przedmiotem postępowania w ramach zadania 1 jest dostawa aparatury, która służy tylko i wyłącznie do badań naukowych. Podany czas naprawy jest typowy w odniesieniu do sprzętu medycznego a nie do sprzętu naukowego. Aparatura medyczna, ze względu na swój status, wymagania dotyczące serwisu, niezbędne walidacje etc.. jest znacznie droższa niż porównywalny sprzęt służący do badań naukowych, właśnie i ze względu na fakt, iż sprzedawca musi zapewnić szereg usług w cenie sprzętu. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt. 27 i 28 Specyfikacji technicznej ( zadanie 1, załącznik nr 8) w następujący sposób: 27.; Czas naprawy bez użycia części zamiennych nie dłuższy niż 5 dni roboczych liczony od momentu podjęcia naprawy.; TAK. 28.; Czas naprawy z użyciem części zamiennych nie dłuższy niż 10 dni roboczych liczony od momentu podjęcia naprawy; TAK. 4. Dotyczy specyfikacji technicznej, załącznik 8, zadania nr 1 , ustępu 31 Zamawiający zapisał: "Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych." Wnioskujemy o usunięcie tego zapisu, nie oferujemy sprzętów zastępczych dla tego typu systemów. Aby móc spełnić opisany przez Zamawiającego warunek, musielibyśmy w cenie oferty uwzględnić koszt dodatkowego aparatu, który mógłby spełniać rolę sprzętu zastępczego. Podwoiłoby to cenę końcową oferty. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i usuwa pkt. 31 Specyfikacji technicznej ( zadanie 1, załącznik nr 8) 5. Dotyczy specyfikacji technicznej, załącznik 8, zadania nr 1 , ustępu 32 Zamawiający zapisał: "Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji." Prosimy o modyfikację w/w ustępu tak by brzmiał: "Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji." Producent którego reprezentujemy, nie oferuje tego typu serwisu w ramach gwarancji. Naprawa przedłuża czas gwarancji o czas przerwy w eksploatacji a nie jego wielokrotność. Aby móc spełnić postawiony warunek wykonawca musiałby w cenie oferty uwzględnić koszt specjalnego serwisu, co znacznie by podniosło cenę końcową oferty. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 6. Dotyczy specyfikacji technicznej, zadania nr 1, załącznik 8, pozycji 34 Zamawiający zapisał: "Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia" Prosimy o modyfikację w/w zapisu tak by brzmiał: "Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia" Producent którego reprezentujemy, gwarantuje części zamienne przez okres 5 lat. Nie jesteśmy w stanie spełnić postawionego warunku. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 7. Dotyczy specyfikacji technicznej, załącznik 11, zadania nr 4 , ustępu 25 Zamawiający zapisał: "Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki" Prosimy o modyfikację w/w ustępu tak by brzmiał: "Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłuższy niż 72 h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki." Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy, w cenie sprzętu gwarantuje czas reakcji w ciągu 72 godzin. Aby móc spełnić postawiony warunek wykonawca musiałby w cenie oferty uwzględnić koszt specjalnego serwisu, co znacznie by podniosło cenę końcową oferty. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt. 25 Specyfikacji technicznej – zadanie 4 ( załącznik nr 11) w następujący sposób: 25; Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 72 h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki.; TAK. 8. Dotyczy specyfikacji technicznej, załącznik 11, zadania nr 4 , ustępu 26 oraz ustępu 27 W pozycji 26 Zamawiający zapisał: "Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy" W pozycji 27 Zamawiający zapisał: "Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy" Prosimy o wprowadzenie jednego zapisu dotyczącego czasu naprawy w czasie gwarancji, zamiast opisanych w ustępach 26 i 27, na zapis o treści: "Czas naprawy nie dłuższy niż 21 dni liczony od momentu podjęcia naprawy." Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy, w cenie sprzętu gwarantuje czas naprawy w ciągu 21 dni licząc od daty zgłoszenia, niezależnie czy naprawa wymaga części zamiennych czy też nie. Aby móc spełnić postawione w ustępach 26 i 27 warunki, wykonawca musiałby w cenie oferty uwzględnić koszt specjalnego serwisu, co znacznie by podniosło cenę końcową oferty. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt. 26 i 27 Specyfikacji technicznej ( zadanie 4, załącznik nr 11) w następujący sposób: 26; Czas naprawy bez użycia części zamiennych nie dłuższy niż 5 dni roboczych liczony od momentu podjęcia naprawy.; TAK. 27; Czas naprawy z użyciem części zamiennych nie dłuższy niż 10 dni roboczych liczony od momentu podjęcia naprawy; TAK. 9. Dotyczy specyfikacji technicznej, załącznik 11, zadania nr 4 , ustępu 31 Zamawiający zapisał: "Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji." Prosimy o modyfikację w/w ustępu tak by brzmiał: "Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji." Producent którego reprezentujemy, nie oferuje tego typu serwisu w ramach gwarancji. Naprawa przedłuża czas gwarancji o czas przerwy w eksploatacji a nie jego wielokrotność. Aby móc spełnić postawiony warunek wykonawca musiałby w cenie oferty uwzględnić koszt specjalnego serwisu, co znacznie by podniosło cenę końcową oferty. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 10. Dotyczy specyfikacji technicznej, zadania nr 4, załącznik 11, pozycji 33 Zamawiający zapisał: "Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia" Prosimy o modyfikację w/w zapisu tak by brzmiał: "Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia" Producent którego reprezentujemy, gwarantuje części zamienne przez okres 5 lat. Nie jesteśmy w stanie spełnić postawionego warunku. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 11. Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 4 - zadanie 1 i 4. Zamawiający zapisał: "W przypadku, gdy w trakcie czynności poprzedzających przekazanie sprzętu do eksploatacji (przed instalacją / montażem) Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi wadę sprzętu (usterki, wady, braki) Wykonawca zobowiązuje się w tym samym dniu usunąć sprzęt z terenu Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca może pozostawić sprzęt na terenie Zamawiającego na własny koszt i ryzyko do czasu uzupełnienia stwierdzonych braków ilościowych. W takiej sytuacji przyjmuje się, że Wykonawca nie wykonał umowy. Odmowę odbioru sporządza się na piśmie. Przedstawiciel Zamawiającego wstrzymuje się z podpisaniem protokołu odbioru." Wnosimy o usunięcie w/w zapisu w odniesieniu do w/w zadań. Dostawa jest realizowana z magazynu centralnego znajdującego się poza granicami kraju bezpośrednio do użytkownika końcowego, przy pomocy firmy kurierskiej. W przypadku wady sprzętu, Wykonawca nie ma możliwości usunięcia sprzętu w dniu stwierdzenia usterki. Sprzęt ten wymaga specjalistycznego transportu a takowy nie da się zamówić w ciągu jednego dnia. Odbiór sprzętu w dniu dostawy nie oznacza odbioru ostatecznego. Fakt zaistnienia ewentualnej usterki dostawy nie może zdjąć odpowiedzialności z Zamawiającego za dostarczony sprzęt do momentu odbioru sprzętu przez Wykonawcę. Wykonawca potrzebuje więcej niż jeden dzień na zorganizowanie transportu specjalistycznego. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 12. Dotyczy umów. Czy Zamawiający może zagwarantować, że w przypadku wygrania przez jednego Wykonawcę więcej niż jednego zadania, umowy zostaną podpisane do każdego z zadań oddzielnie? Zagwarantuje to równe traktowanie uczestników postępowania. Odpowiedź: Tak.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2024-08-20