10WSzKzP SPZOZ						 Bydgoszcz dnia: 2024-08-20

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 6468/24

Sprawa nr: 110/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne wyrobów medycznych hemostatycznych oraz wyrobów medycznych do witrektomii. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 110/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: - Wnioskujemy o wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji nr 2 "Roztwór mikronizowany Tramcinolone Acetonide 4,0 g/100ml, fiolka 2 ml. Zawiesina acetonidu tramcinolonu w roztworze soli fizjologicznej o pH 7,2, do wybarwiania ciała szklistego podczas witreoktomii i usuwania błony nasiatkówkowej membrany wykorzystywana podczas chirurgii witreoretinalnej. Sterylna, gotowa do użycia, bez konserwantów" do osobnej części. Pozwoliłoby to na udział większej liczbie oferentów i uzyskania lepszej ceny . Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 2: 1. Prosimy o dopuszczenie dekaliny o poniższym opisie: - preparat jałowy, apirogenny, wysoce oczyszczony 100% fluorowaną cieczą perfluorowęglowodorową, bez konserwantów, chemicznie obojętny - szklana fiolka o objętości 5 ml - ciężar właściwy w temperaturze 25°C: 1,91 ±0,02 - wskaźnik refrakcji w temperaturze 25°C: od 1,3100 do 1,3150 - lepkość w temperaturze 25°C: 2,66 cSt - temperatura przechowywania 15-30°C Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy. - Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy Projektu Umowy § 8 ust. 1: 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw. 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1; 3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9. 4) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy § 8 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy bez zmian. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów § 8 ust. 1 pkt. 2,3,4 projektu umowy i w związku z powyższym nadaje im brzmienie: "§ 8 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1; 3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9 4) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia Zadanie nr 5 poz 1: - Czy zamawiający w zadaniu nr 5 pozycja 1 dopuści olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10mlLepkość (25 st. C) 1300mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę. Jedno opakowanie zawiera 10 ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce - produkt sterylny, gotowy do użycia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 5 poz 2: - Czy zamawiający w zadaniu nr 5 pozycja 2 dopuści olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10mlLepkość (25 st. C) 5000-5900 mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę. Jedno opakowanie zawiera 10 ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce - produkt sterylny, gotowy do użycia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 5 poz 3: - Czy zamawiający w zadaniu nr 5 pozycja 3 dopuści fluorowany w 100% perfluorokarbon dziesięciowęglowy Objętość: fiolka 7ml Opakowanie zawiera strzykawkę i sterylną kaniulę 20G Lepkość (25 st. C) 0,8mPas Gęstość (25 st. C) 1,93 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji: 1,31 (20 st. C). Temperatura wrzenia 141 st. C. Naprężenie powierzchniowe (37 st. C) 8,8mBar? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający skróci termin płatności za faktury do 30 dni? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca w formularzu oferty wskazał termin płatności - min. 30 dni kalendarzowych, max. 60 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem iż nie będzie to stanowiło kryterium oceny ofert. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę żadnego terminu płatności - obowiązywać będzie 60-dniowy termin płatności.

PYTANIE NR 4: Dotyczy zadania nr 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 2 poz. 2 aplikatora do kleju o długości 7,5 cm pakowany po 4 szt. w opakowaniu jednorazowym Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 5: 1. (zadanie 5, pkt. 1 oraz 2) Czy Zamawiający dopuści olej silikonowy o współczynniku refrakcji 1,404-1,405? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. (zadanie 5, pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści dekalinę o współczynniku refrakcji 1,313-1,314, gęstości 1,902-1,94? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. (zadanie 6) Czy Zamawiający dopuści gąbki celulozowe pakowane po 6szt? Jeśli tak, jaką ilość należy zaoferować? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby gąbki celulozowe pakowane były w pakietach jałowych po 6 szt. i wskazuje, że wymaga zaoferowania łącznie 4000 szt. Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania 100 szt. w opakowaniu i pozostawia w gestii Wykonawcy odpowiednie przeliczenie ilości zaoferowanych opakowań w zależności od rodzaju konfekcjonowania z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

PYTANIE NR 6: - Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 8 ust. 1 pkt. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie: § 8 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 4) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 1% wynagrodzenia niezapłaconego podwykonawcy, za każdy przypadek naruszenia. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.” Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. - Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy dotyczącemu limitu kar umownych, poprzez obniżenie limitu kar umownych do 30%. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.” Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2024-08-20