[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-08-14
DE-dzp.272-379/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - ZMIANY (1)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ” Rozbudowa z przebudową i remont kapitalny budynku domu studenckiego DS7 „Zaścianek” przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - DE-dzp.272-379/24” – znak sprawy DE-dzp.272-379/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej, zapisanych w formacie ATH.
Odp.: Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w formie elektronicznej innej niż udostępniona.
2. Prosimy o udostępnienie wszystkich rysunków projektu wykonawczego w formie edytowalnej w formacie DWG. 
Odp.: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową w formie elektronicznej innej niż udostępniona.
3. W dokumentacji projektowej w cz. rysunkowej do projektu wykonawczego brakuje rysunków nr A3, A4, A5, A6, A7, A8. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odp.: Zamawiający opublikował poprawioną wersję rysunku A2-A8 wraz z powiadomieniem o zmianach w SWZ z dnia 09.08.2024 roku.
4. Prosimy o udostępnienie rysunku nr „ZA1 Zagospodarowanie – chodniki, zieleń”, gdyż pod tym numerem w udostępnionej dokumentacji znajdują się rysunki stojaka rowerowego oraz wiaty rowerowej.
Odp.: Elementy zewnętrzne, chodniki i zieleń znajdują się na rysunku projektu zagospodarowania. Opis architektoniczny wykonawczy (ARCHITEKTURA\DS7-OPISARCHITEKTWYKONAWCZY_poprawiony.pdf) zawiera dwa błędne opisy:
1) Spis rysunków w II Części rysunkowej (strona 5) 
Jest:
Rys. nr ZA1 Zagospodarowanie – chodniki, zieleń
Rys. nr ZA2 Ławka Ł1, Ł2
Rys. nr ZA3 Wiata na rowery

Powinno być:
Rys. nr ZA1 Stojak na rowery, wiata na rowery 
Rys. nr ZA2 Nawadnianie zewnętrzne
2) Błędny opis małej architektury. 
Jest:
a) Ławki
Ławki nietypowe będące ograniczeniem klombu zielonego wykonać z drewna jesionowego lub olchowego malowane metodą ciśnieniową. Konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor czarny.
b) Wiata na rowery
Wiata na rowery o konstrukcji ze stali nierdzewnej na fundamentach betonowych. Daszek wykonać ze szkła hartowanego i laminowanego 66.4 esg/vsg gr 12mm. Boki ze szkła bezpiecznego hartowanego gr 8mm. Szczegóły na rysunku ZA3
c) Stojak na rowery
Stojak na rowery ze stali nierdzewnej - Szczegóły na rysunku ZA3.
Powinno być:
a) Wiata na rowery
Wiata na rowery o konstrukcji ze stali nierdzewnej na fundamentach betonowych. Daszek wykonać ze szkła hartowanego i laminowanego 66.4 esg/vsg gr. 12mm. Boki ze szkła bezpiecznego hartowanego gr 8mm. Szczegóły na rysunku ZA1
c) Stojak na rowery
Stojak na rowery ze stali nierdzewnej - Szczegóły na rysunku ZA1.
5. Prosimy o udostępnienie rysunku nr „ZA2 Ławka Ł1, Ł2”, gdyż pod tym numerem 
w udostępnionej dokumentacji znajduje się rysunek nawadniania zewnętrznego.
Odp.: Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje ławek. Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 4 powyżej.
6. W dokumentacji projektowej w cz. rysunkowej do projektu wykonawczego konstrukcyjnego brakuje rysunków nr KW-40, KW-41, KW-42, KW-43, KW-44, KW-45, KW-46, KW-47, KW-48. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odp.: Powyższe rysunki dotyczą zakresu etapu I określonego na rysunku  A3R - ETAP I KLUB ZAŚCIANEK, który został już zrealizowany i nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
7. Prosimy o podanie współczynnika przewodzenia ciepła dla izolacji termicznej elewacji wentylowanej – dla wełny mineralnej gr.14cm. 
Odp.: Współczynnik przewodzenia ciepła dla izolacji termicznej elewacji wentylowanej dla wełny mineralnej gr. 14cm wynosi 0,2 (W/m2k)
8. Prosimy o udostępnienie projektu wnętrz o którym mowa w opisie technicznym do projektu wykonawczego w dziale 14.19 oraz o podanie koloru parapetów granitowych do wykonania.
Odp.: Elementy projektu wnętrz o którym mowa w opisie technicznym do projektu w dziale 14.19 znajdują się na rysunkach meblowych z wyposażeniem pomieszczeń. Kolor parapetów granitowych: granit szary np. Strzegom.
9. Prosimy o udostępnienie rysunków inwentaryzacji budynku w stanie istniejącym.
Odp.: Zamawiający udostępnia rysunki inwentaryzacji budynku pod linkiem:
https://miasteczko.agh.edu.pl/docs/dzp/dokumentacja_przebudowa_ds7_inwentaryzacja.zip

10. Prosimy o wyjaśnienie czy wspomniane w opisie technicznym w dziale 7 wyposażenie tj.: kuchnie ceramiczne, piekarniki, pralki automatyczne, suszarki elektryczne, wchodzą w zakres do wyceny?
Odp.: 
W zakresie wyposażenia AGD w ofercie należy uwzględnić wyłącznie kuchnie ceramiczne i piekarniki. Pralki automatyczne i suszarki elektryczne nie wchodzą w zakres zamówienia. Zaoferowany piekarnik do wbudowania nie może oferować parametrów niższych niż:

	L.p.
	Opis parametru technicznego
	Wymagana wielkość parametru technicznego

	1
	Rodzaj powierzchni:
	szkło

	2
	Szerokość [cm]:
	maks. 60

	3
	Głębokość [cm]:
	maks. 53

	4
	Pola grzewcze [szt.]:
	4

	5
	Zakres średnic pól grzewczych [mm]: 
	najmniejsze pole grzewcze: maks. 145

największe pole grzewcze: min. 210 

	6
	Moc całkowita [W]:
	min. 6 400

	7
	Zakres mocy pół grzewczych [W]:
	najmniejsze pole grzewcze: min. 1 200

największe pole grzewcze: min. 2 300

	8
	Liczba poziomów mocy:
	min. 9

	9
	Przyłącze elektryczne:
	240V / 400V

	10
	Sterowanie:
	dotykowe

	11
	Funkcja odliczania czasu:
	tak – niezależnie dla wszystkich pól 

	12
	Wskaźnik ciepła pozostałego:
	tak – niezależnie dla wszystkich pól

	13
	Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:
	Amica PC6400ZH


Zaoferowana płyta ceramiczna nie może mieć parametrów niższych niż:

	L.p.
	Opis parametru technicznego
	Wymagana wielkość parametru technicznego

	1
	Wysokość [cm]:
	59,5

	2
	Szerokość [cm]:
	59,5

	3
	Głębokość [cm]:
	57-58

	4
	Pojemność [l]:
	65-80

	5
	Zakres temperatur [°C] 
	min. 40-250

	6
	Moc grzałki termoobiegu [W]:
	min. 2000

	7
	Moc grzałki górnej [W]:
	min. 900

	8
	Moc grzałki dolnej [W]”
	min. 1 100

	9
	Szybkie nagrzewanie:
	150 stopni w maks. 4 minuty

	10
	Sterowanie:
	elektroniczne-dotykowe

	11
	Materiał wnętrza piekarnika:
	emalia łatwo czyszcząca 

	12
	Łatwy demontaż drzwi:
	tak

	13
	Oświetlenie wnętrza:
	tak

	14
	Zimny front:
	tak

	15
	Wyposażenie min.:
	2 blachy, 1 drabinka suszarnicza

	16
	Do zabudowy:
	tak

	17
	Przykładowy model:
	Amica EB7541H FINE 


11. Czy Zamawiający potwierdza, że na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie mógł powierzyć podwykonawcom do wykonania zakresy robót inne, niż wskazane w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu procedury zgłaszania podwykonawców określonej we Wzorze umowy?
Odp.: Zgodnie z § 17 ust 3 pkt 6 Wzoru umowy, przewiduje możliwość zmiany Podwykonawcy, rezygnację z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy, powierzenie określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy – z zachowaniem trybu postępowania opisanego w §6 Umowy. Obowiązek procedury akceptacji umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wynika z art. 464 ustawy Pzp.
12. Do jakiej klasy PKOB został zakwalifikowany przedmiot zamówienia?

Odp.: Budynek domu studenckiego DS7 "Zaścianek" jest zaklasyfikowany do klasy PKOB 1130.
13. Ad. §6 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ: Zamawiający w ust. 7 
określił obowiązek przekazania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. Zgodnie z ust. 8 termin na zgłoszenie zastrzeżeń wynosi 30 dni od przedłożenia projektu umowy. Wnosimy o skrócenie terminu określonego w §6 ust. 7 do 7 dni, a także 30-dniowego terminu, określonego w §6 ust. 8 do 14 dni, ponieważ obecne zapisy powodują znaczne wydłużenie procedury akceptacji umowy podwykonawczej i mogą w konsekwencji doprowadzić do uniemożliwienia realizacji robót budowlanych (mając jednocześnie wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy). 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

Termin 30 dniowy wynika z art. 6471 § 1 KC. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mając na względzie płynność w realizacji inwestycji Zamawiający dokłada starań, aby niezwłocznie przeprowadzić ocenę projektu umowy.

14. Ad. §7 ust. 8 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ: wnosimy 
o wyrażenie zgody na wystawianie faktur częściowych na kwoty równe 100% wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za odebrane elementy robót. W przeciwnym wypadku brak możliwości rozliczenia pełnej wartości wykonanych i odebranych elementów robót będzie de facto stanowił dodatkowe zabezpieczenie umowne ponad to, które zostało wskazane w §11 oraz przewidziane w art. 452 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, 
tj. „Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (…)” (aktualna konstrukcja zapisów o rozliczaniu wynagrodzenia stanowi obejście ustawowego ograniczenia).
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu w §7 ust. 8 Wzoru umowy. 
Uprawnienie do rozliczania  wynagrodzenia w sposób określony we wzorze umowy wynika z brzmienia art. 443 ustawy PZP.  Zamawiający przypomina, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy  służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i jest uregulowane w ustawie Pzp – Rozdział 2 art. 449 ÷453. 
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenie fakturami częściowymi zgodnie z faktycznym, procentowym stanem zaawansowania robót? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza fakturowania przejściowego wg procentowego zaawansowania robót. Fakturowanie przejściowe polega na odbiorze wykonanych elementów robót. Szczegółowy proces rozliczenia został opisany w §7 Wzoru umowy.
16. Ad. pkt. 25.6 SWZ: czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie przed zawarciem umowy kosztorysu ofertowego wydrukowanego w formie uproszczonej, tj. zawierających następujące elementy:

· L.p.

· Podstawa wyceny

· Opis pozycji

· Jednostka obmiaru

· Ilość obmiarowa

· Cena jednostkowa

· Wartość,

z podaniem na stronie tytułowej, winny zawierać informacje na temat stawki robocizny oraz narzutów (Kp, Kz, Z)?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawienie przed zawarciem umowy kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej.
1/2
System PRZETARG

1
[image: image1.jpg]
System ProPublico © Datacomp


