
Kraków dnia: 2024-08-22
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II I POWIADOMIENIE O ZMIANIE SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa uniwersalnego twardościomierza zintegrowanego z monitorem 
i ekranem dla WO - DE-dzp.272-310/24” – znak sprawy DE-dzp.272-310/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 1
Czy Zamawiający dopuści urządzenie zawierające głowicę 8-gniazdową z wgłębnikami i obiektywami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ, Zamawiający wymaga głowicy min. 2 gniazdowej na wgłębnik 
i obiektyw.

Treść zapytań brzmi następująco: 2
W specyfikacji w opisie kryterium oceny "okres gwarancji" wypisane są dwa progi punktowe, niektóre urządzenia mogą mieć okres gwarancji 18 miesięcy. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści rozszerzenie kryterium punktowego za okres gwarancji urządzenia o dodatkowy próg punktowy dla gwarancji 18 miesięcy?




Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 22 ppkt. 22.1 SWZ.
Z zapisu:

Okres gwarancji

Liczba punktów = ( Tof ) * Wt 
gdzie: 
Wt - waga kryterium termin realizacji 
Tof -liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami: 

0 pkt – okres gwarancji 12 m-cy

100 pkt - okres gwarancji 24 m-cy lub więcej m-cy

Oferty z okresem gwarancji poniżej 12 m-cy zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.
Zamawiający za okres gwarancji powyżej 24 m-cy w przyzna również maksymalnie 100 pkt

Na zapis:

Okres gwarancji

Liczba punktów = ( Tof ) * Wt 
gdzie: 
Wt - waga kryterium termin realizacji 
Tof -liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami: 

0 pkt – okres gwarancji 12 m-cy

50 pkt- okres gwarancji 18 m-cy

100 pkt - okres gwarancji 24 m-cy lub więcej m-cy

Oferty z okresem gwarancji poniżej 12 m-cy zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.
Zamawiający za okres gwarancji powyżej 24 m-cy w przyzna również maksymalnie 100 pkt.
Powyższe zmiany stanowią integralną zmianę SWZ.

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


