Kraków dnia: 2024-08-22

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych - Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany” – znak sprawy ZP/45/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Pakiet nr 1, poz. 4, 5, 7, Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podwiązek o długości 140 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Pakiet nr 1, poz. 6, 18, 23 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji i utworzenia oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Pakiet nr 1, poz. 17 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności igły chirurgicznej wzmocnionej (nie grubej) wykonanej z wysokiej jakości stali 302 odpornej na trudne warunki operacyjne. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 4. Pakiet nr 1, poz. 24 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności igły chirurgicznej wzmocnionej (nie grubej) wykonanej z wysokiej jakości stali 302 odpornej na trudne warunki operacyjne. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 5. Pakiet nr 1, poz. 27 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności igły chirurgicznej wzmocnionej (nie grubej) wykonanej z wysokiej jakości stali 302 odpornej na trudne warunki operacyjne. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 6. Pakiet nr 1, poz. 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności igły chirurgicznej o długości 26 mm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 7. Pakiet nr 1, poz. 26 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły chirurgicznej typu "J" okrągłej z krótkim końcem tnącym . O jakości produktu Zamawiający przekona się podczas oceny jakościowej. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 8. Pakiet nr 1, poz. 26 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności nici chirurgicznej o długości 75 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Antoni Szczepanik