| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Barwiarka | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa za 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż za 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie za 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja za 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Barwiarka dedykowana do barwień specjalnych, intr, barwień Papanicolau | TAK |  |
|  | Barwiarka karuzelowa wyposażona w ramie robotyczne do transportu szkiełek | TAK |  |
|  | 42 zainstalowane predefiniowane przez producenta protokoły barwień histochemicznych, wraz z dostępnymi w ofercie producenta urządzenia zestawami do barwień na 250 testów | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Możliwość wprowadzenie własnych protokołów | TAK |  |
|  | Możliwość edycji programów | TAK |  |
|  | Menu dostępne w 9 różnych językach | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Dodanie funkcji „pauzy” między poszczególnymi etapami protokołu barwienia, aby umożliwić ściekanie odczynników ze szkiełek do pojemników | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | 7stacji, każda o pojemności 75 ml (7 stacji barwiących). Dodatkowa stacja płucząca ze stożkowym dnem) punktowane | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Stacja płucząca wyposażona w zbiornik dozujący wodę o pojemności 2,5L oraz zbiornik na zużytą wodę o pojemności 2,5L | TAK |  |
|  | Przyciski do napełniania i opróżniania stacji płuczącej | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Koszyki o pojemności 10 szkiełek. Koszyki odporne na stosowane w barwieniach odczynniki punktowane | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Przepustowość do 20 szkiełek na godzinę, w zależności od wybranego programu | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu zanurzenia od 1 sekundy do 99 minut i 59 sekund | TAK |  |
|  | 4 tryby mieszania zapewniające właściwy gradient stężenia odczynników i ułatwiające penetrację tkanek | TAK |  |
|  | Otwarty system pozwalający na wykonywanie barwień na odczynnikach różnych producentów | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wyposażone w intuicyjny interfejs użytkownika | TAK |  |
|  | Zarzadzanie barwiarką za pomocą dołączonego do zestawy dotykowego tabletu | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe | TAK |  |
|  | Możliwość barwienia do 10 szkiełek w tym samym czasie | TAK |  |
|  | Ramie motoryczne uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenia szkiełek w procesie barwienia | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia w dodatkowe pojemniki do barwienia wraz z zestawem pokrywek, zestaw 7 sztuk silikonowych pokryw indywidualnych na odczynniki i inne akcesoria | TAK |  |
|  | Wymiary max: 200 x 200 x 220 mm (szer.x gł.x wys.) | TAK |  |
|  | Waga max 2,9 kg | TAK |  |
|  | Głośność max 60dB | TAK |  |
|  | W zestawie podstawka pod tablet | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 h/dobę w dni pracy ( poniedziałek-piątek) | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |