Bydgoszcz dnia: 2024-08-29

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6746/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa narzędzi chirurgicznych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 105/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 7 Pytanie nr 1. Zadanie nr 1 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe Crile proste długość 145mm delikatne? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. Pytanie nr 2. Zadanie nr 1 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe Crile-Rankin proste długość 160 mm delikatne? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. Pytanie nr 3. Zadanie nr 1 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 145 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. Pytanie nr 4. Zadanie nr 1 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne MAYO -hegar z zapadką długość 200mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. Pytanie nr 5. Zadanie nr 1 pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści kleszczyki preparacyjne do podwiązek kształt litery s odgięte długość 185 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. Pytanie nr 6. Zadanie nr 1 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe Crile proste długość 145 mm delikatne mm końcówki robocze 1x2 ząbki Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. Pytanie nr 7. Zadanie nr 1 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści kaniula ssąca Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 3,0mm dł. krzywizny 110mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. Pytanie nr 8. Zadanie nr 1 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści kaniula ssąca Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 5,0mm dł. krzywizny 110mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. Pytanie nr 9. Zadanie nr 1 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści Instrument ssąco-płuczący z zaworami trąbkowymi, z szerokim kanałem, zestaw z sondą 5mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ Pytanie nr 10. Zadanie nr 1 pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści Instrument ssąco-płuczący z zaworami trąbkowymi, z szerokim kanałem, zestaw z sondą 10 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ Pytanie nr 11. Zadanie nr 1 pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści uchwyt skalpela nr 4 długość 210 mm l trzonek długi? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ Pytanie nr 12. Zadanie nr 1 pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne odgięte Metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ Pytanie nr 13. Zadanie nr 1 pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne proste Mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ Pytanie nr 14. Zadanie nr 1 pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne odgięte Mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ Pytanie nr 15. Zadanie nr 6 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści Zestaw haków chirurgicznych do ran Farabeuf, dwustronnych, dł. 12 cm. ( 2szt)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę Pytanie nr 16. Zadanie nr 6 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści Rozwieracz samo trzymający do ran Weitlaner, półostry 2x3 z., dł. 10,5 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę Pytanie nr 17. Zadanie nr 6 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 12,5 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę Pytanie nr 18. Zadanie nr 6 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści Pęseta chirurgiczna Semken, prosta, z prowadnicą 1x2 z., dł. 12,5 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę Pytanie nr 19 Zadanie nr 6 pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12,5 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę Pytanie nr 20. Zadanie nr 6 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe Oscher-Kocher 1x2 z., zagięte, dł. 14 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę Pytanie nr 21. Zadanie nr 6 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe Pean-Nippon, zagięte, dł. 16 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę Pytanie nr 22. Zadanie nr 6 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści Nożyczki utwardzone wkładką węglową TC Metzenbaum - Fino szlif z mikroząbkami, ucha złocone , dł. 14,5 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę Pytanie nr 23. Zadanie nr 6 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści Nożyczki Mayo, utwardzone wkładką węglową TC ,ucha złocone, zagięte, dł. 14,5 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę Pytanie nr 24. Zadanie nr 6 pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 14cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę Pytanie nr 25. Zadanie nr 6 pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści Sonda rowkowa ( motylkowa) prosta dł. 13 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę Pytanie nr 26. Zadanie nr 6 pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 80x40 mm ,poj. 0.14L? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę Pytanie nr 27. Zadanie nr 6 pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści Haczyk do powiek Dessmares, siodełkowy 10 mm, dł. 14 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę Pytanie nr 28. Zadanie nr 6 pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści Koszyczek do sterylizacji instrumentów chirurgicznych, kwadratowy 240x240x50 mm, z drutu nierdzewnego 18/8? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę

PYTANIE NR 8 Dotyczy zadania nr 3 - Czy w związku z czasowym wstrzymaniem produkcji, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu realizacji zamówienia dla poz.5 i 6 w pakiecie 3 do 120 dni od podpisania umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu w związku z koniecznością rozliczenia umowy w bieżącym roku. 2. (dot. wzoru umowy §8 ust. 1 pkt. 1) Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę sposobu naliczania kar umownych w taki sposób, aby kary były naliczane od wartości niedostarczonego w terminie asortymentu a nie od całej wartości przedmiotu umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian 3. (dot. wzoru umowy §8 ust. 1 pkt. 1) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za zwłokę w dostawie z 1% do 0,5%? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian 4. (dot. wzoru umowy §8 ust. 1 pkt. 2) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad z 1% do 0,5%? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian 5. (dot. wzoru umowy §8 ust. 3) Czy w celu miarkowania kar umownych, Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Zamawiający zmienia formularz cenowy dla zadania 6, w którym wystąpiła omyłka pisarska w zakresie zamawianych ilości w pozycjach 1, 3, 6 i 13. We skazanych pozycjach Zamawiający zwiększa ilość z 6 do 12 szt., w związku z czym przesuwa termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się ze zmianą, tj. o 7 dni, do 6.09.2024 r. Nowy formularz cenowy zostaje zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz stronie www.10wsk.mil.pl Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 3.ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 29.08.2024 r.