## Arkusz2
Formularz cenowy
L.p. | Nazwa materiału | Rozmiar | Opis | Producent | Pełen kod towaru dla każdego rozmiaru! | J.M. | Ilość | cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zadanie 1
1 | Rurka intubacyjna z mankietem do zabiegów laserowych | 5,0-6,0 |  |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 2
1 | Rurka krtaniowa LTS-D | 3,4,5 |  |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 3
1 | Elektroda do pomiaru entropii do aparatów do znieczulenia Carestation 750c |  |  |  |  | szt | 750 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 4
1 | Zestaw do pomiarów spirometrycznych u pacjenta D-lite ++, 2m |  | Kompatybilny z modułami monitorów carescape: E-sCOVX, E-sCOV, E-sCAiOV, E-sCaiOVX skład zestawu: linia spirometryczna, linia próbkowania gazu, czujnik spirometryczny |  |  | zestaw | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 5
1 | Zestaw do odsysania kompatybilny z aparatami do znieczulenia Carestation |  | Jednorazowy zestaw w opakowaniu: worek do odsysania 1000 ml + dren ssący F/F CH 25, 1,8 m; kontrola siły ssania SerresTip; do użycia z aparatami do znieczulenia Carestation 750C |  |  | zestaw | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 6
1 | Zestaw do znieczulenia kombinowanego spinal-epidural (CSE), NRFit |  | Skład zestawu: igła Touhy 18G x 90 mm, z dodatkowym otworem dla optymalnego ustawienia igły rdzeniowej, NRFit; Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku 27G x 136 mm, NRFit; Cewnik epiduralny 20G x 90 cm, ślepo zakończony z trzema otworami bocznymi; System mocowania igły; Prowadnik cewnika, NRFit; Koreczek, NRFit; Łącznik zaciskowy żółty, NRFit; Filtr bakteryjny 0,2 µm, NRFit; Kaniula filtracyjna 18G x 50 mm, tępa, NRFit; Strzykawka L.O.R 10 ml, Slip, NRFit Etykieta żółta, NRFit Mocowanie cewnika i filtra do skóry pacjenta NRFit |  |  | zestaw | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, NRFit |  | Igła Touhy 18G x 90mm plastikowym mandrynem, NRFit; Cewnik epiduralny 20G x 90 cm, ślepo zakończony z trzema otworami bocznymi; Prowadnik cewnika, NRFit; Koreczek, NRFit; Łącznik zaciskowy żółty, NRFit; Filtr bakteryjny 0,2 µm, NRFit; Kaniula filtracyjna 18G x 50 mm, tępa, NRFit; Strzykawka L.O.R 10 ml, Slip, NRFit Etykieta żółta, NRFit Mocowanie cewnika i filtra do skóry pacjenta NRFit Strzykawka 5 ml; NRFit Lock Strzykawka 10 ml, NRFit Lock |  |  | zestaw | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Adapter zaciskowy Żółty, NRFit | do cewników 20 G |  |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Mocowanie cewnika i filtra do skóry pacjenta NRFit |  |  |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Strzykawka L.O.R 7 ml, NRFit slip |  |  |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Kaniula filtracyjna, tępa, NRFit | 18G x 50 mm |  |  |  | szt | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Spike NRFit |  |  |  |  | szt | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Koreczek NRFit męski |  |  |  |  | szt | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Koreczek NRFit żeński |  |  |  |  | szt | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Dren iniekcyjny 125 cm NRFit męska / NRFit żeńska |  |  |  |  | szt | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Strzykawk NRFit Lock | 10 ml |  |  |  | szt | 230 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Strzykawka NRFit Lock i NRFit Slip | 20 ml |  |  |  | szt | 230 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Strzykawk NRFit Lock | 5 ml |  |  |  | szt | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Strzykawka NRFit Lock | 3 ml |  |  |  | szt | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Strzykawka NRFit Lock | 50 ml |  |  |  | szt | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | System mocowania cewnika wraz z opatrunkiem umożliwiający bezpieczne przymocowanie cewnika do skóry pacjenta | [5 empty] | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Pompa elastomerowa o pojemności 450ml (315ml / 480ml) NRFit | przepływ 5 ml/h | Do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Pompa elastomerowa 450 ml (315 ml/480 ml) z możliwością regulacji przepływu 0-2-4-6-8-10-12-14 ml/h, NRFit |  | Do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych |  |  | szt | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
ZADANIE 7
1 | Komora wilgotna oka sterylna |  | sterylna, szczelna, lekka, zapewniająca wilgotność rogówki przy niedomykalności powiek, samoprzylepna, hipoalergiczna |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0